## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Załącznik nr 1 do SIWZ
| Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia | Tabela NR 1
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość
1. | Abizol | kg | 50
2. | Czujnik przylgowy temperatury CO - Pt 1000 | szt. | 8
3. | Czujnik temp. CW - Pt 1000 (mała stała czasowa) | szt. | 5
4. | Czujnik temperatury zewnętrznej Pt 1000 | szt. | 5
5. | Czujnik zanurzeniowy temperatury CO - Pt 1000 | szt. | 5
6. | Dennice stalowe | szt. | 10
7. | Filtr kołnierzowy DN 20 | szt. | 10
8. | Filtr kołnierzowy DN 32 | szt. | 10
9. | Filtr kołnierzowy DN 40 | szt. | 5
10. | Filtr kołnierzowy DN 50 | szt. | 5
11. | Filtr kołnierzowy DN 65 | szt. | 5
12. | Filtr mufowy DN 100 | szt. | 5
13. | Filtr mufowy DN 15 | szt. | 15
14. | Filtr mufowy DN 20 | szt. | 15
15. | Filtr mufowy DN 25 | szt. | 10
16. | Glikol | kg | 30
17. | Izolacja thermaflex 90/30 THERMAFLEX | m | 20
18. | Izolacja thermaflex 22/9 THERMAFLEX | m | 60
19. | Izolacja thermaflex 28/9 THERMAFLEX | m | 60
20. | Izolacja thermaflex 35/20 THERMAFLEX | m | 50
21. | Izolacja thermaflex 76/20 THERMAFLEX | m | 40
22. | Kolanko mufowe DN 15; DN 20; DN 25 | szt. | 30
23. | Kolano BOR 20/90 | szt. | 30
24. | Kolano BOR 32 Wavin | szt. | 30
25. | Kolano BOR 40/90 Wavin | szt. | 15
26. | Kolano BOR 50/90 Wavin | szt. | 15
27. | Kolano BOR 63 Wavin | szt. | 10
28. | Kolano BOR 75/90 Wavin | szt. | 6
29. | Kolano BOR 90/90 Wavin | szt. | 6
30. | Kolano hamburskie DN 100 | szt. | 5
31. | Kolano hamburskie DN 125 | szt. | 5
32. | Kolano hamburskie DN 20 | szt. | 15
33. | Kolano hamburskie DN 25 | szt. | 15
34. | Kolano hamburskie DN 32 | szt. | 15
35. | Kolano hamburskie DN 40 | szt. | 10
36. | Kolano hamburskie DN 50 | szt. | 10
37. | Kolano hamburskie DN 60 | szt. | 10
38. | Kolano hamburskie DN 80 | szt. | 10
39. | Kolano mosiężne DN 25 | szt. | 10
40. | Kolanko mufowe DN 15 | szt. | 10
41. | Kolanko mufowe DN 20 | szt. | 8
42. | Kolanko mufowe DN 25 | szt. | 5
43. | Kolano ocynk DN 20 | szt. | 20
44. | Kolano ocynk DN 25 | szt. | 20
45. | Kolano ocynk DN 32 | szt. | 20
46. | Kolano ocynk DN 50 | szt. | 15
47. | Kolano wkrętno-nakrętne DN 15 | szt. | 25
48. | Kolano wkrętno-nakrętne DN 25 | szt. | 25
49. | Kolano wkrętno-nakrętne DN 32 | szt. | 25
50. | Kolano wkrętno-nakrętne DN 40 | szt. | 25
51. | Kolano wkrętno-nakrętne DN 50 | szt. | 25
52. | Kołnierze gwintowane | szt. | 25
53. | Kołnierze szyjkowe | szt. | 25
54. | Konopie lniane (200g) | szt. | 30
55. | Korek ocynk. DN 15 | szt. | 20
56. | Korek ocynk. DN 20 | szt. | 20
57. | Korek ocynk. DN 25 | szt. | 20
58. | Korek ocynk. DN 32 | szt. | 20
59. | Korek ocynk. DN 40 | szt. | 15
60. | Korek ocynk. DN 50 | szt. | 10
61. | Korek ocynk. DN 65 | szt. | 10
62. | Kurek manometryczny Fig. 528 | szt. | 40
63. | Manometr taczowy Fi 100; 0,6 Mpa | szt. | 25
64. | Manometr taczowy Fi 100; 1 Mpa | szt. | 20
65. | Manometr taczowy Fi 100; 1,6 Mpa | szt. | 10
66. | Manometr taczowy Fi 100; 2,5 Mpa | szt. | 5
67. | Manometr taczowy Fi 160; 1 Mpa | szt. | 10
68. | Manometr taczowy Fi 160; 2,5 Mpa | szt. | 10
69. | Manometr wypełniony gliceryną 113.53.080-R/0...10bar/M20x1,5/Kl.2,5 | szt. | 10
70. | Manometr wypełniony gliceryną 113.53.080-R/0...16bar/M20x1,5/Kl.2,5 | szt. | 10
71. | Mufa mosiężna DN 25 | szt. | 20
72. | Mufa ocynk. DN 100 | szt. | 5
73. | Mufa ocynk. DN 15 | szt. | 30
74. | Mufa ocynk. DN 20 | szt. | 30
75. | Mufa ocynk. DN 25 | szt. | 30
76. | Mufa ocynk. DN 32 | szt. | 30
77. | Mufa ocynk. DN 40 | szt. | 20
78. | Mufa ocynk. DN 50 | szt. | 20
79. | Mufa ocynk. DN 65 | szt. | 15
80. | Mufa ocynk. DN 80 | szt. | 10
81. | Mufa redukcyjna 50/32 | szt. | 20
82. | Mufa spawalna DN 20 | szt. | 20
83. | Mufka BOR DN 20 Wavin | szt. | 30
84. | Mufka BOR DN 25 Wavin | szt. | 30
85. | Mufka BOR DN 32 Wavin | szt. | 20
86. | Mufka BOR DN 40 Wavin | szt. | 20
87. | Mufka BOR DN 50 Wavin | szt. | 20
88. | Mufka BOR DN 75 Wavin | szt. | 15
89. | Mufka BOR DN 80 Wavin | szt. | 15
90. | Mufka ocynkowana DN 15; DN 20; DN 25; DN 32 | szt. | 30
91. | Naczynia przeponowe REFLEX PL Sp. z o.o. | szt. | 10
92. | Nakrętka OC M16 | kg | 3
93. | Nici teflonowe | szt. | 4
94. | Nypel ocynk DN 15 | szt. | 30
95. | Nypel ocynk DN 20 | szt. | 30
96. | Nypel ocynk DN 25 | szt. | 30
97. | Nypel ocynk DN 32 | szt. | 25
98. | Nypel ocynk DN 40 | szt. | 20
99. | Nypel ocynk DN 50 | szt. | 20
100. | Nypel ocynk DN 65 | szt. | 10
101. | Nypel ocynk DN 80 | szt. | 10
102. | Odpowietrznik DN 15 Flamco | szt. | 10
103. | Odpowietrznik DN 20 Flamco | szt. | 10
104. | Opaska DN 100 | szt. | 20
105. | Opaska DN 20 | szt. | 20
106. | Opaska DN 80 | szt. | 20
107. | Opaska DSK DN 32 GEBO | szt. | 20
108. | Opaska DSK DN 40 GEBO | szt. | 20
109. | Opaska DSK DN 50 GEBO | szt. | 15
110. | Opaska DSK DN 65 GEBO | szt. | 15
111. | Opaska DSK DN 80 GEBO | szt. | 10
112. | Opaska naprawcza DN 100 GEBO | szt. | 10
113. | Opaska naprawcza DN 32 GEBO | szt. | 15
114. | Opaska naprawcza DN 40 GEBO | szt. | 10
115. | Osłona czujnika temperatury ST1/ST2 | szt. | 15
116. | Otulina termoizolacyjna w folii DN 108 THERMAFLEX | m | 30
117. | Otulina termoizolacyjna w folii DN 114 THERMAFLEX | m | 20
118. | Otulina termoizolacyjna w folii DN 36 THERMAFLEX | m | 30
119. | Pasta uszczelniająca 250 g | szt. | 15
120. | Pompa obiegowa Grundfos, LFP, WILO | szt. | 15
121. | Półsrubunek wodomierzowy DN 25 | szt. | 10
122. | Półsrubunek wodomierzowy DN 32 | szt. | 10
123. | Półsrubunek wodomierzowy DN 40 | szt. | 10
124. | Półśrubunek wodomierzowy DN 15 | szt. | 10
125. | Półśrubunek wodomierzowy DN 20 | szt. | 10
126. | Pręt gwintowany oc. | szt. | 20
127. | Pręt żebrowany | m | 20
128. | Preparat do sprawdzania szczelności | szt. | 10
129. | Przedłużka mosiężna DN 15 | szt. | 15
130. | Przedłużka mosiężna DN 20 | szt. | 20
131. | Przedłużka mosiężna DN 25 | szt. | 20
132. | Przedłużka mosiężna DN 32 | szt. | 15
133. | Przetwornik ciśnienia typ A-10/0...10bar/G1/4A/Kl.0,5/NBR/0...10V/wtyczka kątowa | szt. | 6
134. | Przetwornik ciśnienia typ A-10/0...16bar/G1/4A/Kl.0,5/NBR/0...10V/wtyczka kątowa | szt. | 6
135. | Redukcja BOR DN 50/32 | szt. | 15
136. | Redukcja OC DN 20/15 | szt. | 10
137. | Redukcja OC DN 25/20 | szt. | 6
138. | Redukcja OC DN 32/20 | szt. | 4
139. | Redukcja OC DN 32/25 | szt. | 25
140. | Redukcja OC DN 40/25 | szt. | 20
141. | Redukcja OC DN 40/32 | szt. | 20
142. | Redukcja OC DN 80/65 | szt. | 10
143. | Redukcja ocynkowana DN 20/15; DN 25/20; DN 32/25 | szt. | 30
144. | Redukcja mosiężna DN 20/15 | szt. | 10
145. | Redukcja mosiężna DN 25/20 | szt. | 10
146. | Redukcja mosiężna DN 32/20 | szt. | 10
147. | Redukcja - Materiał korpusu mosiądz - Gwint wewnętrzny G 1/4 - Gwint zewnętrzny G1/2 | szt. | 6
148. | Redukcja - Materiał korpusu mosiądz- Gwint wewnętrzny G 1/4- Gwint zewnętrzny metryczny M20x1,5 | szt. | 6
149. | Rura B/SZ DN 100 | m | 20
150. | Rura B/SZ DN 15 | m | 20
151. | Rura B/SZ DN 25 | m | 20
152. | Rura B/SZ DN 32 | m | 30
153. | Rura B/SZ DN 40 | m | 20
154. | Rura B/SZ DN 50 | m | 20
155. | Rura B/SZ DN 65 | m | 15
156. | Rura B/SZ DN 80 | m | 10
157. | Rura BOR DN 25 Wavin | m | 30
158. | Rura BOR DN 32 Wavin | m | 30
159. | Rura BOR DN 40 Wavin | m | 15
160. | Rura BOR DN 50 Wavin | m | 10
161. | Rura BOR DN 75 Wavin | m | 10
162. | Rura ocynkowana DN 40 | m | 30
163. | Siłownik AMV 20 | szt. | 2
164. | Siłownik AMV 23 | szt. | 2
165. | Siłownik AMV 30 | szt. | 2
166. | Siłownik AMV 33 | szt. | 2
167. | Siłownik AMV 10 | szt. | 1
168. | Siłownik AMV 13 | szt. | 1
169. | Stopień kanałowy | szt. | 20
170. | Śruba OC M16 | kg | 10
171. | Śrubunek mosiężny DN 20 | szt. | 15
172. | Śrubunek ocynk DN 32 | szt. | 15
173. | Śrubunek ocynk DN 40 | szt. | 15
174. | Taśma przylepna 50/33 | szt. | 20
175. | Taśma teflonowa | szt. | 30
176. | Trójnik ocynkowany DN 15 | szt. | 7
177. | Trójnik ocynkowany DN 20 | szt. | 5
178. | Trójnik ocynkowany DN 25 | szt. | 3
179. | Trójnik ocynkowany DN 20/15 | szt. | 15
180. | Trójnik ocynkowany DN 32/15 | szt. | 15
181. | Trójnik ocynkowany DN 32/25 | szt. | 20
182. | Trójnik ocynkowany DN 40/25 | szt. | 10
183. | Trójnik ocynkowany DN 80/50 | szt. | 5
184. | Uchwyt do rur 100 ERICO | szt. | 25
185. | Uchwyt do rur 32 ERICO | szt. | 50
186. | Uchwyt do rur 50 ERICO | szt. | 40
187. | Uchwyt do rur 75 ERICO | szt. | 30
188. | Usczelka tefl. DN 15 | szt. | 130
189. | Usczelka tefl. DN 20 | szt. | 130
190. | Usczelka tefl. DN 25 | szt. | 100
191. | Usczelka tefl. DN 32 | szt. | 80
192. | Usczelka tefl. DN 40 | szt. | 80
193. | Uszczelka kołnierzowa DN 25 | szt. | 50
194. | Uszczelka kołnierzowa DN 40 | szt. | 50
195. | Uszczelka kołnierzowa DN 50 | szt. | 60
196. | Uszczelka polonit DN 20 | szt. | 40
197. | Uszczelka polonit DN 25 | szt. | 20
198. | Uszczelka polonit DN 200 | szt. | 10
199. | Uszczelka polonit DN 32 | szt. | 50
200. | Uszczelka polonit DN 40 | szt. | 60
201. | Uszczelka polonit DN 50 | szt. | 40
202. | Uszczelka polonit DN 65 | szt. | 30
203. | Uszczelka polonit DN 80 | szt. | 20
204. | Uszczelka manometryczna | szt. | 100
205. | Uszczelka wodomierzowa Dn 15 (kryngielit) | szt. | 200
206. | Uszczelka wodomierzowa Dn 15 (teflon) | szt. | 100
207. | Uszczelka wodomierzowa Dn 20 (kryngielit) | szt. | 150
208. | Uszczelka wodomierzowa Dn 20 (teflon) | szt. | 100
209. | Uszczelka wodomierzowa Dn 25 (kryngielit) | szt. | 150
210. | Uszczelka wodomierzowa Dn 25 (teflon) | szt. | 100
211. | Uszczelka wodomierzowa Dn 32 (kryngielit) | szt. | 100
212. | Uszczelka wodomierzowa Dn 32 (teflon) | szt. | 50
213. | Uszczelka wodomierzowa Dn 40 (kryngielit) | szt. | 100
214. | Uszczelka wodomierzowa Dn 40 (teflon) | szt. | 60
215. | Wodomierz Js 90 - 1,6 NK | szt. | 30
216. | Właz żeliwny 600 | szt. | 4
217. | Wymienniki ciepła - płytowe SONDEX | szt. | 4
218. | Wymienniki ciepła - rurowo-płaszczowe typu JAD SECESPOL | szt. | 6
219. | Zasobniki ciepłej wody użytkowej INSTALMET | szt. | 3
220. | Zawór bezpieczeństwa DN 20 SYR - HUSTY | szt. | 15
221. | Zawór bezpieczeństwa DN 25 SYR - HUSTY | szt. | 20
222. | Zawór bezpieczeństwa DN 32 SYR - HUSTY | szt. | 20
223. | Zawór bezpieczeństwa DN 40 SYR - HUSTY | szt. | 5
224. | Zawór bezpieczeństwa DN 50 SYR - HUSTY | szt. | 5
225. | Zawór kołnierzowy DZT DN 25 BROEN | szt. | 30
226. | Zawór kołnierzowy DZT DN 32 BROEN | szt. | 30
227. | Zawór kołnierzowy DZT DN 40 BROEN | szt. | 30
228. | Zawór kołnierzowy DZT DN 50 BROEN | szt. | 20
229. | Zawór kołnierzowy DZT DN 65 BROEN | szt. | 10
230. | Zawór kołnierzowy DZT DN 80 BROEN | szt. | 10
231. | Zawór kulowy DN 15 Genebre | szt. | 35
232. | Zawór kulowy DN 20 Genebre | szt. | 35
233. | Zawór kulowy DN 25 Genebre | szt. | 35
234. | Zawór kulowy DN 32 Genebre | szt. | 30
235. | Zawór kulowy DN 40 Genebre | szt. | 15
236. | Zawór kulowy DN 50 Genebre | szt. | 10
237. | Zawór kulowy mufowy DN 100 Genebre | szt. | 5
238. | Zawór kulowy mufowy DN 15 Genebre | szt. | 30
239. | Zawór kulowy mufowy DN 20 Genebre | szt. | 30
240. | Zawór kulowy mufowy DN 25 Genebre | szt. | 30
241. | Zawór kulowy mufowy DN 32 Genebre | szt. | 30
242. | Zawór kulowy mufowy DN 40 Genebre | szt. | 20
243. | Zawór kulowy mufowy DN 50 Genebre | szt. | 20
244. | Zawór kulowy mufowy DN 65 Genebre | szt. | 10
245. | Zawór kulowy mufowy DN 80 Genebre | szt. | 10
246. | Zawór napełniania DN 15 HUSTY | szt. | 15
247. | Zawór zwrotny YORK DN 15 | szt. | 20
248. | Zawór zwrotny YORK DN 20 | szt. | 20
249. | Zawór zwrotny YORK DN 25 | szt. | 20
250. | Zawór zwrotny YORK DN 32 | szt. | 20
251. | Złączka GW BOR DN 63 Wavin | szt. | 20
252. | Złączka GZ BOR DN 32 Wavin | szt. | 30
253. | Złączka GZ BOR DN 40 Wavin | szt. | 20
254. | Złączka GZ BOR DN 50 Wavin | szt. | 20
255. | Złączka GZ BOR DN 63 Wavin | szt. | 20
256. | Złączka GZ BOR DN 75 Wavin | szt. | 15
257. | Złączka redukcyjna OC DN 32/25 | szt. | 20
258. | Zwężki kute | szt. | 25
Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenie zakresu przedmiotu zamówienia o asortyment nie objęty zakresem umowy, przedstawiony poniżej, o ile Wykonawca będzie nim dysponował. Wynagrodzenie za w/w asortyment będzie obliczane przy zastosowaniu wysokości upustów zadeklarowanych przez Wykonawcę w ofercie
TABELA NR 2
nazwa
Automatyka węzłowa - SAMSON
Automatyka węzłowa - DANFOSS
Filtry, osadniki, odmulacze
Izolacja termiczna - STEINONORHM
Izolacja termiczna - THERMAFLEX
Manometry, termometry WIKA
Naczynia przeponowe REFLEX.
Pompy obiegowe i cyrkulacyjne - GRUNDFOS
Pompy obiegowe i cyrkulacyjne - LFP
Pompy obiegowe i cyrkulacyjne - WILO
Przepustnice BROEN
Wymienniki ciepła - płytowe SONDEX
Wymienniki ciepła - rurowo-płaszczowe typ JAD/D1; JAD/D2
Zasobniki ciepłej wody użytkowej
Zawory zaporowe kulowe DZT
Zawory zwrotne
Pozostały asortyment