BLOKOWY SCHEMAT E/E  ZASILANIA GARAŻY  NADLEŚNICTWA RYMANÓW – LASY PAŃSTWOWE                   38 – 480 RYMANÓW

Zewnętrzna ściana warsztatu

ZPL

ISTNIEJĄCY FR 100A

WG

P.poż.

W.p.poż

YDY 10 mm2

YAKY 4 x 35 mm2

Rura DVR 110 mm

Pomieszczenie  warsztatu

Fe Zn 4 x 25 mm

Istniejąca tablica bezpiecznikowa RG

RG

TG

XL  125

S303 C20A

S303 C20A

S303 B16A

S303 B16A

FR 100 A

P 304 40 A

S 193 B25A

S 303 C32A

S 303 B16A

S 303 B16A

S303 B16A

NADLEŚNICTWO RYMANÓW

LASY PAŃSTWOWE

RYMANÓW ul. DWORSKA 38

GARAŻE  NADLEŚNICTWA

DO PRZEBUDOWY

PRZEDMIOT RYSUNKU

Nr rys.

ADRES                           RYMANÓW  ul DWORSKA  38

OPRACOWAŁ                   SPECJALNOŚĆ       NR UPRAWNIEŃ          DATA          PODPIS

INWESTOR

OBIEKT

PLAN ISTNIEJĄCEGO ZASILANIA OBIEKTOW GARAŻOWYCH

inż. Stanisław Kmak      elektryczna     ANB.V.7342-48/93  10. 2023

.