Kraków, dn. ………………………….

**SZP-271/7-3/2020**

**DO WSZYSTKICH, KOGO DOTYCZY**

***dot. sprawy: SZP/6/2020 – odpowiedzi na pytania cz. 2***

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla
w Krakowie przetargu na **„****Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji energetycznej w budynkach Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowieprzy ul. Skarbowej 1 i al. Focha 33****, realizowanego w ramach RPO WM 4.3.3.”,** znak sprawy: SZP/6/2020 wpłynęły pytania dotyczące zapisów SIWZ. Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

**Pytanie 1**

Czy przewiduje się wymianę instalacji elektrycznych?

**ODPOWIEDŹ: Należy wykonać dostosowanie, jeżeli to okaże się niezbędne, istniejącej instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem niezbędnych zabezpieczeń przeciwprzepięciowych i innych. Zmiany powinny wynikać z opracowanej dokumentacji projektowej. Zakres został określony w PFU.**

**Pytanie 2**

Czy inwestor posiada inwentaryzację budynków w zakresie objętym planowanymi robotami termomodernizacyjnymi – pomieszczeń, elewacji, instalacji.

**ODPOWIEDŹ: Inwentaryzacje jakimi dysponuje Zamawiający zostały załączone jako załączniki do odpowiedzi na pytania z dnia 26.05.2020 r. nr pisma SZP/7-2/2020.**

**Pytanie 3**

Czy należy zaktualizować audyt z 2017 r. czy wykonać nowy w związku ze zmianą przepisów od 31 grudnia 2020 r.

**ODPOWIEDŹ: Audyty wykonane zostały przez UMWM. Oferent winien po wykonaniu całości zadania termomodernizacyjnego wykonać własne audyty w celu potwierdzenia osiągnięcia zakładanych efektów.**

**Pytanie 4 dotyczy obiektu ul. Skarbowa 1**

Czy zamawiający przy wymianie oświetlenia zakłada wymianę instalacji zasilającej?

**ODPOWIEDŹ: Odpowiedź jak w pytaniu 1.**

**Pytanie 5 dotyczy obiektu ul. Skarbowa 1**

Czy w przypadku instalacji elektrycznej dwuprzewodowej zamawiający przewiduje wymianę na trójprzewodową (zasilanie oświetlenia)?

**ODPOWIEDŹ: Instalacja elektryczna dla modernizowanego oświetlenia powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami.**

**Pytanie 6 dotyczy obiektu ul. Skarbowa 1**

Czy instalacja c.o. w piwnicy przebiega w bruzdach ściennych czy prowadzona jest po powierzchni ścian?

**ODPOWIEDŹ: W znacznej części instalacja c.o. w piwnicy prowadzona jest po powierzchni ścian.**

**Pytanie 7 dotyczy obiektu ul. Skarbowa 1**

Czy zamawiający przewiduje demontaż starej instalacji c.o.?

**ODPOWIEDŹ: Tak.**

**Pytanie 8 dotyczy obiektu al. Focha 33**

Czy zamawiający przy wymianie oświetlenia zakłada wymianę instalacji zasilającej?

**ODPOWIEDŹ: Odpowiedź jak w pytaniu 1.**

**Pytanie 9 dotyczy obiektu al. Focha 33**

Czy w przypadku instalacji elektrycznej dwuprzewodowej zamawiający przewiduje wymianę na trójprzewodową (zasilanie oświetlenia)?

**ODPOWIEDŹ: Odpowiedź jak w pytaniu 5.**

**Pytanie 10 dotyczy odpowiedzi na pytania SZP-6-2020**

Zgodnie z odp. 49 w Odpowiedzi na pytania SZP-6-2020 w związku z koniecznością przedstawienia kart katalogowych proponowanych urządzeń zgodnie z SIWZ prosimy o rezygnację z tego zapisu, gdyż przed etapem wykonania projektu nie jest możliwe określenie wszystkich zastosowanych urządzeń, co może skutkować złożeniem nieważnej oferty (np. dobór opraw oświetleniowych, dobór elementów wentylacji, ogrzewania etc.).

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający rezygnuje z tego wymogu. Karty katalogowe powinny być dostarczone na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej w celu weryfikacji poprawnego doboru urządzeń, potwierdzające zgodność oferowanych parametrów z wymogami SIWZ.**

Starszy Specjalista

ds. Zamówień Publicznych

mgr Marlena Czyżycka-Poździoch