Gmina Trzebownisko udziela odpowiedzi na pytania cd.

1. Ze względu na trudne warunki geologiczne i poziom wód gruntowych zwracamy się z prośbą o udostępnienie - jeżeli Zamawiający posiada - projektu zabezpieczenia ścian wykopu koniecznego do wykonania pod posadowienie Obiektu nr. 6, Stacja Odwadniania Osadu.

Odp. Na pytanie 1

Ze względu na fakt, że na terenie przyszłej budowy jest wystarczająco dużo miejsca, nie przewiduje się zabudowy ścian wykopu. W przedmiarze robót założono, że wykop pod obiekt nr. 6 będzie wykonany ze zboczami o nachyleniu 1:1,5.

1. Wnosimy o udostępnienie parametrów projektowanej suwnicy.

Odp. Na pytanie 2

Dane o suwnicy znajdują się w poz. 76 przedmiaru: Suwnica jednodźwigarowa udźwig 2,5T - DOSTAWA, MONTAŻ oraz URUCHOMIENIE zgodnie z dok. techn. i UDT.   
W obliczeniach konstrukcyjnych uwzględniono obciążenia od suwnicy .