Pyrzyce, dnia 27.07.2023 r.

Dotyczy: Dostawa asortymentu medycznego jednorazowego użytku, znak sprawy 11/2023

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pakiet 1 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek do tuberkuliny za opakowanie a’100 szt.
z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1 pozycja 2-5

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z przedłużoną skalną uwzględniającą 10% rozszerzenie pojemności nominalnej, z pojedynczą, czytelną skalą pomiarową w kolorze czarnym, pojedynczym zabezpieczeniem przed wypadnięciem tłoka w postaci kryzy ograniczającej oraz kolorystycznym oznakowaniem rozmiaru na opakowaniu zbiorczym? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź- NIE.

Pakiet 1 pozycja 2-4

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek za opakowanie a’100 szt.
z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek 20ml za opakowanie a’50 szt.
z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści strzykawki cewnikowe 100ml z pojedynczą, wyraźną, czytelną i trwałą skalą w kolorze czarnym?

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.

Pakiet 1, pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek cewnikowych za opakowanie a’25 sztuk
z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości ?

Odpowiedź- NIE.

Pakiet 1, pozycja 8-12
Czy Zamawiający dopuści wycenę ostrzy za opakowanie handlowe a’100 sztuk
z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 13
Czy Zamawiający dopuści wycenę pojemników za opakowanie handlowe a’250 sztuk
z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.

Pakiet 1, pozycja 16-23
Czy Zamawiający dopuści wycenę igieł za opakowanie a’100 sztuk
z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości ?

Odpowiedź- Dopuszczamy.

Pakiet 1, pozycja 23
Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,3x13?

Odpowiedź- Dopuszczamy.

Pakiet 1, pozycja 27
Czy Zamawiający dopuści igły do nakłuć mostka w rozmiarach do wyboru przez Zamawiającego:
- 14 G długość min. 10 mm. długość max. 50 mm,
- 15 G długość min. 10 mm. długość max. 50 mm
- 16 G długość min. 10 mm. długość max. 50 mm
- 18 G długość min. 10 mm. długość max. 50 mm?

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.

Pakiet 1, pozycja 32
Czy Zamawiający dopuści wycenę łączników za opakowanie a’20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź- Dopuszczamy.

Pakiet 1, pozycja 33
Czy Zamawiający dopuści koreczki do kaniul z trzpieniem powyżej krawędzi co zapobiega dekontaminacji podczas wyjęcia z opakowania poprzez wizualne stwierdzenie ułożenia koreczka w opakowaniu?

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.

Pakiet 1, pozycja 33
Czy Zamawiający dopuści wycenę koreczków za opakowanie a’250 sztuk
z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź- TAK.

Pakiet 1, pozycja 34
Czy Zamawiający oczekuje opakowania a’50 sztuk?

Odpowiedź- TAK.

Pakiet 1, pozycja 36
Czy Zamawiający dopuści wycenę golarek za opakowanie a’50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź- Dopuszczamy.

Pakiet 1, pozycja 37
Czy Zamawiający dopuści wycenę szczotek chirurgicznych za opakowanie a’12 sztuk z odpowiednim przeliczeniem i zaokrągleniem zamawianej ilości w górę?

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.

Pakiet 1, pozycja 39
Czy Zamawiający dopuści przyrząd do pobierania leków typu mini-spike do bezigłowego pobierania i wstrzykiwania produktów leczniczych, z filtrem bakteryjnym odpowietrzającym 0,1 μm i filtrem cząsteczkowym 5 μm, nie zawierający PVC, DEPH i lateksu, posiadający osłonę zabezpieczającą port, objętość wypełnienia 0,30ml. Długość kolca - 20 mm. Kompatybilny z opakowaniami stojącymi.

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.

Pakiet 2, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych CH6?

Odpowiedź – Zgodnie z zapisami SWZ.

Pakiet 2, pozycja 1-8
Czy Zamawiający dopuści cewniki z nieprzezroczystym konektorem, którego kolor wskazuje rozmiar cewnika?

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.

Pakiet 2, pozycja 9
Czy Zamawiający dopuści cewniki z balonem 3-5ml? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.

Pakiet 2, pozycja 10-14
Czy Zamawiający dopuści cewniki z balonem 5-10ml? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.

Pakiet 2, pozycja 18
Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu o długości 140cm?

Odpowiedź- TAK.

Pakiet 2, pozycja 18
Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu o długości 200cm?

Odpowiedź- TAK.

Pakiet 2, pozycja 18
Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu z końcówką o średnicy wewnętrznej 8,5mm?

Odpowiedź – NIE.

Pakiet 2, pozycja 24
Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy CH 24? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.

Pakiet 2, pozycja 25
Czy Zamawiający dopuści wycenę zestawu do lewatywy za opakowanie a’100 sztuk z przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza.
Pakiet 2, pozycja 29
Czy Zamawiający dopuści cewnik z trokarem z kontrastującą linią RTG, skalowany co 2 cm, CH 8 o długości cewnika 7 ± 0,5 cm?

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.

Pakiet 2, pozycja 30
Czy Zamawiający dopuści zamknięty system bezigłowy, pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, wytrzymałości do 7 dni lub 350 aktywacji w tym czasie. Przezroczysty (obudowa i membrana) umożliwiający kontrolę wzrokową, nie zawierający części metalowych, z podzielną silikonową membraną typu Split septum osadzoną w konektorze łatwą do czyszczenia przed i po użyciu. Prosty tor przepływu. Możliwość do podłaczenia z końcówkami luer-lock i luer-slip. Posiadający małą objętość wypełnienia max 0,09 ml. O przepływie do 350 ml/min. Jest odporny na ciśnienie do 2 barów (44 psi). System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. Opakowanie folia-papier.

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.

Pakiet 2, pozycja 33
Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu o długości 300cm?

Odpowiedź – TAK.

Pakiet 2, pozycja 33
Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu o długości 500cm?

Odpowiedź- NIE.

ZADANIE 1, POZ. 1-7
Czy Zamawiający wydzieli poz. 1-7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?
Odpowiedź- NIE.
ZADANIE 1, POZ. 2-5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki j.u. z rozszerzoną skalą: 2-3 ml; 5-6 ml; 10-12 ml; 20-24 ml?
Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.
ZADANIE 1, POZ. 2-5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie 2 częściowej Luer z pojedynczą rozszerzoną skalą.
Odpowiedź – Zgodnie z zapisami SWZ.
ZADANIE 1, POZ. 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej poj. 20 ml w opakowaniu po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem a formularzu cenowym?
Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza.
ZADANIE 1, POZ. 2-5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki 2 częściowej Luer z tłokiem w kolorze niebieskim?
Odpowiedź – Zgodnie z zapisami SWZ.
ZADANIE 1, POZ. 2-5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie strzykawek, zamiast za sztukę? Z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym?
Odpowiedź- NIE.
ZADANIE 1, POZ. 2-5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu oznaczenia kolorystycznego każdej pojedynczej sztuki?
Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.