        Koszalin, dnia 10.06.2024 r.
DAG.261.9.2024
Odpowiedzi na pytania i zmiana Zapytania ofertowego
Zamawiający Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie odpowiada na pytania wykonawców w postępowaniu na „Zakup pętli indukcyjnych z nagłośnieniem”:

Pytanie 1
Prosimy o doprecyzowanie jaki rodzaj pętli Zamawiający wybiera - podblatową (stanowiskową) czy wolnostojącą? W zapytaniu są podane 2 informacje, natomiast pętla wolnostojąca to pętla przenośna (bezprzewodowa), a podblatowa jest montowana na stałe - pod blatem.

Odpowiedź na pytanie 1
W przypadku pętli stanowiskowej przedmiotem zamówienia jest miniaturowa pętla podbiurkowa
z metalową obudową i miniaturowym mikrofonem pastylkowym, przyklejanym w dyskretnym miejscu.

Zamawiający dokonuje zmiany treści Zapytania ofertowego
- pkt 3 Opis przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie następujące:
„Przedmiotem zamówienia jest dostawa certyfikowanych pętli indukcyjnych z anteną, nagłośnieniem
i kompleksowym uruchomieniem systemów indukcyjnych u zamawiającego (montaż komponentów wraz z kalibracją i dokumentacja pomiarową) – 8 zestawów, w tym:
1) pętle indukcyjne stanowiskowe do obsługi indywidualnej przy biurku lub na ladzie (zasięg działania powinien obejmować pojedyncze stanowisko obsługi), w metalowej obudowie. W skład zestawu wchodzi m.in.: system pętli, wzmacniacz pętli stanowiskowej, zasilacz z kablem, pastylkowy mikrofon przyklejany (min. 1 szt.) oraz naklejka z piktogramem pętli do oznaczenia miejsca. Typ montażu - podblatowa. Gniazdo do podłączenia mikrofonu, komputera – 7 zestawów. Adres montażu w Koszalinie:
- ul. Leonida Teligi 4 – 5 zestawów (sekretariat, kasa, pok. pracownika socjalnego, pom. kaplicy, Dzienny Dom PJS);
- ul. Łużycka 32 – 1 zestaw;
- ul. Odrodzenia 34 – 1 zestaw.
2) pętla indukcyjna wielkopowierzchniowa do 150 m2 (pow. pomieszczenia wynosi 136m2 – pętla powinna objąć działaniem całe pomieszczenie, by osoba z aparatem słuchowym mogła zająć dowolne miejsce w pomieszczeniu). Pętla montowana na stałe z systemem nagłośnienia na stałe (4-6 głośników ściennych). Całość sprzętu zamontowana w przeznaczonej do tego szafce rackowej. W skład zestawu wchodzi m.in.: system pętli powierzchniowej, wzmacniacz pętli powierzchniowej, wzmacniacz nagłośnienia, baza mikrofonowa, okablowanie itp. Wejścia na mikrofon i komputer; mikrofon bezprzewodowy (min. 1) oraz naklejka z piktogramem pętli do oznaczenia miejsca – 1 zestaw. Adres montażu w Koszalinie ul. Leonida Teligi 4 (pom. stołówki).
System pętli ma zapewnić wyraźną komunikację i umożliwić osobie z aparatem słuchowym
lub implantem ślimakowym prawidłowe słyszenie w przestrzeni publicznej. Naklejka z piktogramem powinna być zgodna z ETSI EN 301 462 (2000-03).
Zestawy powinny być kompletne i umożliwiać pracę pętli bez zakłóceń, zgodnie z ich przeznaczeniem. Pętle mają spełniać wymagania właściwych norm dla pętli indukcyjnych o określonym zasięgu. Montaż powinien być wykonany przez doświadczonych instalatorów. Regulacja powinna nastąpić przy użyciu wzorcowanych urządzeń pomiarowych. Kalibracja systemu do normy PN EN 60118-4.
Wykonawca przekaże zamawiającemu certyfikaty dla zamontowanych pętli.
Zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia kwotę: 39.000,00 zł brutto.”