Załącznik nr 1 do Zlecenia Nr\_\_\_/23

**Zakres czynności do przeglądu oraz konserwacji urządzenia klimatyzacyjnego firmy Libert Hiross model HPM S10 KA**

Zakres czynności serwisowych:

1. pomiar parametrów pracy układu chłodniczego
2. uszczelnienie układu chłodniczego
3. uzupełnienie ubytków czynnika chłodniczego
4. kontrola automatyki sterującej
5. wymiana cylindra nawilżacza
6. wymiana filtra powierza
7. wykonanie niezbędnych nastaw i regulacji.