Wiązownica, 07.11.2023 r.

Znak: RG3.271.37.2023

 **Otrzymują Wykonawcy**

 **biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż instalacji PV na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Wiązownica w formule „ zaprojektuj i wybuduj”.

 Działając na pod stawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), w związku z pytaniami Wykonawcy, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1**

Czy Wykonawca do oferty ma założyć dostawę i montaż kompletnej instalacji CCTV dla instalacji gruntowych i dachowych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy i montażu kompletnej instalacji CCTV, lecz ułożenie światłowodu do zainstalowania monitoringu.

**Pytanie 2**

Zadanie nr 1 – zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji PV na terenie Oczyszczalni Ścieków w Wiązownicy na dz., nr 1035,1036,1037, 49,5 kWp w rozdziale X punkt 1 warunek w zakresie posiadanego doświadczenie dla części I - co najmniej 1 dostawa i montaż instalacji PV min. 40kWp i wartości 200 000,00zł .

Czy Zamawiający dopuszcza potwierdzone referencje na montaż instalacji PV 40kWp ale wykonane za mniejszą wartość niż 200 000,00zł .

 **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści potwierdzone referencje na montaż instalacji PV 40 kWp na wartość min. 100 000,00 zł.

**Pytanie 3**

Zadanie nr 2 – zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji PV na terenie Stacji Uzdatniania Wody w m. Piwoda na dz. nr 1254, 49,5 kWp w rozdziale X punkt 2 warunek w zakresie posiadanego doświadczenie dla części 2 - co najmniej 1 dostawa i montaż instalacji PV min. 40kWp i wartości 200 000,00zł. Czy Zamawiający dopuszcza potwierdzone referencje na montaż instalacji PV 40kWp ale wykonane za mniejszą wartość niż 200 000,00zł

 **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści potwierdzone referencje na montaż instalacji PV 40 kWp na wartość min. 100 000,00 zł.

 Ponadto, działając na podstawie art. 286 ust. 1, 3, 5, 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający dokonuje zmiany (modyfikacji) treści SWZ, Programu Funkcjonalno - Użytkowego i następujących załączników do SWZ:

**W wyniku wprowadzonych modyfikacji, zmianie ulegają zapisy następujących dokumentów postępowania:**

**Specyfikacja Warunków Zamówienia**

**W rozdziale X pkt 10.1 SWZ dla części nr 1, 2, 3 było:**

Zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

(...)

* spełniają warunki udziału w postepowaniu dotyczące:

**Zdolności technicznej lub zawodowej**

1**) Warunek w zakresie posiadanego doświadczenia** zostanie uznany za spełniony jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali i prawidłowo ukończyli:

**Dla części nr 1 -**  co najmniej 1 dostawę i montaż instalacji PV o mocy min. 40 kWp i wartości min. 200 000 zł., wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy dostawy zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

**Dla części nr 2 -**  co najmniej 1 dostawę i montaż instalacji PV o mocy min. 40 kWp i wartości min. 200 000 zł., wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy dostawy zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

**Dla części nr 3 -**  co najmniej 1 dostawę i montaż instalacji PV o mocy min. 30 kWp i wartości min. 150 000 zł., wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy dostawy zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

**W rozdziale X pkt 10.1 SWZ dla części nr 1,2,3 po zmianie jest:**

Zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

(...)

* spełniają warunki udziału w postepowaniu dotyczące:

**Zdolności technicznej lub zawodowej**

1**) Warunek w zakresie posiadanego doświadczenia** zostanie uznany za spełniony jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali i prawidłowo ukończyli:

**Dla części nr 1 -**  co najmniej 1 dostawę i montaż instalacji PV o mocy min. 40 kWp i wartości **min. 100 000 zł**., wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy dostawy zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

**Dla części nr 2 -**  co najmniej 1 dostawę i montaż instalacji PV o mocy min. 40 kWp i wartości **min. 100 000 zł**., wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy dostawy zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

**Dla części nr 3 -**  co najmniej 1 dostawę i montaż instalacji PV o mocy min. 30 kWp i wartości **min. 100 000 zł.,** wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy dostawy zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

W związku z udzielonymi odpowiedziami i wprowadzonymi zmianami do opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający informuje, że:

 **Termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 10.11.2023 r. do godz. 0900**

W wyniku wprowadzonych korekt, zmianie ulegną również zapisy SWZ w sposób następujący:

**W rozdziale XV pkt. 15.1 było:**

Wykonawcy pozostają związani złożoną ofertą przez siebie ofertą do dnia 08.12.2023 r.

**W rozdziale XV pkt. 15.1 po zmianie jest:**

Wykonawcy pozostają związani złożoną ofertą przez siebie ofertą do dnia 09.12.2023 r.

**W rozdziale XVII pkt. 17.11 i 17.3 było:**

17.1 Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/wiazownica> wybierając przedmiotowe postępowanie, w nieprzekraczalnym terminie do **dnia 09.11.2023 r**. do godz. 09:00

Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

17.3 Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później jednak niż dnia następnego, w którym upłynął termin składania ofert tj. w dniu **09.11.2023 r**. o godz. 09:30 przy użyciu systemu teleinformatycznego, na platformie zakupowej zamawiającego poprzez odszyfrowanie złożonych ofert.

**W rozdziale XVII pkt. 17.11 i 17.3 po zmianie jest:**

17.1 Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/wiazownica> wybierając przedmiotowe postępowanie, w nieprzekraczalnym terminie do **dnia 10.11.2023 r**. do godz. 09:00

Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

17.3 Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później jednak niż dnia następnego, w którym upłynął termin składania ofert tj. w dniu **10.11.2023 r**. o godz. 09:30 przy użyciu systemu teleinformatycznego, na platformie zakupowej zamawiającego poprzez odszyfrowanie złożonych ofert.

**W załączniku - formularz ofertowy w pkt. 8 było:**

**OŚWIADCZAMY,** że jesteśmy związani ofertą do dnia **8.12.2023** r., który rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**W załączniku - formularz ofertowy w pkt. 8 po zmianie jest:**

**OŚWIADCZAMY**, że jesteśmy związani ofertą do dnia **09.12.2023 r.,** który rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wprowadzone zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić w przygotowywanych ofertach.

 **Wójt Gminy Wiązownica**

 **Krzysztof Strent**

**Otrzymują:**

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.

2. Strona internetowa prowadzonego postępowania. 3. a/a