Załącznik nr 1 do SWZ

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostawy i instalacji sprzętu służącego do multimedialnego wyposażenia sali konferencyjnej w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 14. Zamówienie musi być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik do niniejszego OPZ.

W ramach niniejszego zamówienia wykonawca oprócz dostawy i instalacji sprzętu musi wykonać dwa szkolenia dla 5 pracowników Zamawiającego. Pierwsze bezpośrednio po wykonaniu dostawy i instalacji sprzętu oraz drugie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od momentu pierwszego szkolenia.

W celu utrzymania gwarancji uzyskanej podczas remontu budynku będącego miejscem wykonania zamówienia, nie należy ingerować bez zgody i nadzoru Budimex SA, w instalacje sanitarne jak   
i elektryczne. Ewentualny montaż nowych urządzeń do sufitu podwieszanego powinien być wykonany przez ekipę znającą technologię i specyfikację zastosowanego przez nas systemu sufitu powieszanego, wykonany bez naruszenia mocowań oraz konstrukcji sufitu, nowe urządzenia i instalacje muszą posiadać własną konstrukcję nośną zamontowaną do stropu właściwego znajdującego się nad sufitem powieszanym.