**ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY**

„Wykonania 5-cio letniego przeglądu instalacji elektrycznej w części nadbudowanej i przebudowanej budynku (5 letnie)

oraz rocznego przeglądu oświetlenia awaryjnego oraz wyłączników ppoż w całym budynku

1. **ZAMAWIAJĄCY:**

Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie

1. **Tryb udzielenia zamówienia**

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego przy wartości zamówienia nie przekraczającego kwoty 130 000,00 PLN (netto) i jest wyłączone ze stosowania ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych;

1. **Przedmiot zamówienia:**
2. **Przedmiot zamówienia**

Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie zaprasza do

złożenia oferty: na wykonanie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu

sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji

przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów zgodnie z ustawą Prawo budowlane, tj. 5-

letnich przeglądów instalacji elektrycznej

1. **Zakres zamówienia:**

Zamówienie obejmuje wykonanie 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej

i odgromowej budynku poprzez:

• Oględziny instalacji elektrycznej i odgromowej. (sprawdzenie wizualne instalacji

elektrycznej w zakresie stanu prawidłowości połączeń, izolacji i ułożenia przewodów,

osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, sprawdzenie kompletności tablic i

oznaczeń)

• Badanie ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie.

• Badanie rezystancji izolacji obwodów.

• Badanie stanu instalacji odgromowej i uziomów.

• Sprawdzenie poprawności działa wyłączników różnicowo prądowych.

Powyższy przegląd należy przeprowadzić w siedzibie ośrodka al. Legionów 11 w części nadbudowanej i przebudowanej w 2016 r oraz częściowo tj. oświetlenie awaryjne oraz wyłączniki ppoż w całym budynku

W zakres czynności wchodzi:

1. pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych (obwody)
* rozdzielnica 1 (30 obwodów)
* rozdzielnica 2 - 36,
* rozdzielnica serw- 17,
* agregatornia - 2
1. Pomiar parametrów zabezpieczeń różnicowoprądowych (ilość wyłączników)
* rozdzielnica 1 - 22
* rozdzielnica 2- 27
* rozdzielnica serw- 13
* agregatornia - 1
1. Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych

Gniazda zwykłe 73 szt

Rozdzielnica RG (R303, R301)-zasilanie rozdzielnic 6 szt

Gniazda komputerowe DATA 71 szt

1. Pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego ciągów komunikacyjnych

Parter (4 części korytarze )+ klatka schodowa 1

I pietro (4 części korytarze) + klatka schodowa 1

II pietro komunikacja (korytarz 3) łazienka- 2, łazienka dla niepełnosprawnych, klatka schodowa

1. Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych 4 obwody zasilające budynek +odcinek agregat-tablica RG
2. Sprawdzenie wyłączników przeciwpożarowych przy złączu pomiarowym oraz przy głównym wejściu w obiekcie
3. Pomiar rezystancji uziomów (złączy kontrolnych instalacji odgromowej)- liczba złączy -14

Podane ilości są szacunkowe.

Do rozliczenia będą przyjęte faktyczne ilości zgodne z wykonanymi pomiarami i sporządzonymi protokółami.

W wycenie należy uwzględnić utrudnienia związane z wykonywaniem pomiarów w czynnych obiektach służby zdrowia

 Z dokonanych przeglądów (instalacji elektrycznej, odgromowej i transformatorów) należy sporządzić protokoły z wykonanych pomiarów (w zakresie zgodnym z art. 62 ustawy Prawo budowlane). –

Protokół przeglądu instalacji elektrycznej w treści winien zawierać m.in.:

* datę wykonania przeglądu,
* oznaczenie obiektu objętego przeglądem (adres)
* dane techniczne urządzeń użytych do oględzin i dokonania pomiarów wraz z informacją w zakresie spełnienia przez nie wymaganych przepisów prawa i norm
* tabelaryczne zestawienie pomiarów z podziałem na poszczególne pomieszczenia (zestawienie punktów pomiarowych), wraz z informacją z oględzin instalacji elektrycznej w (pomieszczeniu).
* wynik pomiarów dla poszczególnych punktów (pozytywny/negatywny)
* wykaz usterek i nieprawidłowości -określenie zaleceń pokontrolnych
* informacja o dopuszczeniu bądź braku dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji
* wskazanie nieprzekraczalnej daty wykonania kolejnego pomiaru. Protokół musi posiadać podpis uprawnionej osoby przeprowadzającej kontrolę.

Wykonawca dostarcza Zamawiającemu każdorazowo oryginał protokołu. Wykonawca ustali z Zamawiającym szczegółowy harmonogram wykonywania pomiarów.

 Termin wykonania usługi – 30 dni od dnia poinformowania o wyborze oferty

Płatność za przedmiot zamówienia zostanie dokonana w terminie 30 dni po wykonaniu całości zamówienia , dostarczeniu kompletnych protokołów oraz wystawieniu i dostarczeniu Zamawiającemu faktury za wykonane czynności .

1. **Informacje ogólne**
2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.). Prawo Zamówień Publicznych - wartość nie przekracza 130 000 złotych (netto) w związku z art. 2, ust. 1, pkt 1 ustawy
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub nie wybrania żadnej z oferty bez podania przyczyny.
4. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
5. Wykonawcy powinni, mimo opisu przedmiotu zamówienia, dokonać wizji lokalnej w celu oceny i uwzględnienia w cenie wszystkich prac oraz innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględnienia wszystkich kosztów z tym związanych.
6. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:

• Osoba(y) dokonująca przeglądu musi posiadać uprawnienia wymagane art. 62 ust. 5 ustawy Prawo Budowlane, których kserokopie potwierdzoną za zgodnością z oryginałem dołączy do niniejszej oferty (uprawnienia w zakresie wykonywania prac kontrolno-pomiarowych).

**V. KRYTERIA OCENY OFERT**

W postępowaniu ocena ofert dokonana będzie wyłącznie w oparciu o poprawnie złożone oferty poprzez platformę zakupową.

***Jedynym kryterium oceny ofert jest cena:***

 *Cena najniższej oferty*

 *A = ---------------------------------- x 100 = ……… punktów*

 *cena oferty ocenianej*

**VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT**:

1. ​Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego i powinna być podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania WYKONAWCY (proszę załączyć podpisany skan)
2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem **Platformy Zakupowej platformazakupowa.pl** do dnia: **2021-10-21** do godziny **10.00**
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. WYKONAWCA może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. Każdy WYKONAWCA może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaproponowana tylko jedna cena.
6. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w trakcie postępowania sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Wszelkie miejsca w ofercie, w których WYKONAWCA naniósł poprawki lub zmiany wpisanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji WYKONAWCY.
8. WYKONAWCY będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
9. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach ZAMAWIAJĄCY może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie zamieszczona na Platformie Zakupowej w formie Komunikatu Publicznego.
10. ZAMAWIAJĄCY może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez ZAMAWIAJĄCEGO.
11. Oferty niekompletne i nie potwierdzające spełniania warunków udziału w postępowaniu, nie będą rozpatrywane.
12. ZAMAWIAJĄCY w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w stosunku do WYKONAWCY, który złożył najkorzystniejszą ofertę, może wezwać WYKONAWCĘ w wyznaczonym przez siebie terminie do wyjaśnień treści złożonej oferty lub uzupełnień dokumentów złożonej oferty.
13. WYKONAWCY wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów załączonych do oferty.
14. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do odstąpienia od dokonania zakupu w przypadku wątpliwości dotyczących rzetelności oferty i prawdziwości danych.
15. Oferty składane w formie papierowej lub elektronicznej na adresy e-mail Zamawiającego nie będą brane pod uwagę.
16. **Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:**
17. Ocena ofert nastąpi **21.10.2021** o godz. 10.10
18. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty ZAMAWIAJĄCY przekaże za pośrednictwem Platformy zakupowej

**W przypadku pytań:**

merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 25 682 22 55 od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek: 8:00-15:30

związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

Dodatkowych informacji udziela osoba upoważniona do kontaktu: Marcin Pasik tel. 25 682 22 55.

1. **Załączniki:**

Nr 1) Formularz oferty - do wypełnienia i załączenia od oferty (skan)

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

.......................... dnia................................

..........................................

(pieczęć Wykonawcy)

**FORMULARZ OFERTY**

Nawiązując do Zapytania cenowego

nr sprawy: KOPSN/ZO8/2021

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących warunkach:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Cena netto | Wartość netto | Wartość brutto |
|  |  |  |  |

**Zastosowana stawka podatku VAT: …………..%**

**Oświadczam, że:**

1. zapoznałem się z treścią Zapytania cenowego wszystkimi załącznikami
i akceptuję ich treść, w tym warunki płatności oraz zdobyłem wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. cena brutto podana w niniejszym formularzu zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
3. wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne
w chwili składania oferty.
4. jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
5. upoważniam do kontaktu z Zamawiającym w sprawie niniejszego zamówienia:………………..….tel………………fax…………………email ……………
6. termin płatności wynosi **30 dni** od dni doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT
7. na wezwanie Zamawiającego zobowiązuje się dostarczyć dokumenty o których mowa w II pkt3 ppkt 5.

.................................................................

/podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionych/