|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  |  |  | Białystok, dnia 28 maja 2024 r. |
|  **Zastępca****Komendanta Wojewódzkiego Policji** **w Białymstoku**FZ.2380.18.C.24.2024 |  |  |  |  |  |

dotyczy postępowania na: **PRZEBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BIAŁYMSTOKU przy ul. H. SIENKIEWICZA 65 – III etap** (postępowanie 18/C/24):

**Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ:**

W związku z pytaniami, które wpłynęły w w/w postępowaniu Zamawiający na podstawie
art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (*t. j.* *Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm.*) udziela następujących wyjaśnień oraz na podstawie art. 286 ust. 1 w/w ustawy dokonuje zmiany treści SWZ.

**Pytania:**

1. Pozycja 27 przedmiaru budowlanego " Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm - 276,42m2" - czy w tym zapisie jest błąd i powinno być "grubości 5mm"?

2. Ze względu no to, iż firmy oferujące żaluzje sprzedają je na sztuki i na konkretne wymiary prosimy o podanie ilości i wymiarów żaluzji aluminiowych białych

**Odpowiedzi:**

**Ad.1.** Pozycja 27 przedmiaru budowlanego nie zawiera błędu, należy przyjąć grubość 5cm, zgodnie z przedmiarem.

**Ad.2.** Zgodnie z obmiarem pozycji 35 przedmiaru budowlanego: 0,6\*1,75\*2\*34 = 71,400m2. Należy wycenić 34 szt. żaluzji o wymiarach 0,6x1,75x2m.

Niniejsze pismo jest wiążące dla wszystkich Wykonawców. Treść zmian należy uwzględnić w składanej ofercie.