## Zał.nr 1 - Formularz ofertowy
| FORMULARZ OFERTOWY |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
|  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy | Producent
1 | Worek do pobierania próbek jednorazowego użytku o średnicy trzonu 10mm. Trzon wykonany z poliwęglanu, worek z materiału odpornego na rozerwania i pęknięcia - ripstop nylon (odporność na rozerwanie min 28 psi). Otwór worka min. 6,1 cm3, długość robocza 35-36 cm. Pojemność 275 ml. | sztuka | 10
2 | Nakładka jednorazowego użytku z przewodem, kompatybilna z narzędziem wielorazowym o dł. 25 cm, ze szczękami wygietymi pod kątem 34 stopni, z aktywacją ręczną lub nożną, pracujące w oparciu o technologię zamykania naczyń do 7mm | sztuka | 10
3 | Uniwersalny jednorazowy stapler laparoskopowy do ładunków jednorazowych laparoskopowych, wspólna rękojeść dla ładunków prostych i z artykulacją, z możliwością ponownego ładowania do 25 razy, o średnicy trzonu 12mm, z możliwością rotacji o 360° - dostępny w 3 długościach - określonych każdorazowo przez Zamawiającego (krótka - do chirurgii otwartej; standardowa laparoskopowa oraz długa do chirurgii bariatrycznej). | sztuka | 6
4 | Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), posiadający możliwość zginania do 45° w dwie strony, o długości linii szwów 30mm, o wysokości zszywek przed zamknięciem 2,5mm, a po zamknięciu 1,0mm, pasujący do jednej uniwersalnej rękojeści dla wszystkich rodzajów ładunków | sztuka | 10
5 | Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), posiadający możliwość zginania do 45° w dwie strony, o długości linii szwów 60mm, o wysokości zszywek przed zamknięciem 3,5mm, a po zamknięciu 1,0mm, pasujący do jednej uniwersalnej rękojeści dla wszystkich rodzajów ładunków | sztuka | 10
6 | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 45mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, załadowany ładunkiem do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu) lub do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu) , ze zintegrowanym ogranicznikiem zapobiegajacym wysuwaniu tkanki opuszczanym manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dżwignię zamykająco-spustową.Obsługa staplera jedną ręką, prowadnik tnący do przecinania tkanki po wyzwoleniu staplera.Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zszywek. | sztuka | 6
7 | Ładunek do jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 45mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, przeznaczony do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu)lub przeznaczony do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu). Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zszywek. | sztuka | 10
RAZEM
„Niniejszy dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym”
Dodatkowo należy dołączyć do oferty:
Strony katalogowe potwierdzające,że oferowane wyroby medyczne spełniają zapisy SWZ, z zaznaczeniem nr katalogowych oferowanych wyrobów tj.nr zadania/nr pozycji w zadaniu.
Instrukcje użytkowania oferowanych wyrobów medycznych w języku polskim.