Część 1 -  Cewniki prowadnice, rurki, aparaty

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Producent | Ilość opakowań/ Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do dializy dwukanałowy 11FR z cewnikiem o długości 15cm oraz 20cm do wyboru przez Zamawiającego | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Prowadnica naczyniowa do hemodializy o odpowiedniej długości do zamawianych cewników tego samego producenta co zamawiane cewniki z miękką końcówką: prostą lub typu J | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Aparat do przetaczania krwii i produktów krwiopochodnych z worków i butelek z gumowym korkiem; przeźroczysty mocny ostry kolec dwukanałowy zintegrowany z sztywną górną częścią komory kroplowej (zgodny z normą ISO) ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym/filtrem powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,99, elastyczna dolna część komory kroplowej w celu łatwego ustawienia poziomu jeziorka; 200 µm filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o powierzchni 11cm² podwieszony minimalizujący uszkodzenie krwinek; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu; dren 180cm, złącze Luer-Lock obrotowe, sterylny, bez zawartości DEHP. | Szt. | 12000 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Rurka intubacyjna z mankietem typu Soft o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, z otworem Murphy’ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawiczych, posiadająca balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem), nazwa producenta, średnica rurki i mankietu oraz rodzaj mankietu podany na baloniku kontrolnym lub korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu. Linia widoczna w Rtg na całej długości rurki, skala centymetrowa pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych podana na korpusie rurki. Sterylnie pakowana, jednorazowa. Rozmiary od 5,0 do 10,0 mm co 0,5 mm. | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Rurka tracheostomijna z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu, wykonana z termoplastycznego PCW, posiadająca elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki. Rozmiary od 6,0mm do 10,0mm co 1,0mm oraz 7,5mm i 8,5mm | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Rurka tracheotomijna z odsysaniem z przestrzeni podgłośniowej, z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu, wykonana z termoplastycznego PCW, posiadająca elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki. Rozmiary od 6,0mm do 10,0mm co 1,0mm oraz 7,5mm i 8,5mm | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Rurka tracheostomijna fenestracyjna, z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu, wykonana z termoplastycznego PCW, w całości widoczna w RTG, posiadająca elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz sztywny mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki, w zestawie z dwoma kaniulami (jedną zwykła i jedną fenestracyjną), opaską i szczoteczką do czyszczenia, sterylna, rozmiary od 6,0mm do 10,0mm co 1,0mm oraz 7,5mm i 8,5mm | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Rurka tracheostomijna zbrojona z mankietem wysokoobjętościowym niskociśnieniowym Hi-Lo lub Profile z ruchomym szydem oznaczenia głębokość na korpusie rurki przewód łączący balonik kontrolny w innym kolorze niż korpus rurki w komplecie tasiemka oraz prowadnica rozm od 6 do 11 co 1,0 | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Igła do znieczuleń regionalnych do stymulacji nerwów obwodowych, jałowa kompatybilna z urządzeniem Stimuplex HNS 12. Wysoka echogeniczność, wyraźny znacznik kierunku ścięcia szlifu, końcówka o opcjonalnym atraumatycznym szlifie 30 stopni.Powierzchnia echogeniczna na odcinku 20 mm, od czubka igły dająca echo w postaci co najmniej 3 czytelnych odczytów. Pokryta warstwą izolacyjną na całej długości poza szlifem z przewodem elektrycznym łączącym urządzenie. Rozmiar 20G(0,70x50mm, 0,70x80mm, 0,90x100mm) | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Część 2 – Dren do wstrzykiwacza Stellant CTD

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / | Ilość opakowań/ Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowy sterylny dren pacjencki typu SPD 250 Próbka 1 szt. | Szt. | 12000 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Część 3 – Sprzęt endoskopowy

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / | Ilość opakowań/ Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nóż ESD typu Goldknife typ T długość końcówki 4mm, typ O długość końcówki 2mm , typ I długość końcówki 1,5mm. Długość robocza 235 cm, funkcja JET, kanał roboczy 2,8 (wg zapotrzebowania) | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła EUS (typ FNB)-wysokiej rozdzielczości, używana endoskopem ultradźwiekowym do biopsji cienkoigłowej zmian pośluzówkowych, mas w śródpiersiu, węzłów chłonnych. Zakończona 3 ostrzami. Markery echogeniczne, długość robocza 1400-1420 mm. Rozmiar igieł 25G,22G, 19G (wg zapotrzebowania) | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Sfinkterotom trzykanałowy, długość 1800-2000mm, średnica 2-2,5mm, na prowadnik 0,035 cala, długość cięciwy 20,25,30 mm | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Samorozprężalny stent nitinolowy do psełdocysty, całkowicie pokrywany, długość 20mm,30mm, średnica 10FR, 5Fr po prowadniku 0,035 cala, zak.proks kszt.grzyba, zak.dysta.parasol, 4 znaczniki | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

UWAGA ! PRÓBKA po 1 szt. z każdego asortymentu

Część 4 – Igła przezoskrzelowa

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / | Ilość opakowań/ Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła przezoskrzelowa aspiracyjna o wymiarach 150 cm, osłona 1,8mm, igła 0,8mm, metalowa osłonka + PRÓBKA 1 szt. | Szt. | 240 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Część 5 – Staplery

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / | Ilość opakowań/ Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stapler okrężny zakrzywiony z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1-2,5 mm. Rozmiary staplera 21 ;25; 29 i 33mm , stapler o długości trzonu 200 mm do zabiegów na otwarto z obrotowym ostrzem. Wbudowana automatyczna blokada zabezpieczająca przed przypadkowym oddaniem strzału. W zależności od zapotrzebowania Zamawiający może użyć każdy z rozmiarów staplera do zamknięcia tkanki grubej i tkanki cienkiej – ze względu na płynną regulację zamknięcia zszywki (od 1mm do 2,5mm) Zamawiający określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia. | Szt. | 92 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Stapler okrężny uszczelniony zakrzywiony jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego o długości całkowitej 515mm i długości trzonu 230mm - zintegrowana automatyczna blokada bezpieczeństwa, która zapobiega przypadkowemu oddaniu strzału, przed i po zespoleniu, - wyraźny sygnał dźwiękowy po wystrzale, - 16 zszywek ze stopu tytanu w dwóch rzędach z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywek w zakresie od 1mm do 2,5mm, wysokość otwartej zszywki 5mm - pokrętło regulacyjne z sygnalizacją dźwiękową informującą o możliwości bezpiecznego wysunięcia staplera z miejsca zespolenia w rozmiarach do wyboru : - o średnicy zewnętrznej kowadełka 21mm i średnicy ostrza 13,9 mm, - o średnicy zewnętrznej kowadełka 25 mm i średnicy ostrza 17 mm, - o średnicy zewnętrznej kowadełka 29 mm i średnicy ostrza 20,5 mm, - o średnicy zewnętrznej kowadełka 33 mm i średnicy ostrza 24,8 mm - o zwiększonej pojemności głowy staplera w celu eliminacji nadmiernej kompresji tkanki , o parametrach odpowiednio do rozmiaru : - 5,1 ml przed wystrzałem i 4,6 ml po wystrzale - 9ml przed wystrzałem i 8,2 ml po wystrzale - 12 ml przed wystrzałem i 10,9 ml po wystrzale - 14,6 ml przed wystrzałem i 13,2 ml po wystrzale . Zamawiający określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia. | Szt. | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 65mm ( linia cięcia 59 mm ) załadowany ładunkiem do tkanki standardowej/ wys. zszywki 3,8 mm/ i grubej /wys. otwartej zszywki 4,5mm/. Wyposażony w dwie dźwignie - zamykającą i spustową. Łańcuch pozycjonujący tkanki w ładunku , zapobiegający ześlizgiwaniu się tkanki. Nóż zabezpieczony (chowany ) po wystrzale . Zszywki ze stopu tytanu.Zamawiający każdorazowo określi rodzaj staplera przy zamówieniu. | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Ładunek do automatycznego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 65mm do tkanki standardowej lub grubej o parametrach opisanych w poz. 4. Łańcuch pozycjonujący tkanki w ładunku , zapobiegający ześlizgiwaniu się tkanki. Nóż zabezpieczony (chowany ) po wystrzale . Zszywki ze stopu tytanu. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy zamówieniu. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Stapler liniowy bez noża o długości linii szwu 30 lub 45 mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej/ wys. zszywki 3,5 mm/ i grubej /wys. otwartej zszywki 4,8mm/. Wyposażony w dwustopniową kontrolę zamknięcia oraz dzwignię kontrolującą wystrzał , umożliwiający obsługę jedną ręką. Zszywki ze stopu tytanu.Zamawiający każdorazowo określi rodzaj staplera przy zamówieniu. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ładunek do staplera liniowego bez noża o długości 30 i 45 mm do tkanki standardowej lub grubej o parametrach opisanych w poz. 6. Zszywki ze stopu tytanu. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy zamówieniu. | Szt. | 216 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Stapler liniowy tnący o długości linii zszywek 55mm z automatycznym dociskiem tkanki | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Ładunek do staplera liniowego z nozem o długości linii zszywek 55 mm do tkanki standardowej | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Część 6 – Wkłady do wstrzykiwacza kompatybilny z urządzeniem  Medrad MRXP 24 godzinne

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / | Ilość opakowań/ Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw wkładów wielokrotnego użytku do wstrzykiwacza kontrastu kompatybilny z urządzeniem Medrad MRXPerion o gwarancji sterylnosci do 24 godzin w składzie: - 2 sterylne wkłady wielokrotnego użytku o pojemności 65 i 115 ml -2 zestawy transferowe wielokrotnego użytku zakończone zintegrowanymi ostrzami typu spike -dren łączący wielokrotnego użytku o długości 15 cm -zacisk zapobiegający wyciekowi środka kontrastowego w czasie wymiany drenu jednorazowego między badaniami | Szt. | 2400 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Sterylny dren pacjencki jednorazowego użytku z 2 zaworami antyzwrotnymi o długości 250 cm i wytrzymałości 350 PSI z trójnikiem typu J kompatybilny z zestawem wkładów wielokrotnego użytku do wstrzykiwacza Medrad MRXperion | Szt. | 12000 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Uwaga ! Oferowane elementy muszą być kompatybilne z urządzeniem Medrad MRXP i dopuszczone przez autoryzowanego dystrybutora lub producenta urządzenia.

Część 7 – Zestawy do dializ

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / | Ilość opakowań/ Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do dializ (cewnik) o następującym składzie: POCZĄTEK PROCEDURY: 1x serweta chirurgiczna 45cmx45cm 2 warstwowa 4x rękawica diagnostyczna nitrylowa rozm M 5x kompres gazowy 10cmx10cm 17N, 8W 2x taśma opatrunkowa, włókninowa samoprzylepna 2,5cmx15cm KONIEC PROCEDURY 5x kompres gazowy 10cmx10cm 17N,8W 4x rękawica diagnostyczna nitrylowa rozm M 1x serweta chirurgiczna 45cmx45cm 2 warstwowa. Osobno zapakowane-dołączone: Opatrunek z kieszenią zabezpieczającą zakończenia cewników | Szt. | 12000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do dializ (przetoka) o następującym składzie: POCZĄTEK PROCEDURY: 1x serweta chirurgiczna 45cmx45cm 2 warstwowa 2x rękawice diagnostyczne nitrylowe rozm M 10x kompres gazowy 5cmx5cm17N 8W 2x opatrunek hemostatyczny 31mmx72mm 1x serweta chirurgiczna 45cmx45cm 2 warstwowa | Szt. | 12000 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

UWAGA ! PRÓBKA NIESTERYLNA po 1 szt. do każdej pozycji

Część 8 – Akcesoria do drenażu jamy opłucnej

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / | Ilość opakowań/ Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do drenażu jamy opłucnej w którego w skład wchodzi: 1. Cewnik silikonowy rozmiar 16 FG z metalowym tunelizatorem 2. Dren odprowadzający o długości 80 mm złączem zaciskowym i stożkowym. 3. Zatyczka ochronna. 4. Pean tunelizujacy. 5. Piankowy ochraniacz cewnika. 6. Przeźroczysty opatrunek. 7. Igła do prowadzenia prowadnika rozmiar 18G. 8. Prowadnik J-Tip. 9. Rozrywana osłonka rozmiar 16F. 10. Strzykawka o pojemności 10 ml. + PRÓBKA 1 szt. | Kpl. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Przewód drenujący o długości 80 mm z złączem zaciskowym i stożkowym, pakowane po 10 sztuk w opakowaniu + PRÓBKA 1 szt. | Op. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zatyczka ochronna do cewnika, opakowane po 10 sztuk w opakowaniu + PRÓBKA 1 szt. | Op. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Część 9 – Akcesoria do wstrzykiwacza Medrad Stelant

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / | Ilość opakowań/ Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Złącze niskiego ciśnienia o wytrzymałości do 400 PSI, 152 cm długości z trójnikiem | Szt. | 4800 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Uwaga ! Oferowane elementy muszą być kompatybilne z urządzeniem Medrad Stelant i dopuszczone przez autoryzowanego dystrybutora lub producenta urządzenia. Urządzenie na gwarancji.

Część 10

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / | Ilość opakowań/ Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowy przetwornik do ciągłego inwazyjnego pomiaru cisnienia krwi Tru Wave umożliwiający ciągły pomiar oporów obwodowych SVR, kompatybilny z n/w platformą 1 op=10 szt | Op. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Czujnik do pomiarów hemodynamicznych metodą nieinwazyjna. Czujnik w rozmiarach S,M,L. Kompatybilny z n/w platformą op=5 szt | Op. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Akcesoria oryginalne kompatybilne z platformą hemodynamiczną firmy Edwards Lifescirnces

Część 11 – Wkłady do wstrzykiwacza kompatybilne do Mark 7 Arterion

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / | Ilość opakowań/ Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowy sterylny zestaw do eksploatacji automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Mark 7 Arterion(wkład o pojemności 150ml, złącze szybkiego napełniania typu J) | Szt. | 2400 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowy sterylny wysokociśnieniowy dren 150 cm | Szt. | 2400 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Uwaga! Akcesoria kompatybilne ze wstrzykiwaczem Mark 7 Arterion i dopuszczony przez autoryzowanego dystrybutora lub producenta urządzenia. Szpital posiada wstrzykiwacze na gwarancji.

Część 12 – Popychacze, szczotki

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer Katalogowy/ Producent | Ilość opakowań/ Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowy popychacz do protez żółciowych: jednorazowy, znacznik rtg, długość 180 cm, do protez o śr 7Fri 10Fr (wg zapotrzebowania) Próbka 1 sztuka | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Szczotki cytologiczne do dróg żółciowych, jednorazowe, 2 kanałowe (na prowadnik 0,035 cała), długość 180 cm, średnica 2,7mm Próbka 1 sztuka | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Uwaga! Próbki po 1 szt.

Część 13 – System sterowalnych cewników zewnątrzoponowych.

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / | Ilość opakowań/ Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System sterowalnych cewników zewnątrzoponowych - nieprzezierny rdzeń wewnętrzny widoczny w śródoperacyjnym monitorowaniu RTG - specjalna dźwignia umożliwiająca dwukierunkowe sterowanie - średnica zewnętrzna cewników 1,7 mm - długość robocza cewników 300mm - Igła dostępowa w rozmiarze14G (1.63 mm) - Elastyczny prowadnik o średnicy 0,5mm, produkt sterylny , gotowy do użycia | Szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Część 14 -Sonda silikonowa

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / | Ilość opakowań/ Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sonda Sengstakena jednorazowego użytku, silikonowa (2 balony, 3 kanały, znacznik w rozmiarach 16,18,20 | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Część 15 – Sprzęt jednorazowy

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Producent | Ilość opakowań/ Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik typu Foley wykonany z 100% silikonu pokryty jonami srebra | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik typu Dufour dwudrożny CH18-22 z balonem 30ml | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewnik typu Dufour dwudrożny CH18-24 z balonem 75ml | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kateter do embolektomii z balonem, jałowy, rozmiar 3 - 10 F o długości 80 cm. | Szt. | 900 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Zamknięty system do nawilżania o pojemności 450 ml napełniany jałową - apirogenną woda do terapii inhalacyjnej, umożliwiający prowadzenie długotrwałej inhalacji 30 dni przy terapii inhalacyjnej. W zestawie sterylna głowica łącząca reduktor z pojemnikiem oraz 10 jałowych zatyczek. | Szt. | 3200 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Dren brzuszny z silikonowanego materiału sterylny (EO). Wyposażony w 6 otworów bocznych oraz 1 centralny. Rozmiar 12 - 36 CH o długości 30 cm, 40 cm oraz 70 cm do wyboru przez zamawiającego. | Szt. | 4100 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Dren typu redon do odsysania, jałowy, widoczny w promieniach RTG. Rozmiar 8 -18 CH o długości 70 - 80 cm. | Szt. | 9300 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Butelka do długotrwałego odsysania ran stosowana w chirurgii w leczeniu ran operacyjnych pojemność butelki 230 - 250 ml. | Szt. | 12400 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Zestawy do nefrostomii rozm. 9F-12Fw składzie; - dwuczęściowa igła 18Gx20cm - cewnik typu Pigtail dł ok 45cm - prowadnik typu Lunderquist 0,38x100cm - rozszerzacz z koszulka rozrywalna - rozszerzacze - strzykawka luer lock 10 ml - skalpel | Szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Zestaw do cystostomii w składzie: - kateter typu Pigtail - igla rozrywalna - kołnierz mocujący z opaską - strzykawka 10ml - skalpel | Szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Bezigłowy łącznik do podaży dopęcherzowej kompatybilny z cewnikiem Foley, o budowie schodkowej, posiadający wbudowany zawór bezigłowy z końcówką LuerLock umożliwiający podaż dopęcherzową w systemie zamkniętym. Do wielokrotnego kantaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlohexydyną i alkoholami, nie zawiera DEHP, lateksu i części metalowych. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Cewnik typu Foley wykonany z 100% silikonu pokryty jonami srebra | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Część 16 – Sprzęt jednorazowy

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Producent | Ilość opakowań/ Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do nakłucia klatki piersiowej w którego w skład wchodzi: 1. Igła Veresa wyposażona w zawór jednokierunkowy wentylowany zapobiegający powstaniu odmy oraz dwu kolorowy wskaźnik bezpieczeństwa. 2. Strzykawka typu Luer -Lock pojemność 50 ml. 3. Kaniula z otworami bocznymi oraz znacznikiem głębokości co 1 cm. 4. Zawór trójdrożny. 5. Worek o pojemności minimum 2000 ml. Worek , kaniula, i strzykawka tworzące system zamknięty. Zestaw z cewnikiem poliuretanowym o długości 12,5 cm umieszczonym na igle 8F | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw typu PercuTwist z rurką tracheostomjną typu PercuQuick w składzie: 1.Rozszerzacz, 2.Rurka tracheostomijna z rozszerzaczem wprowadzającym 3. Prowadnica w kształcie litery J, 4. Kaniula do nakłuwania 17Gx70mm, 14G52mm, 5.skalpel, 6. Strzykawka typu luer lock, 7. Opaska na szyję w rozm. 7,8,9 | Szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do tracheostomii przezskórnej, jednorazowy 1.Kleszczyki rozszerzające 2.Skalpel 3.Zestaw do kaniulacji 14G 4. Strzykawka o pojemności 10 ml 5. Prowadnica z elementem prostującym 6. Rozszerzacz 7. Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym i mandrynem ze światłem w rozmiarze 7,0 i 8,0 | Szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Rękojeść standard i krótka do laryngoskopu jednorazowego użytku, kompatybilne z łyżkami z pozycji nr 3. Rękojeść z wbudowanym źródłem światła LED/UV stanowiąca ogniwo zasilające. Wykonana z lekkiego, niemagnetycznego stopu aluminium. | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Łyżki do laryngoskopów j. U ., światłowodowe, typu Macintosh z podwójnym światłem LED/UV kompatybilne z pozycją nr 2. Wykonane z niemagnetycznego, lekkiego stopu aluminium, nieodkształtające się, o profilu identycznym z łyżkami wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym. Rozmiary 1, 2, 3, 4, do uzgodnienia na etapie zamawiania. | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Łyżka do videolaryngoskopu MEDCAPITAIN j.u. Typu Macintosh wykonana z wytrzymałego przeźroczystego tworzywa. Sztywna. Wyposażona w powłokę przeciw parowaniu, nasuwana na tor wizyjny. Rozmiar 3, 4, do trudnej intubacji do wyboru przez zamawiającego | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Zestaw do ciągłego znieczulenia zewnątrzoponowego skład zestawu: Igły Tuhy. Kateter epiduralny. Filtr przeciwbakteryjny płaski 0,2. Grot do nacinania skory 1,6 x 35 mm. Samoprzylepny element mocujący filtr. Strzykawka niskooporowa 10ml. Strzykawka 10 ml. Igła do podawania leków 0,9 x 40 mm. Igła do znieczuleń 0,5 x 25 mm. Tulejka uniwersalna Dostępne rozmiary 17G, 18G, 19G do wyboru przez zamawiającego. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego z ostrzem Standard z igłą wprowadzającą, z przeźroczystą nasadką, z barwnym oznaczeniem nasadek mandrynu. Rozmiar 22G (0,70x90 mm), 22G (0,70x130 mm), 25G (0,50x75 mm), 25G (0,50x90 mm), 25G (0,50x130 mm), 26G (0,45x90 mm), 27G (0,40x90 mm), 27G (0,40x130 mm). | Szt. | 4800 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego z igła wprowadzającą z ostrzem typy Pencil Point z barwnym oznaczeniem nasadek lub mandrynu. Rozmiar 25G (0,50x90 mm), 26G (0,45x90 mm), 27G (0,40x90 mm). | Szt. | 240 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Część 17 – Sprzęt jednorazowy

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Producent | Ilość opakowań/ Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łącznik ( rura łącząca gładka) układu oddechowego „martwa przestrzeń” długość 120-200 mm, ze złączem 22F, połączony z łącznikiem kątowym obrotowym z dwoma krętlikami i końcówką 15F z portem do bronchoskopii fiberoskopowej, jednorazowego użytku, sterylny. | Szt. | 2500 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Anestetyczny układ oddechowy jednorazowego użytku do aparatów do znieczulenia dla dorosłych o średnicy rur 22 mm o długości około 180 cm, rozciągliwe z uniwersalnym mankietem, łącznikiem Y, łącznikiem kątowym, worek oddechowy o pojemności 2 - 2,5 litra, gałąź boczna o długości do 120 cm, łącznik prosty. | Szt. | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Anestetyczny układ oddechowy jednorazowego użytku, sterylny, jednodniowy, do aparatów do znieczulenia dla dzieci o średnicy rur 15 mm, długość około 180 cm, rozciągliwe z uniwersalnymi mankietami, łącznikiem Y, łącznik kątowy, worek oddechowy o pojemności 1 litra, gałąź boczna o długości ok 150 cm, łącznik prosty. | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Przewód oddechowy do respiratora transportowego kompatybilny z Oxylog 3000 Plus j.u. z zastawką pacjenta około 1,5 m. | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Przewód oddechowy do respiratora transportowego kompatybilny z Oxylog VE300 Plus j.u. z zastawka pacjenta około 1,5 m. | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Przewód oddechowy kompatybilny z respiratorem Maquet j.u. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Prowadnica do trudnych intubacji, zagięta, typu Bougie. Rozmiary 6 Fr – dostępne długości: 53,5 cm. 10 Fr – dostępne długości: 60 cm, 70 cm, 80 cm. 15 Fr – dostępne długości: 60 cm, 70 cm, 80 cm. , skalowana co 1 cm, pakowana w opakowanie zabezpieczajace końcówki przed uszkodzeniem. | Szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Jednorazowa prowadnica do intubacji w rozmiarach 6 Fr, 10 Fr, 14 Fr. | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Rurka intubacyjna dooskrzelowa lewostronna, dwuświatłowa wraz z kompletem podwojnie obrotowych złączy, prowadnicą, dwoma mankietami (każdy z wyprowadzonymi na zewnątrz balonikami kontrolującymi ciśnienie i samo zamykającymi się zaworkami). Na rurach nadrukowane oznaczenia głębokości wskazujące odległość w centymetrach od dystalnego końca segmentu oskrzelowego . Rozmiar 32, w35, 37, 39. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym, zbrojenie na całej długości rurki. Wzmocniona drutem ze stali kwasoodpornej. Wyposażona w znaczniki głębokości w postaci dwóch półpierścieni. Oczko Murphy”ego w każdym rozmiarze rurki. Balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, objętością mankietu i numerem LOT. Balonik kontrolny i dren do wypełnienia mankietu w kolorze kontrastującym. Sterylna, jednorazowego użytku, opakowanie papier – folia w kształcie półksiężyca zapewniającym utrzymanie anatomicznego kształtu rurki. Rozmiar 3,0 – 10,0 co 0,5 mm. | Szt. | 3100 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Rurka intubacyjna – nosowa z mankietem niskociśnieniowym wyprofilowanym w kształcie walca, z przeźroczystym łącznikiem, wyposażona w znaczniki głębokości w postaci dwóch półpierścieni. Linia RTG na całej długości rurki, oczko Murphy”ego. Skalowana co 1 cm, oznaczenie cyfrą co 2 cm. Balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, objętością mankietu i numerem LOTU. Balonik kontrolny i dren do wypełnienia mankietu w kolorze kontrastującym, sterylna, jednorazowego użytku, opakowanie papier – folia w kształcie półksiężyca zapewniającym utrzymanie anatomicznego kształtu rurki. Rozmiar 3,0 – 10,0 co 0,5 mm. | Szt. | 15166 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Rurka intubacyjna bez mankietu z otworem Murphy”`ego. Przeźroczysta wykonana z termoplastycznego PCV, linia RTG na całej długości rurki. Potrójne oznaczenie głębokości. Czytelne oznaczenie rurki. Jałowa, opakowanie papier – folia w kształcie półksiężyca zapewniającym utrzymanie anatomicznego kształtu rurki. Rozmiar 2,0 – 10,0. | Szt. | 135 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Maska krtaniowa, jednorazowa, wykonana z PCV, przeźroczysta, anatomicznie wygięcie ułatwiające wprowadzanie, dla dorosłych i dzieci z nadmuchiwanym mankietem pozbawionym nierówności i ostrych krawędzi i drenem mankietu nie wtopionym w ścianę rurki oddechowej, barwny kod rozmiarów na zabezpieczenie balonika kontrolnego, czytelne oznaczenie maski i informacji o ilości powietrza potrzebnego do napełnienia mankietu na rozmiarem rurki i numerem LOTU. Rozmiary 1, 1.5 , 2, 2.5 , 3, 4, 5. | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Rurka ustno - gardłowa GUEDEL, wykonana z medycznego PCV, barwny kod wkładek, blokada przeciw zgryzieniu rurki, pojedynczo pakowana, jednorazowego użytku | Szt. | 3300 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Maski anestetyczne do natlenia pacjentów z mankietem i zaworem do regulacji ciśnienia. Przeźroczyste, rozmiar oznaczony odpowiednim kolorem pierścienia oraz cyfrą na masce. Mikrobiologiczne czyste lub sterylne. Rozmiar 1 – 5 do wyboru przez zamawiającego. | Szt. | 11000 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Rurka tracheostomijna z mankietem, silikonowa, bez zawartości ftalanów, miękkie gładkie przeźroczyste skrzydełka szyldu z nazwą producenta i opisem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej, balonik kontrolny w kolorze niebieskim oznakowany rozmiarem rurki, prowadnica z oliwka ułatwiającą wprowadzenie, dwie tasiemki mocujące w zestawie, sterylna, pakowane w sztywne opakowanie zapewniające bezpieczeństwo przechowywania. Rozmiar 3,0 – 10,0 co 0,5 mm, długość 35 – 98 mm. | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Maska krtaniowa wielorazowego użytku do minimum 30 sterylizacji, łącznik uniwersalny 15 mm , anatomiczne wygięcie, znacznik głębokości założenia rozmiar 1 – 5. | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Filtr dwukierunkowy -możliwość montażu na wdechu lub wydechy, przeźroczysta obudowa umożliwia obserwacje oraz stan filtra, możliwość stosowania przy nebulizacji, przeznaczony do pracy 48 godzin, możliwość stosowania zarówno u niemowląt, dzieci starszych i dorosłych, zmniejszenie do minimum ryzyka nagłego wzrostu oporu oddechowego, waga filtra 55 g, objętość wewnętrzna 170 ml, zakres przepływu 0-3,3 l/s, wydajność filtrowa: bakterii (BFE) – 99,9999% wirusów (VFE) – 99,9999% | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Filtr przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy, filtr dwukierunkowy na wlocie 22/15 mm, Na wylocie 22 mm, waga do 60 g, ciśnienie 30Kpa. Przydatność do użycia 48 godzin po otwarciu, kompatybilny z respiratorem Maquet, opakowanie 60 sztuk. | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Wymiennik ciepła i wilgoci -”sztuczny nos”, dwie membrany z celulozy, uniwersalny port do tlenu, port do odsysania, bez lateksu, bez ftalanów, dostępny z drenem 16 CH/ 210 cm. Skuteczność nawilżania: 28 mg/Lat TV 500c, utrata wilgotności: 13,9 mg/L, TV= 500 ml, po 24 hc Martwa przestrzeń (ml): 12 waga (g): 7 oryginalne opakowanie producenta blister – pack lub Tyvek gwarantując sterylność przez minimum 24 miesiące. | Szt. | 2400 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Filtr oddechowy dla dorosłych mechaniczny, wkład harmonijkowy, obudowa przeźroczysta wykonana z polipropylenu. Wydajność filtracji bakteryjnej/ wirusowej 99,999999%, skuteczny wobec HIV, WZW i TBC. Osobna warstwa wymiennika ciepła i wilgoci. Zakres objętości oddechowej 200 -1500 ml, przestrzeń martwa 54 ml, waha 40 g, port do kapnografu. Opory przepływu 2,7 cm H2O 60 l/min, współczynnik wilgotności bezwzględnej 34,2 mg H2O przy Vt: 500 ml. Powierzchnia filtracji > 500 cm2. Wydajność wymiany ciepła 33◌C przy Vt= 500 ml. | Szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczny, sterylny, antywirusowy, bakteryjny, z wydzieloną celulozową warstwą wymiennika ciepła i wilgoci, z portem do kapnometrii zamykany zatyczką. Skuteczność filtracji względem bakterii i wirusów minimum 99,99 %, wydajność nawilżania co najmniej 30 mg/1l H2O. Masa nie większa niż 30 g. Połączenia ISO 22 mm i 15 mm | Szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Filtr oddechowy pediatryczny elektrostatyczny, sterylny, antybakteryjny, antywirusowy, z portem do kapnometrii zamykany zatyczka, z wydzielona warstwą celulozową wymiennika ciepła i wilgoci. Skuteczność filtracji względem bakterii i wirusów 99,99 %, wydajność nawilżania minimum 30 mg/1l H2O. Zakres objętości 75-300 ml. Masa nie większa niż 25 g. Połączenia ISO 22 mm i 15 mm. | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Przedłużacz z PCV przeźroczysty, dł ok 250 cm z zakończeniem Luer-Lock męsko-męskim. | Szt. | 480 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | 22 mm obwód oddechowy przeciekowy FEP z filtrem w strumieniu głównym i przy porcie wydechowym kompatybilny do respiratora PHILIPS Trilogy EVO 02 | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Część 18 – Sprzęty różne

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer Katalogowy/ Producent | Ilość opakowań/ Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stapler okrężny uszczelniony zakrzywiony jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego o długości całkowitej 515mm i długości trzonu 230mm - zintegrowana automatyczna blokada bezpieczeństwa, która zapobiega przypadkowemu oddaniu strzału, przed i po zespoleniu, - wyraźny sygnał dźwiękowy po wystrzale, - 16 zszywek ze stopu tytanu w dwóch rzędach z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywek w zakresie od 1mm do 2,5mm, wysokość otwartej zszywki 5mm - pokrętło regulacyjne z sygnalizacją dźwiękową informującą o możliwości bezpiecznego wysunięcia staplera z miejsca zespolenia w rozmiarach do wyboru : - o średnicy zewnętrznej kowadełka 21mm i średnicy ostrza 13,9 mm, - o średnicy zewnętrznej kowadełka 25 mm i średnicy ostrza 17 mm, - o średnicy zewnętrznej kowadełka 29 mm i średnicy ostrza 20,5 mm, - o średnicy zewnętrznej kowadełka 33 mm i średnicy ostrza 24,8 mm - o zwiększonej pojemności głowy staplera w celu eliminacji nadmiernej kompresji tkanki , o parametrach odpowiednio do rozmiaru : - 5,1 ml przed wystrzałem i 4,6 ml po wystrzale - 9ml przed wystrzałem i 8,2 ml po wystrzale - 12 ml przed wystrzałem i 10,9 ml po wystrzale - 14,6 ml przed wystrzałem i 13,2 ml po wystrzale . Zamawiający określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia. | Szt. | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Stapler liniowy bez noża o długości linii szwu 30 lub 45 mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej/ wys. zszywki 3,5 mm/ i grubej /wys. otwartej zszywki 4,8mm/. Wyposażony w dwustopniową kontrolę zamknięcia oraz dzwignię kontrolującą wystrzał , umożliwiający obsługę jedną ręką. Zszywki ze stopu tytanu.Zamawiający każdorazowo określi rodzaj staplera przy zamówieniu. | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ładunek do staplera liniowego bez noża o długości 30 i 45 mm do tkanki standardowej lub grubej o parametrach opisanych w poz. 6. Zszywki ze stopu tytanu. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy zamówieniu. | Szt. | 216 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Jednorazowy sterylny system do płukania ran pistolet z wymienną końcówką do kanału szpikowego kości udowej i kolana, możliwośc podłączenia do drenu,przełącznik mocy pracy na dwa biegi (słabszy powyżej 0.9L/minutę i mocniejszy powyżej 1.0l/minutę przepływu)., zapewnia intensywne lecz delikatne płukanie poprzez wytwarzanie mgły, cisnienie powyżej 1bar, głośność urządzenia &lt;75 dB(A). W zestawie akumulator zasilający (10baterii typu AA),pozwalający na przepłukania 12l płynu podczas zabiegu, wąż ssący o długości 3m oraz dedykowane zaciski zapobiegające cofaniu się roztworu płuczącego. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw do drenażu opłucnowego Thora-Seal III, zawierający trzy komory podstawowe; do jednorazowego użytku . Posiadający : przezroczystą komorę zbiorcza z poliwęglanów o pojemności 2500 ml, składającą się z trzech części dla sekwencyjnego napełniania, łatwiejszego monitorowania drenowanych płynów, ze skalą umożliwiającą zapisywanie notatek ; wymienną komorę zbiorczą z mocowaniem bagnetowym, do minimalizacji kosztów; miękki przewód drenujący (bezlateksowy) umożliwiający użycie zacisku rolkowego do odprowadzenia i przemieszczania wydzieliny w drenie, typu Roller Milker samouszczelniający się przy pobieraniu próbek zdrenowanego płynu ; automatyczny zawór upustowy ciśnienia, uwalniający powietrze w przypadku nadmiaru ciśnienia dodatniego ; ekran akustyczny oraz mechanizm anty-bulgocący w kontrolnej komorze ssania, do zapewnienia cichego działanie zestawu ; system antyrefluksowy zapewniający pozostanie wody w komorze, służący zabezpieczeniu zastawki podwodnej, nawet wówczas, gdy zestaw ulegnie przewróceniu ; stojak podłogowy oraz haki do bezpiecznego umieszczenia na podłodze lub łóżku pacjenta . Produkt bezlateksowy , sterylny. | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Worek do drenażu kompatybilny z poz. 4 | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Pojemnik na wkład workowy systemu ssącego typu SERRES, wielokrotnego użytku tzw. Kanister o pojemności 2000 ml, odporny na środki dezynfekcyjne, z możliwością autoklawowania w temp. 121◌֯ C | Szt. | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Wkład workowy jednorazowego użytku o pojemności 2000 ml, kompatybilny z kanistrem systemu ssącego typu SERRES, z pokrywką wyposażoną w port do pacjenta. Wyposażony w filtr hydrofobowy i filtr antybakteryjny oraz środek żelujący. Wkład powinien posiadać funkcję automatycznego samozasysania oraz był sprasowany, co ułatwia magazynowanie. | Szt. | 14 510 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Wkład workowy jednorazowego użytku o pojemności 1000 ml, kompatybilny z kanistrem systemu ssącego typu SERRES, z pokrywką wyposażoną w port do pacjenta. Wyposażony w filtr hydrofobowy i filtr antybakteryjny oraz środek żelujący. Wkład powinien posiadać funkcję automatycznego samozasysania oraz był sprasowany, co ułatwia magazynowanie. | Szt. | 4800 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Pojemnik na wkład workowy systemu ssącego typu SERRES, wielokrotnego użytku tzw. Kanister o pojemności 1000 ml, o spłaszczonym kształcie, odporny na środki dezynfekcyjne, z możliwością autoklawowania 121 ◌֯ C, z dokładna skalą pomiarową | Szt. | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Dren do władu workowego do ssaka SERRES jednorazowego użytku o średnicy 6 mm, o długości 1,5-2,0 metra, z końcówką umożliwiającą podłączenie cewnika do odsysania, pojedynczo pakowane | Szt. | 1800 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Część 19 – Sprzęt jednorazowy

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Producent | Ilość opakowań/ Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rurka intubacyjna nosowa Polarna -Północna, jałowa. Wygięta do góry, wykonana z miękkiego tworzywa typu IVORY o łagodnych krawędziach z otworem Murphyego i mankietem niskociśnieniowym o obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu. Na rurce centymetrowe znaczniki położenia, oznaczenie poziomu strun głosowych, znacznik RTG na całej długości. Balonik kontrolny z zaworem jednokierunkowym posiadający oznaczenia rozmiaru rurki, rodzaju i średnicy mankietu. Rozmiary 5,5 6,0 oraz 6,5 | Szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rurka tracheostomijna z odsysaniem znad mankietu ze stałym lub ruchomym szyldem (do wyboru przez zamawiającego). Silikonowa, bez wartości ftalanów, miękkie gładkie przeźroczyste skrzydełka szyldu z nazwą producenta i opisem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej, prowadnica z oliwka ułatwiającą wprowadzenie, transparentny dren do odsysania zakończony uniwersalnym łącznikiem umożliwiającym podłączenie do urządzeń ssących i do końcówki typu luer, dwie tasiemki mocujące w zestawie, sterylna, pakowane w sztywne opakowanie zapewniające bezpieczeństwo przechowywania. Rozmiar 5,0 – 10,0 co 0,5 mm, długości rurek od 58 – 111 mm. | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kranik trójdrożny sterylny, jednorazowego użytku, nietoksyczny, przeźroczysta obudowa, pokrętło trójramienne, posiadający wyczuwalny indykator położenia w pozycji co 45 stopni, możliwość obrotu pokrętła o 360 stopni, nie zawiera lateksu (oznaczenie producenta na opakowaniu jednostkowym), złączę męskie z niezależnie obracającym się osiowo nakrętka typu Luer - Lock, wszystkie wejścia kranika zabezpieczone koreczkami, odporne na pękanie, wykonane z poliamidu. Wypełnione 0,26 - 0,27 ml. Oznakowanie kolorystyczne pokrętła ( niebieski, czerwony, żółty, biały) - do wyboru przez zamawiającego podczas zamówienia. | Szt. | 36 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Korek do kraników z poz. 9 | Szt. | 96 000 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Rampa z zaworami odcinającymi, korpus uformowany z surowca odpornego na tłuszcze (poliwęglan) i przeźroczysty w celu wykrywania pęcherzyków powietrza w celu ułatwienia przygotowania urządzenia. Liczba biokonektorów - 4. Liczba kranów - 3, krany z polioksymetylenu (POM), każdy o innym kolorze. Zintegrowany uchwyt rampy. W zestawie przedłużacz o długości 150 cm składający się z 3 warstw. Warstwa zewnętrzna z PVC, warstwa wewnętrzna z polietylenu bez dodatków, materiał o wysokiej obojętności chemicznej, warstwa pośrednia etylowinyl. | Szt. | 350 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Rampa z zaworami odcinającymi, korpus uformowany z surowca odpornego na tłuszcze (poliwęglan) i przeźroczysty w celu wykrywania pęcherzyków powietrza w celu ułatwienia przygotowania urządzenia. Liczba biokonektorów - 6. Liczba kranów - 5, krany z polioksymetylenu (POM), każdy o innym kolorze. Zintegrowany uchwyt rampy. W zestawie przedłużacz o długości 150 cm składający się z 3 warstw. Warstwa zewnętrzna z PVC, warstwa wewnętrzna z polietylenu bez dodatków, materiał o wysokiej obojętności chemicznej, warstwa pośrednia etylowinyl. | Szt. | 350 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Korek kompatybilny z luer-lock (złącze miękkie na wcisk – nie zakręcany) z wewnętrzną gąbką nasączoną 70% IPA (izopropyl). Koreczek w opakowaniu gwarantującym sterylność, pakowany pojedynczo w sztywną osłonę zabezpieczoną folią aluminiową. Na opakowaniu jednostkowym ref, seria, data ważności. Umożliwiający dezynfekcję zaworów bezigłowych przy portach oraz wkłuciach centralnych. Możliwe długotrwałe zabezpieczenie dostępu bezigłowego do 7 dni potwierdzone badaniami. | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Kranik - system zamknięty (mechanicznie i mikrobiologicznie), z 2 przezroczystymi łącznikami o parametrach: objętość napełniania poniżej 0,4 ml, szybkość przepływu 145 ml/min, ilość aktywacji 100. Do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlohexydyną i alkoholami, nie zawiera DEHP, lateksu i części metalowych. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Kranik - system zamknięty (mechanicznie i mikrobiologicznie), z 2 przezroczystymi łącznikami z drenem (długość systemu 29 cm) o parametrach: objętość napełniania poniżej 1,9 ml, szybkość przepływu 145 ml/min, ilośc aktywacji 100. Do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlohexydyną i alkoholami, nie zawiera DEHP, lateksu i części metalowych, produkt sterylny. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Zamknięty łącznik bezigłowy z męską końcówką typu Luer z kapturkiem zabezpieczającym. Łącznik do przygotowania, transportu i podazy leku cytostatycznego, wytwarzający zamknięty system, który zamyka się samoczynnie po rozłączeniu ze strzykawką lub zestawem kroplówkowym. Łącznik przeźroczysty, o przepływie min. 150 ml/min. Przestrzeń martwa 0,1 ml .Do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlohexydyną i alkoholami, nie zawiera DEHP, lateksu i części metalowych. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Rurka intubacyjna z mankietem typu Soft o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, z otworem Murphy’ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawiczych, posiadająca balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem), nazwa producenta, średnica rurki i mankietu oraz rodzaj mankietu podany na baloniku kontrolnym lub korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu. Linia widoczna w Rtg na całej długości rurki, skala centymetrowa pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych podana na korpusie rurki. Sterylnie pakowana, jednorazowa. Rozmiary od 5,0 do 10,0 mm co 0,5 mm. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Rurka tracheostomijna z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu, wykonana z termoplastycznego PCW, posiadająca elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki. Rozmiary od 6,0mm do 10,0mm co 1,0mm oraz 7,5mm i 8,5mm | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Rurka tracheotomijna z odsysaniem z przestrzeni podgłośniowej, z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu, wykonana z termoplastycznego PCW, posiadająca elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki. Rozmiary od 6,0mm do 10,0mm co 1,0mm oraz 7,5mm i 8,5mm | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Rurka tracheostomijna fenestracyjna, z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu, wykonana z termoplastycznego PCW, w całości widoczna w RTG, posiadająca elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz sztywny mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki, w zestawie z dwoma kaniulami (jedną zwykła i jedną fenestracyjną), opaską i szczoteczką do czyszczenia, sterylna, rozmiary od 6,0mm do 10,0mm co 1,0mm oraz 7,5mm i 8,5mm | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Rurka tracheostomijna zbrojona z mankietem wysokoobjętościowym niskociśnieniowym Hi-Lo lub Profile z ruchomym szydem oznaczenia głębokość na korpusie rurki przewód łączący balonik kontrolny w innym kolorze niż korpus rurki w komplecie tasiemka oraz prowadnica rozm od 6 do 11 co 1,0 | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Część 20 – Sprzęt jednorazowy

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Producent | Ilość opakowań/ Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw drenów bursztynowy wielodrożny (nie zawierających PCV i DEHP) do podaży leków cytostatycznych. Dren główny do połączenia z płynem do przepłukania linii i możliwość podłączenia do niego 2 opakowań z lekiem cytostatycznym. Podaż za pomocą pomp oraz metodą grawitacyjną; linia główna do przepłukiwania po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu; 3 zastawki bezigłowe zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock. Dwie do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków (kompatybilne z CytoSet Mix) - oraz dodatkową zastawką umiejscowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta - do podaży bolusa. Ergonomiczna dwuczęściowa komora kroplowa, wykonana z bardzo przezroczystego materiału; posiadająca filtr hydrofilny typu AirStop na dnie komory kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z lekiem lub płynem. Ostry kolec, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Na życzenie Zamawiającego dostarczenie drenu do podaży leków za pomocą pomp tego samego producenta. Wymaga się aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków, stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. | Szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zamknięty łącznik bezigłowy z męską końcówką z zatyczką zabezpieczającą przed skażeniem końcówki w czasie transportu i połączenia. Łącznik do przygotowywania, transportu i podaży leku cytostatycznego, wytwarzający zamknięty system (potwierdzony dokumentacją), który zamyka się samoczynnie po rozłączeniu np. ze spike, kaniulą lub zestawem kroplówkowym. Bez zawartości lateksu, PCV, DEHP i części metalowych. Przezierny, sterylny, pakowany pojedynczo. Zabezpieczający strzykawki z zakończeniem Luer Lock przed wyciekaniem cytostatyków. Mechanizm blokujący w kolorze bursztynowym, rotacyjny (możliwość dokręcenia do strzykawki/brak możliwości odkręcenia). | Szt. | 1920 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Dren bursztynowy do przygotowywania leków cytostatycznych w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z drenem głównym - kompatybilny z drenem wielodrożnym (głównym). Bez zawartości PCV. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową zabezpieczoną korkiem luer-lock z uchwytem dla łatwego trzymania w czasie dotrzykiwania leku. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym przed zapowietrzeniem drenu oraz zapobiegający wydostaniu się płynu na zewnątrz; Końcówka męska wyposażona w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw. Wymaga się aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. | Szt. | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Dren przezroczysty do przygotowywania leków cytostatycznych z filtrem 0.2μm w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z drenem głównym - kompatybilny z drenem wielodrożnym (głównym). Bez zawartości PCV. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową zabezpieczoną korkiem luer-lock z uchwytem dla łatwego trzymania w czasie dotrzykiwania leku. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym przed zapowietrzeniem drenu oraz zapobiegający wydostaniu się płynu na zewnątrz; Końcówka męska wyposażona w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw. Wymaga się aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw drenów bursztynowy wielodrożny (nie zawierających PCV i DEHP) do podaży leków cytostatycznych. Dren główny do połączenia z płynem do przepłukania linii i możliwość podłączenia do niego 2 opakowań z lekiem cytostatycznym. Podaż za pomocą pomp oraz metodą grawitacyjną; linia główna do przepłukiwania po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu; 3 zastawki bezigłowe zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock. Dwie do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków (kompatybilne z CytoSet Mix) - oraz dodatkową zastawką umiejcowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta - do podaży bolusa. Ergonomiczna dwuczęściowa komora kroplowa, wykonana z bardzo przezroczystego materiału; posiadająca filtr hydrofilny typu AirStop na dnie komory kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z lekiem lub płynem. Ostry kolec, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Na życzenie Zamawiającego dostarczenie drenu do podaży leków za pomocą pomp tego samego producenta. Wymaga się aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków, stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. | Szt. | 3600 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Zestaw drenów bursztynowy wielodrożny PUR (nie zawierających PCV i DEHP) do podaży leków cytostatycznych. Dren główny do połączenia z płynem do przepłukania linii i możliwość podłączenia do niego 4 opakowań z lekiem cytostatycznym. Podaż za pomocą pomp oraz metodą grawitacyjną; linia główna do przepłukiwania po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu; 5 zastawek bezigłowych zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock. Cztery do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków (kompatybilne z CytoSet Mix) - oraz dodatkową zastawką umiejcowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta - do podaży bolusa. Ergonomiczna dwuczęściowa komora kroplowa, wykonana z bardzo przezroczystego materiału; posiadająca filtr hydrofilny typu AirStop na dnie komory kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z lekiem lub płynem. Ostry kolec, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania.Złącze męskie drenu typu SpinLock. Pojemność wypełnienia 23,9ml, długość 210/155cm. Wymaga się aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków, stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Dzierżawa 8 sztuk pomp wraz ze stojakiem – pompy kompatybilne z drenami z poz. 1,2,5,6 Sprzęt po zakończeniu trwania umowy przechodzi na własność Zamawiającego | m-cy | 24 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Część 21- Sprzęt jednorazowy

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Producent | Ilość opakowań/ Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rurka tchawiczna z okienkiem, roz. 6 średnica 10mm długość 65mm; roz. 7 średnica 11mm długość 70mm; 8 średnica 12mm długość 80mm; 9 średnica 13mm długość 90mm do wyboru przez Zamawiającego | Szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Maska pełnotwarzowa do wentyalcji nieinwazyjnej pobejmująca nos i usta pacjenta wykonana z poliwęglanu Maska posiada mankiet żelowo pęcherzykowy. Możliwość indywidualnego ukształowtowania oraz dopasowania do pacjenta. Wyposażona w kolanko obrotowe 360 stopni oraz zastawkę przeciwuduszeniową. Kolanko kodowane kolorystycznie. Roz. S,M,L | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zastawka j.u. do układu oddechowego EVITA | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw do hemodializy zagięty, posiadający cewnik dwukanałowy (rozmiar 11,5Fr - przepływ dystalny i proksymalny 285ml/min), trzykanałowy (rozmiar 12Fr - przepływ dystalny i proksymalny 227ml/min), długości 13, 16, 20cm do wyboru przez Zamawiającego. Cewnik wykonany z poliuretanu, w zestawie: cewnik, prowadnik 0.38 (0,097mm) x 600mm, introducer 1,25mm x 70mm, rozszerzacz, koreczki luer-lock z portem do iniekcji, igła iniekcyjna, grot do nacięcia skóry, 2 strzykawki 5ml w różnych kolorach. Sterylny, opakowanie sztywne typu blister. | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Dren do Shavera sterylny | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Cewnik typu Thorax z trokarem CH-20-36 | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Zestaw do lewatywy | Szt. | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Osłona silikonowa na głowicę USG bez zbiornika, op.144szt | Op. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Worek na wymioty | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Przewód do cystoskopu lub rektoskopu podwójny | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Zatyczki do uszu typu Stopper | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Łącznik do drenów jałowy roz. 6/15/6 | Szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Kołnierz ortopedyczny typu Schanza | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Opaska do unieruchomienia kończyn wykonana z pianki pokrytej delikatnym przyjaznym dla skóry materiałem(bawełna + welur)zapięcie na rzep, dodatkowe zintegrowane tasiemki o długości ok 150cm do zamocowania do łózka, dostępne w rozmiarach 3cmx12cm, 4cmx17cm, 7cmx22, 7cmx25cm,7cmx30 kpl=2 szt | Kpl. | 2400 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Część 22 – Elektrody

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Producent | Ilość opakowań/ Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowe elektrody powierzchniowe do badań polisomnografii kompatybilne z polisomnografem znajdującym się w Szpitalu + PRÓBKA 1 szt. | Szt. | 700 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Część 23 – Akcesoria higieniczne

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Producent | Ilość opakowań/ Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowa ścierka do osuszania pacjenta, rozmiar 30cm x 33cm, wykonane z materiału air land o grmaturze 50g/m2, opakowanie a'50sztuk | Op. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pianka do mycia ciała posiadająca m..in następujące składniki: pantenol - odpowiadający za nawilżenie naskórka kwas mlekowy - odpowiedzialny za nawilżenie i nawodnienie skóry sinodor - odpowiedzialny za pochłanianie nieprzyjemnego zapachu | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Krem myjący do pielęgnacji ciała obłożnie chorych posadający w składzie m.in.: mocznik - odpowiedzialny za nawilżenie skóry gliceryna - odpowiedzialny za regenerację skóry kwas mlekowy - odpowiedzialny za odbudowę pH skóry | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Neutralizator zapachu. Przyspiesza rozpad cząsteczek odpowiedizlanych za przykry zapach, poj. 500ml | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Czepek do bezwodnego mycia włosów nasączony substancjami myjącymi oraz odżywczymi (m.in. simetikon, vitamin E and provitamin B5, aloes), z zawartością chlorheksydyny, nie wymagający spłukiwania, możliwość podgrzania w mikrofalówce, pozbawione alkoholu, lanoliny oraz lateksu. pakowany pojedynczo | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej o następującym składzie: 2 szczoteczki z miękkim włosiem oraz gąbką na górnej powierzchni, z możliwością odsysania, z łącznikiem do kontroli odsysania ściętym pod kątem 45st., 4 gąbki z możliwością odsysania, z łącznikiem do kontroli odsysania ściętym pod kątek 45st., 6 saszetek 10ml z 0,12% roztworem chlorheksydyny, 6 aplikatorów gąbkowych, 6 saszetek 3ml żelu nawilżającego jamę ustną, całość podzielona na 6 osobnych zestawów pakowanych w sztywny blister pełniący funkcję pojemnika na płyn. Pojedyncze zestawy posiadające oznaczenie kolejności stosowania zestawów, kartonik zbiorczy w formie dyspensera umożliwiający pojedyncze wyjmowanie zestawów w odpowiedniej kolejności. | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej o następującym składzie: 2 szczoteczki z miękkim włosiem oraz gąbką na górnej powierzchni, z możliwością odsysania, z łącznikiem do kontroli odsysania ściętym pod kątem 45st., 1 gąbka z możliwością odsysania, z łącznikiem do kontroli odsysania ściętym pod kątek 45st., 3 saszetki 10ml z 0,12% roztworem chlorheksydyny, 3 aplikatory gąbkowe, 3 saszetki 3ml żelu nawilżającego jamę ustną, całość podzielona na 3 osobne zestawy pakowane w sztywny blister pełniący funkcję pojemnika na płyn. Pojedyncze zestawy posiadające oznaczenie kolejności stosowania zestawów, kartonik zbiorczy w formie dyspensera umożliwiający pojedyncze wyjmowanie zestawów w odpowiedniej kolejności. | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Zestaw do toalety jamy ustnej składający się ze szczoteczki z miękkim włosiem oraz gąbką na górnej powierzchni, z możliwością odsysania, z łącznikiem do kontroli odsysania ściętym pod kątem 45st. oraz 10ml saszetki z 0,12% roztworu chlorheksydyny, aplikator gąbkowy, żel nawilżający 3ml, pakowany pojedynczo w sztywny blister pełniący funkcję pojemnika na płyn | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Część 24 – Opatrunki foliowe

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Producent | Ilość opakowań/ Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opatrunek Foliowy do podtrzymywania kaniuli typu Venflon, sterylny przeźroczysty , wodoodporny, hypoalergiczny z wycięciem rozmiar 6-7x7-9 cm + PROBKA 1 szt. | Szt. | 150 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Opatrunek foliowy do wkucia centralnego, sterylny przeźroczysty, wodoodporny, hypoalergiczny rozmiar 9-10x11-12 cm + PRÓBKA 1 szt. | Szt. | 9 600 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Opatrunek do mocowania cewników i sond donosowych, żołądkowych, dwunastniczych, tlenowych w rozmiarze ok 7,5x7,6.Materiał przyjazny dla skóry pacjenta, zapobiegajacy maceracji , odpażeniom i przypadkowemu odklejeniu się opatrunku + PRÓBKA 1 szt. | Szt. | 4 800 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Część 25 – Rękawice

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Producent | Ilość opakowań/ Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne o obniżonej grubości, chlorowane od wewnątrz, tekstura na końcach palców, grubość pojedynczej ścianki na palcu min. 0,08mm +/- 0,01mm, na dłoni min 0,07 mm, na mankiecie min 0,06+/- mm, AQL 1,0 , medialna siła zrywu min 7,0 N wg EN 455potwierdzone badaniami producenta. Zgodnie z obowiązującymi normami EN ISO 374-1, EN374-2, EN 16523-1,EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Przebadane na min. 37 cytostatyków wg ASTM D6978 potwierdzone badaniami. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat III typ B. Opakowanie umożliwiające pojedyncze wyjmowanie rękawic od spodu opakowania zawsze za mankiet, w celu ograniczenia kontaminacji Rozmiary XS-XL. Kompatybilne z uchwytami pojedynczymi lub potrójnymi z trwałego tworzywa, odpornego na środki dezynfekcyjne, mocowanymi do ściany oraz uchwytami pojedynczymi na szynę Modura. Pakowane po 250 szt, dla rozmiaru XL 230 szt Dopuszczone do kontaktu z żywnością + PRÓBKA 1 op. | Op. | 25000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe,niesterylne, o obniżonej grubości,chlorowane od wewnątrz, tekstura na końcach palców, grubość pojedynczej ścianki na palcu min. 0,08+/-0,01mm, na dłoni min. 0,07+/- 0,01mm, na mankiecie min 0,06+/-0,01nm,AQL 1,0 mediana siły zrywu min.7N wg EN 455 potwierdzone raportem producenta. Zgodnie z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Przebadane na min 37 cytostatyków wg ASTM D6978 potwierdzone badaniami. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I środek ochrony indywidualnej kat III typ B.. Opakowanie umożliwiające pojedyncze wyjmowanie rękawic od spodu opakowania zawsze za mankiet, w celu ograniczenia kontaminacji. Rozmiary S-XL. Kompatybilne z uchwytami pojedynczymi z trwałego tworzywa, odpornego na środki dezynfekcyjne, mocowanymi do ściany. Pakowane po 50 szt. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. + PRÓBKA 1 op. | Op. | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

UWAGA ! Próbka po 1 opakowaniu z poz. 1 i 2.

Wykonawca zapewnia uchwyty na okres trwania umowy w ilościach wskazanych przez Szpital w okresie trwania umowy.

Część 26 – Sprzęt endoskopowy

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Producent | Ilość opakowań/ Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Proteza nitinolowa do drenażu dróg żółciowych przez ścianę żołądka, pokrywana w 70%, na końcu umieszczonym w żołądku znajduje się kołnierz zapobiegający przemieszczaniu się stentu. Rozmiar stentu średnica 8,10 mm, długość 8,10 mm. Zestaw do wprowadzania o śr 8,5 Fr i dł 180 cm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Proteza samorozprężalna do drenażu torbieli trzustki i pęcherzyka żółciowego, pokrywana w całości, z kołnierzami na obu końcach zabezpieczającymi przed migracją. Kołnierze kryzowane zapewniające zbliżenie drenowanych zbiorników. Długość 20mm średnica wg zapotrzebowania | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Proteza samorozprężalna do drenażu torbieli trzustki i pęcherzyka żółciowego, pokrywana w całości z kołnierzami na obu końcach zabezpieczajacymi przed migracją. Kołnierze kryzowane zapewniające zbliżenie drenowanych zbiorników. Długość 20mm, średnica wg zapotrzebowania. Przyłącze diatermii na rękojeści, końcówka zestawu wprowadzającego z funkcją koagulacji | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Proteza samorozprężalna do przełyku z systemem antymigracyjnym i zastawką antyrefluksową. Wykonane z siatki z nitinolu, końce poszerzone pokryte silikonem. System antymigracyjny w postaci dodatkowej warstwy wykonanej z niepokrywanej siatki. Znaczniki RTG po 4 na końcach 2 w środku protezy. Średnica 16-28mm, długość 6-15 cm. System uwalnia dystalny, długość systemu 70 cm | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Proteza samorozprężalna przełykowa umieszczona w pobliżu UES, usuwalna, znaczniki RTG po 4 końcach, 2 w środku protezy, średnica 16,18mm, długośc 6-15 cm.System uwalniania proksymalny lub dystalny | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Proteza samorozprężalna przełykowa usuwalna, stosowana do zwężeń łagodnych pod krtaniowych po radioterapii. Znaczniki RTG po 4 na końcach, 2 w środku protezy. Średnica protezy 10-12mm, długość 10-12 cm. System uwalniania dystalny 12Fr dla protezy o śr 10mm oraz 14Fr dla śr 12mm | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Klipsy okrągłe do leczenia perforacji, klips 9-10mm okrągły gotowy do założenia (wg zapotrzebowania), mechanizm zwalniający monitorowany na kanale roboczym, do endoskopów o rozm 8,5-11 lub 10,5-12 (wg zapotrzebowania), długość robocza 165-220cm | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Zestaw do pełnościennej resekcji jelita grubego klips gotowy do założenia z nakładką na końcówkę endoskopu, mechanizm zwalniający montowany na kanale roboczym , rękaw na endoskop, pęta do odcięcia, sonda do znakowania. Długość robocza 220 cm. Do endoskopu o rozmiarze 11,5-13,2 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Zestaw do pełnościennej resekcji ściany żołądka-dwunastnicy, gotowy klips do założenia z nakładką na końcówkę endoskopu, mechanizm zwalniający monitorowany na kanale roboczym, rękaw na endoskop, pętla do odcięcia, sonda do znakowania zmiany, szczypce do usunięcia materiału, , prowadnik, balon. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Część 27 -  Akcesoria kompatybilne z aparatem Karl Storz

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Producent | Ilość opakowań/ Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igła Veresa z przyłączem uer-Lock dł. 150 mm | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kleszcze chwytające, bipolarne, okienkowe dł. robocza 360 mm | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkład kleszczy chwytających bipolarny, bransze ruchome dł. robocza.360 mm | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kleszcze monopolarne dł. robocza 360mm | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Wkład nożyczek ostrza zakrzywione, ząbkowane dł.robocza360mm | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Filtr insuflatora CO2 sterylny op.=25 szt. | Op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Przewód w cz. monopolarny wtyk 5 mm, dł. 300 cm, kompatybilny do diatermii chirurgicznych Karl Storz AUTOCON | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Przewód w cz. monopolarny wtyk 4 mm, dł. 300 cm, kompatybilny do starszych modeli diatermii chirurgicznych Karl Storz | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Przewód w cz. Bipolarny kompatybilny do zastosowania z diatermią chirurgiczną AutOCON II | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Ureteroskop sztywny URS optyka prosta 6 stopni 9,5Fr dł 430mm , kanał 6 F | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Światłowód, śr. 3,5mm dł 230 cm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Strzykawka pęcherzowa 150 ml | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

UWAGA ! Akcesoria kompatybilne z urządzeniami f-ry Storz.

Część 28 – Osprzęt kompatybilny do generatora elektrochirurgicznego BOWA

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Producent | Ilość opakowań/ Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szczęki proste z mechanizmem tnącym, pokryte powłoką nieprzywierającą, dł. 200mm, wymienny nóż jednorazowego użytku do instrumentu do zamykania naczyń do śr. 7mm wielorazowego użytku, przeznaczenie do min. 20 cykli sterylizacji | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Instrument do zamykania naczyń do śr. 7 mm, wielorazowego użytku-zestaw: uchwyt z zaczepem, tuba dł.200 mm śr. 10mm z możliwością obrotu o 360 stopni, szczęki proste z mechanizmem tnącym, pokryte powłoką nieprzywierającą, wymienny nóż jednorazowego użytku, kabel 4,5 m z funkcją automatycznego rozpoznawania i dobierania parametrów przez aparat, przeznaczenie do min 200 cykli sterylizacji(tuba), min. 100 cykli (uchwyt z kablem), min. 20 cykl (szczęki)- | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Instrument do zamykania naczyń do śr. 7mm wielorazowego użytku-klemy do chirurgii otwartej dł. 230mm, z zaczepem, końcówka zagięta dł. 30mm , szerokość 3-5 mmm, pokryta powłoką nieprzywierającą, kabel 4,5 m z funkcją automatycznego rozpoznawania i dobierania parametrów przez aparat, przeznaczenie do min.50 cykli sterylizacji | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Uchwyt argonowy z dwoma przyciskami i kablem dł.3,5 m, wtyczka od strony aparatu 3 bolcowa, przyłącze argonowe Luer Lock z funkcją automatycznego rozpoznawania i dobierania parametrów przez aparat przeznaczenie do min. 100 cykli sterylizacji | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Sztywna nożowa elektroda argonowa do cięcia i koagulacji z trzonkiem śr 4mm, długość 100mm, wysuwana, końcówka elektrody wykonana z ceramiki, przeznaczenie do min.75 cykli sterylizacji | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Kosz do sterylizacji instrumentów-zamykany, 550mmx150mmx77mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Zestaw wymiennych noży jednorazowego użytku do instrumentu do zamykania naczyń do śr. 7mm/opak=5 szt. | Op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Uwaga ! Akcesoria kompatybilne z urządzeniami f-y Bowa.

Część 29 – Dren do pomiaru stężenia CO2

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Producent | Ilość opakowań/ Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dren do pomiaru stężenia CO2 w mieszaninie oddechowej, jednorazowego użytku do podłączenia do filtra oddechowego, długości ok 2,5 m, przeźroczysty z zakończeniem typu męsko-męskie op=10 szt | Op. | 120 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Uwaga ! Dreny kompatybilne z respiratorem min Primus

Część 30 – Sprzęt urologiczny

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Producent | Ilość opakowań/ Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do szynowania moczowodu 4,7 Fr oraz 6Fr, skalowany co 5 cm, do utrzymywania w moczowodzie 6 miesięcy długość 26 cm oraz 28 cm w zestawie cewnik JJ, drut prowadzący oraz popychacz | Szt. | 960 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Uretoroskopowy system do kontrolowanej irygacji w trakcie endoskopii | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Prowadniki wiodące hydrofilne jednostronnie giętkie z jedną końcówką giętką 3 cm, umożliwiające poślizg po zetknięciu z płynem do ureterorenoskopii z nieruchomym nitynolowym rdzeniem standartowym oraz sztywnym, widoczne w promieniach rtg dł 150cm rozmiar 0.35” pokryte warstwą hydrofilnego polimeru | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Część 31

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Producent | Ilość opakowań/ Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stent wykonany z drutu nitinolowego, całkowicie pokrywany, długość części zespalającej: 8mm,10mm,15mm śr. światła stentu 6,8,10,15,20mm. Wyposażony w kołnierz mocujący i uszczelniający znajdujący się na obu końcach. System wprowadzający o śr 9 i 10,8 ( w zależności od rozmiaru) zakończony końcówką koagulacyjną. Posiada znaczniki RTG i markery określające położone w obrazie endoskopowym. Długość zestawu 140-146 cm. Wyposażony w jednobiegunową wtyczkę do podłączenia z urządzeniem elektrochirurgicznym | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestawy do EMR: jednoczesna możliwość zastosowania narzędzi endoskopowych o śr 7Fr, 6 podwiązek wykonanych z materiału hypoalergicznego, głowica wyposażona w metalową prowadnicę i uchwyt do szybkiego montażu, zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją uwolnienia podwiązki, w zestawie pętla elektrochirurgiczna hexagonalna, pojemniki histologiczne, nasadka współpracująca z gastroskopami standardowymi i zabiegowymi | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Część 32 – Sprzęt jednorazowy

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Producent | Ilość opakowań/ Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zamknięty system (potwierdzony dokumentacją) , który zamyka się samoczynnie po rozłączeniu np. ze spike, kaniulą lub zestawem kroplówkowym . Bez zawartości lateksu, PCV, DEHP i części metalowych. Przezierny sterylny, pakowany pojedynczo. Zabezpieczający strzykawki z zakończeniem Luer Lock przed wyciekaniem cytostatyków .Mechanizm blokujący w kolorze bursztynowym rotacyjny (możliwość dokręcenia strzykawki/brak możliwości odkręcenia). | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zamknięty łącznik bezigłowy z męską końcówką z zatyczką zabezpieczającą przed skażeniem końcówki w czasie transportu i połączenia. Łącznik do przygotowania, transportu i podaży leku cytostatycznego, wytwarzający zamknięty system (potwierdzony dokumentacją), który zamyka się samoczynnie po rozłączeniu np.. ze spike, kaniulą lub zestawem kroplówkowym . Bez zawartości lateksu, PCV,DEHP i części metalowych. Przezierny, sterylny, pakowany pojedynczo Zabezpieczający strzykawki z zakończeniem Luer Lock przed wyciekaniem cytostatyków. Mechanizm blokujący w kolorze bursztynowym, rotacyjnym (możliwość dokręcenia do strzykawki/brak możliwości odkręcenia) | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Korek kompatybilny z luer lock (złącze miękkie na wcisk-nie zakręcany) z wewnętrzną gąbką nasączoną 70% IPA (izopropyl).Koreczek w opakowaniu gwarantującym sterylność, pakowany pojedynczo w sztywną osłonę zabezpieczoną folią aluminiową. Na opakowaniu jednostkowym ref, seria data ważności. Umożliwiający dezynfekcję zaworów bezigłowych przy portach oraz wkłuciach centralnych. Możliwe długotrwałe zabezpieczenia dostępu bezigłowego do 7 dni potwierdzone badaniami | Szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Strzykawka 3 częściowa 10 ml z zawartością 10ml sterylnego roztworu 0,9% NaCl: z korkiem do zastosowania na zawór bezigłowy Luer-Lock z wewnętrzną gąbką nasączoną 70% IPA (izopropyl) umieszczonym w tłoku strzykawki w osobnym opakowaniu gwarantującym sterylność. Umożliwiający dezynfekcję zaworów bezigłowych przy portach oraz wkłuciach centralnych. Możliwe długotrwałe zabezpieczenie dostępu bezigłowego do 7 dni. Zabezpieczenie złacza Luer Lock strzykawki zatyczką nieodkręcalną łatwą do usunięcia. Skała strzykawki w wielkości wypełnienia NaCl. Przeznaczona tyko do przepłukiwania | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Strzykawka 3 częściowa 10 ml z zawartością 5ml sterylnego roztworu 0,9% NaCl: z korkiem do zastosowania na zawór bezigłowy Luer-Lock z wewnętrzną gąbką nasączoną 70% IPA (izopropyl) umieszczonym w tłoku strzykawki w osobnym opakowaniu gwarantującym sterylność. Umożliwiający dezynfekcję zaworów bezigłowych przy portach oraz wkłuciach centralnych. Możliwe długotrwałe zabezpieczenie dostępu bezigłowego do 7 dni. Zabezpieczenie złacza Luer Lock strzykawki zatyczką nieodkręcalną łatwą do usunięcia. Skała strzykawki w wielkości wypełnienia NaCl. Przeznaczona tyko do przepłukiwania | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Adapter do fiolki o średnicy 13 i 20mm.Nie zawiera PCV i DEHP . Adapter pakowany w jednym blistrze z konwektorem fiolki 13mm wykonany z PET. Umożliwia przygotowanie i pobieranie leku w systemie zamkniętym typu CSTD. Sygnał akustyczny np. klikniecie informujący o bezpiecznym połączeniu z adapterem strzykawkowym. Adapter wykorzystuje technologię Toxi-Guard, zapewnia natychmiastową kompensację ciśnienia, redukując etap płukania wstępnego. Zapewnia 7 dniową ochronę przed przenikaniem zanieczyszczeń mikrobiologicznych i zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu do leku i linii do podawaniu leku. Kolec 2 drożny z oddzielnym kanałem powietrznym i płynowym. Objętość wypełnienia 0,15 ml. System podwójnej membranv Toxi-Guard wykorzystuje matryce do wiązania leków opartą w 100% na węglu aktywnym oraz membranę hydrofobową i olefobową o porach średnicy 0,2 mikrona, co pozwala wyeliminować ryzyko przenikania zanieczyszczeń i cząstek znajdujących się w powietrzu do leku i linii do podawania leku oraz zapobiega uwalnianiu leków cytostatycznych i innych niebezpiecznych leków w postaci oparów, aerozelu lub kropelek do środowiska podczas rekonstytucji leków | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Adapter strzykawkowy umożliwia przygotowanie i podaż leków w systemie zamkniętym typ CSTD. Nie zawiera PCV i DEHP. Kompatybilny ze wszystkimi złączami luer lock męskimi strzykawek. Wyposażony w igłę 16G ze stali nierdzewnej. Objętość wypełnienia igły 0,04ml. Igła jest dodatkowo wyposażona w mechanizm zabezpieczający przed zakłuciem. Samo-uszczelniające się elastomerowe uszczelki zapobiegają uwalnianiu leku do otoczenia oraz formowaniu się kropelek na zewnętrznej powierzchni uszczelki.Dołączona do opakowania jednostkowego zatyczka ochronna wykonana z polietylenu, zapobiegająca kntaminacji połączenia oraz umożliwia bezpieczny transport leku w wypełnionej strzykawce. Zapewnia 7 dniową ochronę przed przenikaniem zanieczyszczeń mikrobiologicznych i zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu do leków i do linii do podawania leku. Korpus i klamry adaptera wykonany z poliacetalu. Sygnał akustyczny np. klikniecie informujacy o bezpiecznym połączeniu. Nie zawiera PCV, DEHP i latexu | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Adapter typu Luer Lock obudowa wykonana z PET .Umożliwia zamianę każdego złącza żeńskiego typu Luer Lock w systemie CSTD. Samo-uszczelniające się elastomerowa uszczelka wykonana z polizoprenu, zapobiega uwalnianiu leku do otoczenia oraz formowaniu się kropelek na zewnętrznej powierzchni uszczelki. Objętość wypełnienia 0,07ml.Maks. Ilość przekłuć membrany to 10 przekłuć.Umozliwia bezpieczne przyłączenie adaptera strzykawki i przeniesienia leku. Sygnał akustyczny np. klikniecie informujący o bezpiecznym połączeniu z adapterem strzykawkowym. Nie zawiera PCV , DEHP i lateksu | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Część 33 – Wkłady do ssaka

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Producent | Ilość opakowań/ Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wkład jednorazowy 2 litrowy kompatybilny z ssakiem NEV HOPIVAC CA-M1 + PRÓBKA 1 szt. | Szt. | 2400 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Część 34 – Zestawy do hemofiltracji, linie do podazy

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Producent | Ilość opakowań/ Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw SET 150 do hemofiltracji kompatybilny z aparatem Prismafllex IPX1 Gambro do kuracji nerkozastępczej | Szt. | 256 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Linia CA 250 cm do podaży wapnia sterylna | Szt. | 204 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Część 35 – Pojemniki jednorazowe

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pojemniki na zużyte igły, opatrunki, części ciała oraz odczynniki 1 l | Szt. | 8400 |  |  |  |  |  |
| 2. | Pojemniki na zużyte igły, opatrunki, części ciała oraz odczynniki 2 l | Szt. | 15600 |  |  |  |  |  |
| 3. | Pojemniki na zużyte igły, opatrunki, części ciała oraz odczynniki 5 l żółte | Szt. | 648 |  |  |  |  |  |
| 4. | Pojemniki na zużyte igły, opatrunki, części ciała oraz odczynniki 5 l czerwone | Szt. | 1200 |  |  |  |  |  |
| 5. | Pojemniki na zużyte igły, opatrunki, części ciała oraz odczynniki 10 l | Szt. | 8880 |  |  |  |  |  |
| 6. | Pojemniki na zużyte igły, opatrunki, części ciała oraz odczynniki 60 l | Szt. | 360 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Pojemniki na odpady medyczne o pojemności 1l,2l,5l

Zastosowanie: służy do zbierania  igieł ampułko strzykawek, skalpeli, żyletek oraz innych drobnych, ostrych narzędzi medyczny

Budowa: pojemniki jednorazowego użytku na odpady medyczne z tworzywa sztucznego z otworem wrzutowym z przeznaczeniem do utylizacji poprzez spalanie.

Pojemniki wykonane z tworzywa odpornego na uderzenie, upadek oraz działanie zawartych w nich substancji, uniemożliwiającego przekłucie ścianek, wyciek materiału skażonego i przypadkowe wysypanie zawartości. Pojemniki muszą posiadać wieka szczelne zatrzaskiwane po wypełnieniu pojemnika. Otwór wrzutowy posiadający specjalne

wycięcia na pokrywie, umożliwiające bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki.

Atesty: posiada dopuszczenia do stosowania w placówkach ochrony zdrowia.

Kolor pojemników: ostrzegawczy żółty z czerwonym, cały czerwony bądź żółty (w zależności od potrzeb zamawiającego)

Oznaczenie: każdy pojemnik musi być zaopatrzony w etykietę informacyjną z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym i nazwą producenta oraz etykietę do pełnienia z danymi, nazwy wytwórcy odpadu, kodu odpadu, numeru REGON wytwórcy odpadu, numer księgi rejestrowej wytwórcy, datę i godzinę otwarcia, datę i godzinę zamknięcia ((zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 05.10,2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania  z odpadami medycznymi)

Pojemniki na odpady medyczne o pojemności 10l i 60l:

Zastosowanie: odpady medyczne w tym chemikalia oraz części ciała

Budowa: pojemniki jednorazowego użytku na odpady medyczne z tworzywa sztucznego z otworem wrzutowym z przeznaczeniem do utylizacji poprzez spalanie.

Budowa: pojemniki jednorazowego użytku na odpady medyczne z tworzywa sztucznego z otworem wrzutowym z przeznaczeniem do utylizacji poprzez spalanie.

Budowa: pojemniki jednorazowego użytku na odpady medyczne z tworzywa sztucznego z otworem wrzutowym z przeznaczeniem do utylizacji poprzez spalanie i przypadkowe wysypanie zawartości. Pojemniki muszą posiadać wieka szczelne zatrzaskiwane po wypełnieniu pojemnika. Pojemniki 10l powinny posiadać dodatkowo otwór wrzutowy wraz z pokrywą służącą do przymykania otworu wrzutowego oraz z możliwością szczelnego zamknięcia tego otworu po wypełnieniu pojemnika.

Atesty: posiada dopuszczenia do stosowania w placówkach ochrony zdrowia. Kolor pojemników: ostrzegawczy żółty z czerwonym, cały czerwony bądź żółty (w zależności od potrzeb zamawiającego)

Oznaczenie: każdy pojemnik musi być zaopatrzony w etykietę informacyjną z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym i nazwą producenta oraz etykietę do wypełnienia z danymi: nazwy wytwórcy odpadu, kodu odpadu, numeru REGON wytwórcy odpadu, numer księgi rejestrowej wytwórcy datę i godzinę  zamknięcia (zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5.10.2017 w sprawie szczegółowego sposobu postepowania z odpadami medycznymi.