## Tabela e.r. b. budowlana
Tabela elementów ryczałtowych dla zadania: „Modernizacja obiektu przedszkola miejskiego w Lipianach" - branża budowlana
POZ. | ELEMENT ROBÓT | JM | ILOŚĆ | WARTOŚĆ NETTO
I | Remont dachu
1. | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku ze złożeniem we wskazanym miejscu | kpl | 1
2. | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku ze złożeniem we wskazanym miejscu | kpl | 1
3. | Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku ze złożeniem we wskazanym miejscu | kpl | 1
4. | Demontaż wywiewek kanalizacyjnych | kpl | 1
5. | Demontaż kominków wentylacyjnych o śr. 250, 200 i 160 mm z rurami pryłącznymi | kpl | 1
6. | Demontaż kratek wentylacyjnych ze stropów | kpl | 1
7. | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy trapezowej T35 | kpl | 1
8. | Rozebranie paroizolacji z foli | kpl | 1
9. | Rozebranie listew (łat) mocujacych folię ze złożeniem materiałów z rozbiórki we wskazanym miejscu | kpl | 1
10. | Rozebranie podbitki i deskowania ścian z desek celem renowacji | kpl | 1
11. | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla kanałów wentylacyjnych | kpl | 1
12. | Rozebranie elementów stropów - podsufitek z desek otrzcinowanych i otynkowanych-przyjęto 30% pow. | kpl | 1
13. | Wykonanie poziomych pomostów z desek ułożonych na dolnym pasie wiązarów dachowych dla wykonania wymiany izolacji stropu nad parterem (usunięcie warstwy trocin z wapnem gr. 15cm i starej wełny gr.8cm a ułożenie dwóch warstw wełny mineralnej o łacznej gr. 25cm) | kpl | 1
14. | Rozebranie izolacji pasa dolnego wiązarów - warstwa trocin z wapnem gr. 15cm | kpl | 1
15. | Usunięcie izolacji pasa dolnego wiązarów z wełny mineralnej gr. 8cm | kpl | 1
16. | Podstawienie kontenerów, załadunek i wywóz gruzu i materiałów z rozbiórek na wysypisko wraz z kosztami utylizacji | kpl | 1
17. | Wywóz wraz z utylizacją wełny mineralne | kpl | 1
18. | Czasowe zabezpieczenie odkrytych połaci dachowych z folii osłonowej wraz z rozebraniem zabezpieczenia | kpl | 1
19. | Uzupełnienie deskowania polaci dachowych z tarcicy nasyc. kl. C24, po zdemontowanych kominach wentylacyjnych | kpl | 1
20. | Wzmocnienie konstrukcji drewnianej dachu, wiązarów - nadbitki o wym.3x16 cm z tarcicy nasyc. wg PT konstrukcji | kpl | 1
21. | Oczyszczenie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych | kpl | 1
22. | Trzykrotna impregnacja grzybobójcza i ogniochronna desek, bali i krawędziaków metodą smarowania - elementy drewniane więżby dachowej nie podlegające wymiani | kpl | 1
23. | Ułożenie na deskowaniu lub krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii wysokoparoprzepuszczalnej | kpl | 1
24. | Przycięcie i przybicie łat- drewno C24 | kpl | 1
25. | Pokrycie dachów blachą powlekaną trapezową T35 w kolorze szarym, RAL 7005 | kpl | 1
26. | Pokrycie dachów blachą powlekaną trapezową - montaż gąsiorów | kpl | 1
27. | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm | kpl | 1
28. | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm | kpl | 1
29. | Montaż wywiewek kanalizacyjnych odpowietrzających o śr.nom. 100 mm z uszczelnieniem | kpl | 1
30. | Czyszczenie deskowania z farby miejscami mocno złuszczonej metodą mechaniczną (szlifierki, cykliny) - podbitka i okładziny ścian | kpl | 1
31. | Trzykrotna impregnacja grzybobójcza i ogniochronna desek metodą smarowania | kpl | 1
32. | Ułożenie izolacji z folii wysokoparoprzepuszczalnej na ścianach pod deskowanie | kpl | 1
33. | Montaż podbitki i deskowania ścian szczytowych z desek poddanych renowacji z wymianą zniszczonych desek na nowe ( przyjęto 10% desek nowych) | kpl | 1
34. | Dwukrotne malowanie elementów drewnianych farbami wodoodpornymi dla elementów zewnętrznych z zagruntowaniem | kpl | 1
35. | Montaż rynien dachowych z blachy powlekanej półokrągłych o śr. 15 cm | kpl | 1
36. | Montaż lejów spustowych przy rynnach z blachy powlekanej 150/120mm | kpl | 1
37. | Montaż rur spustowych z blachy powlekanej okrągłych o śr. 12 cm | kpl | 1
38. | Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys. do 10 m | kpl | 1
39. | Czas pracy rusztowań grupy 1 | kpl | 1
40. | Docieplenie stropodachu- izolacja termiczna z wełny mineralnej o łącznej gr. 25cm- dwie warstwy ( warstwa gr. 20cm + warstwa gr. 5 cm) Krotność = 2 | kpl | 1
41. | Docieplenie stropodachu- ułożenie folii paroizolacyjnej | kpl | 1
42. | Sufit podwieszony- okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi ognioochronnym gr. 12,5mm na profilach metalowych systemowych | kpl | 1
43. | Osadzenie wyłazu strychowego | kpl | 1
44. | Obudowa kanałów wentylacyjnych płytami gipsowo - kartonowymi GKF gr. 12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych, jednowarstwowa | kpl | 1
45. | Malowanie farbą wewn. zmywalną odporną na szorowanie dwukrotnie z gruntowaniem sufitów | kpl | 1
46. | Malowanie farbą wewn. zmywalną odporną na szorowanie dwukrotnie z gruntowaniem ścian- w miejscach napraw po przebiciach | kpl | 1
II. | CAŁOŚĆ NETTO |  |  | 0
III. | CAŁOŚĆ BRUTTO |  |  | 0

## Tabela e.r. - branża elektryczn
Tabela elementów ryczałtowych dla zadania: „Modernizacja obiektu przedszkola miejskiego w Lipianach" - branża elektryczna
POZ. | ELEMENT ROBÓT | JM | ILOŚĆ | WARTOŚĆ NETTO
I | INSTALACJE ELEKTRYCZNE - CPV45315100-9 - Instalacyjne roboty elektryczne
1. | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 -Przewód YDY 3x2,5mm2 | kpl | 1
2. | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 -Przewód YDY 5x2,5mm2 | kpl | 1
3. | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 -Przewód YDY 5x6mm2 | kpl | 1
4. | Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2 | kpl | 1
5. | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | kpl | 1
6. | Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo - wapiennej | kpl | 1
7. | Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy | kpl | 1
8. | Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. na podłożu innym niż beton | kpl | 1
9. | Doposażenie istniejącej rozdzielnicy | kpl | 1
10. | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | kpl | 1
11. | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) | kpl | 1
12. | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego naspięcia | kpl | 1
II | CAŁOŚĆ NETTO |  |  | 0
III | CAŁOŚĆ BRUTTO |  |  | 0

## Tabela e.r. -branża sanitarna
Tabela elementów ryczałtowych dla zadania: „Modernizacja obiektu przedszkola miejskiego w Lipianach" - branża sanitarna
POZ. | ELEMENT ROBÓT | JM | ILOŚĆ | WARTOŚĆ NETTO
1. | WENTYLACJA MECHANICZNA
1.1 | układ nawiewny N1
1. | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 55% | kpl | 1
2. | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 55% | kpl | 1
3. | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 55% | kpl | 1
4. | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35% | kpl | 1
5. | Jednowarstwowa izolacja kanałów wentylacyjnych wełną mineralną na folii aluminiowej, grub. 30 mm | kpl | 1
6. | Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o wymiarach -500x400 mm wg.PW | kpl | 1
7. | Anemostat wirowy okrągły+Skrzynka rozprężna (z króćcem bocznym) DN500 | kpl | 1
8. | Wentylator kanałowy prostokątny 700x300 wg.PW | kpl | 1
9. | Kratka wentylacyjna prostokątna 1215x165mm RAL9010 wg.PW | kpl | 1
10. | Kratka wentylacyjna prostokątna 1015x165 RAL9010 wg.PW | kpl | 1
11. | Prostokątny króciec elastyczny o wymiarach 700x300 mm wg.PW | kpl | 1
12. | Prostokątny króciec elastyczny o wymiarach 500x400 mm wg.PW | kpl | 1
13. | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A do przewodów o obwodzie do 1600 mm-300x400 wg.PW | kpl | 1
14. | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A do przewodów o obwodzie do 1600 mm-300x300 wg.PW | kpl | 1
15. | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A do przewodów o obwodzie do 1200 mm-300x200 wg.PW | kpl | 1
16. | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A do przewodów o obwodzie do 1200 mm-200x300 wg.PW | kpl | 1
17. | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A do przewodów o obwodzie do 800 mm-200x200 wg.PW | kpl | 1
18. | Rury typu flex elastyczne odcinki przed anemostatem,d=200 | kpl | 1
1.2. | układ nawiewny N2
19. | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 315 mm - udział kształtek do 55 % | kpl | 1
20. | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 200mm - udział kształtek do 55 % | kpl | 1
21. | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 35 % | kpl | 1
22. | Jednowarstwowa izolacja kanałów wentylacyjnych wełną mineralną na folii aluminiowej, grub. 30 mm poz.19+poz.20+poz.21 | kpl | 1
23. | Anemostat wirowy okrągły+Skrzynka rozprężna (z króćcem bocznym) DN400 | kpl | 1
24. | Wentylator kanałowy prostokątny 400x200 wg.PW | kpl | 1
25. | Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 1500 mm-400x200 wg.PW | kpl | 1
26. | Prostokątny króciec elastyczny o wymiarach 400x200 mm wg.PW | kpl | 1
27. | Rury typu flex elastyczne odcinki przed anemostatem,d=160 | kpl | 1
28. | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr.250 mm wg. PW | kpl | 1
29. | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr.160 mm wg. PW | kpl | 1
30. | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr.150 mm wg. PW | kpl | 1
31. | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr.125 mm wg. PW | kpl | 1
32. | Anemostat okrągły DN150 wg.PW | kpl | 1
1.3. | układ nawiewny N3
33. | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 55 % | kpl | 1
34. | Jednowarstwowa izolacja kanałów wentylacyjnych wełną mineralną na folii aluminiowej, grub. 30 mm poz.33 | kpl | 1
35. | Wentylator kanałowy okrągły in-line DN250 | kpl | 1
36. | Tłumik kanalowy okrągły o śr. 200 mm | kpl | 1
37. | Anemostat okrągły DN150 wg.PW | kpl | 1
38. | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr.150 mm wg. PW | kpl | 1
39. | Okrągły króciec elastyczny o średnicy 200 mm | kpl | 1
40. | Okrągły króciec elastyczny o średnicy 250 mm | kpl | 1
1.4. | układ czerpny NN1
41. | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 35 % | kpl | 1
42. | Jednowarstwowa izolacja kanałów wentylacyjnych -izolacja termiczna z kauczuku grub. 20 mm poz. 41 | kpl | 1
43. | Prostokątna czerpnia/wyrzutnia ścienna o wymiarach 1000x300 mm wg.PW | kpl | 1
44. | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 300 mm w ścianach murowanych o grubości 1 1/2 ceg. | kpl | 1
1.5. | układ czerpny NN2
45. | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 35 % | kpl | 1
46. | Jednowarstwowa izolacja kanałów wentylacyjnych -izolacja termiczna z kauczuku grub. 20 mm poz. 45 | kpl | 1
47. | Prostokątna czerpnia/wyrzutnia ścienna o wymiarach 1000x200 mm wg.PW | kpl | 1
48. | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 300 mm w ścianach murowanych o grubości 1 1/2 ceg. | kpl | 1
1.6 | układ czerpny NN3
49. | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 315 mm - udział kształtek do 35 % | kpl | 1
50. | Jednowarstwowa izolacja kanałów wentylacyjnych -izolacja termiczna z kauczuku grub. 20 mm poz. 49 | kpl | 1
1.7. | układ wywiewny W1
51. | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 35 % udział kształtek do 35 % | kpl | 1
52. | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 55 % | kpl | 1
53. | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 35 % | kpl | 1
54. | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 55 % | kpl | 1
55. | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 315 mm - udział kształtek do 35 % | kpl | 1
56. | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % | kpl | 1
57. | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 100 mm - udział kształtek do 35 % | kpl | 1
58. | Jednowarstwowa izolacja kanałów wentylacyjnych wełną mineralną na folii aluminiowej, grub. 30 mm poz.51+poz.52+poz.53+poz.54+poz.55+poz.56+poz.57 | kpl | 1
59. | Anemostat wirowy okrągły+Skrzynka rozprężna (z króćcem bocznym) DN500 | kpl | 1
60. | Anemostat wirowy okrągły+Skrzynka rozprężna (z króćcem bocznym) DN335 | kpl | 1
61. | Wentylator kanałowy prostokątny 700x300 wg.PW | kpl | 1
62. | Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o wymiarach -500x400 mm wg.PW | kpl | 1
63. | Kratka wentylacyjna prostokątna 115x615mm RAL9010 wg.PW | kpl | 1
64. | Kratka wentylacyjna prostokątna 115x515mm RAL9010 wg.PW | kpl | 1
65. | Kratka wentylacyjna prostokątna 115x1015mm RAL9010 wg.PW | kpl | 1
66. | Prostokątny króciec elastyczny o wymiarach 700x300 mm wg.PW | kpl | 1
67. | Prostokątny króciec elastyczny o wymiarach 500x400 mm wg.PW | kpl | 1
68. | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A do przewodów o obwodzie do 1600 mm-300x400 wg.PW | kpl | 1
69. | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A do przewodów o obwodzie do 1600 mm-300x300 wg.PW | kpl | 1
70. | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A do przewodów o obwodzie do 1200 mm-200x400 wg.PW | kpl | 1
71. | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A do przewodów o obwodzie do 800 mm-150x150 wg.PW | kpl | 1
72. | Rury typu flex elastyczne odcinki przed anemostatem,d=160 | kpl | 1
73. | Rury typu flex elastyczne odcinki przed anemostatem,d=250 | kpl | 1
74. | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr.150 mm wg. PW | kpl | 1
75. | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr.100m wg.PW | kpl | 1
76. | Anemostat okrągły DN100 wg.PW | kpl | 1
1.8. | układ wywiewny W2
77. | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 315 mm - udział kształtek do 55 % | kpl | 1
78. | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 200 mm - udział udział kształtek do 55 % | kpl | 1
79. | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 100 mm - udział kształtek do 55 % | kpl | 1
80. | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 35 % | kpl | 1
81. | Jednowarstwowa izolacja kanałów wentylacyjnych wełną mineralną na folii aluminiowej, grub. 30 mm poz.77+poz.78+poz.79+poz.80 | kpl | 1
82. | Wentylator kanałowy prostokątny 400x200 wg.PW | kpl | 1
83. | Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 1500 mm-400x200 wg.PW | kpl | 1
84. | Prostokątny króciec elastyczny o wymiarach 400x200 mm wg.PW | kpl | 1
85. | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. 200 mm wg. PW | kpl | 1
86. | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. 150 mm wg. PW | kpl | 1
87. | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. 125 mm wg. PW | kpl | 1
88. | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. 100 mm wg. PW | kpl | 1
89. | Anemostat okrągły DN100 wg.PW | kpl | 1
90. | Anemostat okrągły DN150 wg.PW | kpl | 1
1.9. | układ wywiewny W3
91. | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 55 % | kpl | 1
92. | Jednowarstwowa izolacja kanałów wentylacyjnych wełną mineralną na folii aluminiowej, grub. 30mm poz. 91 | kpl | 1
93. | Wentylator kanałowy okrągły in-line DN250 | kpl | 1
94. | Tłumik kanalowy okrągły o śr. 200 mm | kpl | 1
95. | Anemostat okrągły DN150 wg.PW | kpl | 1
96. | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr.150 mm wg. PW | kpl | 1
97. | Okrągły króciec elastyczny o średnicy 200 mm | kpl | 1
98. | Okrągły króciec elastyczny o średnicy 250 mm | kpl | 1
1.10. | układ wyrzutowy WW1
99. | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 55 % | kpl | 1
100. | Jednowarstwowa izolacja kanałów wentylacyjnych -izolacja termiczna z kauczuku grub. 20 mm poz. 99 | kpl | 1
101. | Wyrzutnie dachowe prostokątne typ A i B o obwodzie do 2520 mm - 700x300mm wg.PW | kpl | 1
102. | Podstawy dachowe stalowe prostokątne typ A o obwodzie do 2060 mm, w układach kanałowych | kpl | 1
1.11. | układ wyrzutowy WW2
103. | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 55 % | kpl | 1
104. | Jednowarstwowa izolacja kanałów wentylacyjnych -izolacja termiczna z kauczuku grub. 20 mm poz. 103 | kpl | 1
105. | yrzutnie dachowe prostokątne typ A i B o obwodzie do 1300 mm- 400x200mm wg.PW | kpl | 1
106. | Podstawy dachowe stalowe prostokątne typ A o obwodzie do 1300 mm, w układach kanałowych | kpl | 1
1.12. | układ wyrzutowy WW3
107. | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 315 mm - udział kształtek do 35% | kpl | 1
108. | Jednowarstwowa izolacja kanałów wentylacyjnych -izolacja termiczna z kauczuku grub. 20mm poz. 107 | kpl | 1
109. | Wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr. 250 mm | kpl | 1
110. | Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. do 250 mm, w układach kanałowych | kpl | 1
1.13. | urządzenia
111. | Dostawa i montaż centrala stojąca NW1 o przepływie powietrza 4050/3300 m3/h wg.PW | kpl | 1
112. | Dostawa i montaż centrala stojąca NW2 o przepływie powietrza 1090/735 m3/h wg.PW | kpl | 1
113. | Dostawa i montaż centrala z wymiennikiem obrotowym NW3 o przepływie powietrza 530m3/h wg.PW | kpl | 1
114. | Dostawa i montaż wentylator dachowy obsługujący okap kuchenny wg.PW | kpl | 1
2 | NSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO
115. | Rurociągi w instalacjach c.t. stalowe o śr.nominalnej 20mm (22x1,5) o połączeniach zaprasowywanych | kpl | 1
116. | Rurociągi w instalacjach c.t. stalowe o śr.nominalnej 25 mm (28x1,5) o połączeniach zaprasowywanych | kpl | 1
117. | Rurociągi w instalacjach c.t. stalowe o śr.nominalnej 32 mm (35x1,5) o połączeniach zaprasowywanych | kpl | 1
118. | Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami polietylenowymi - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) poz. 115 | kpl | 1
119. | Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami polietylenowymi - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S) poz. 116 | kpl | 1
120. | Izolacja rurociągów śr. 32 mm otulinami polietylenowymi - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S) poz. 117 | kpl | 1
121. | Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych przedmiar dodatkowy poz.115+poz.116+poz.117 | kpl | 1
122. | Próby z dokonaniem regulacji instalacji ciepła technologicznego (na gorąco) | kpl | 1
123. | Zawór mieszający lub rozdzielający trójdrogowy , współpracujący z siłownikiem -materiał uwzglniędniono w centrali wentylacyjnej | kpl | 1
124. | Złączka z gwintem zewnętrznym press 20x3/4" wg.PW | kpl | 1
125. | Złączka z gwintem zewnętrznym press 25x 1" wg.PW | kpl | 1
126. | Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm | kpl | 1
127. | Zawory odcinające o śr. nominalnej 20 mm, wg.PW | kpl | 1
128. | Zawory odcinające o śr. nominalnej 25 mm, wg.PW | kpl | 1
129. | Automatyczny zawór równoważący o śr. nominalnej 20 mm, wg.PW | kpl | 1
130. | Automatyczny zawór równoważący o śr. nominalnej 25 mm, wg.PW | kpl | 1
3 | CAŁOŚĆ NETTO |  |  | 0
4 | CAŁOŚĆ BRUTTO |  |  | 0