Sygnatura: ZP/220/31/24

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Dostawa mebli oraz wyposażenia medycznego dla USK-2 w Szczecinie.”

WYJAŚNIENIA  DO SWZ

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 tj. z dnia 2021.06.24), Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania zadane przed wykonawców dotyczące treści swz:

PYTANIE 1

Dotyczy zadania 2

Kierujemy zapytanie do zadania 2 szafa skrytkowa metalowa w OPZ w pkt. 5 widnieje zapis- We wnętrzu szafy (w każdej z dwóch komór) zamontowana przegroda dzieląca (na ubrania czyste i brudne) oraz półka.

Umieszczony opis jest błędny . Szafy skrytkowe jak wskazuje pozostały opis produktu nie może posiadać komory przedzielonej na pół jeszcze z półką , ponieważ Zamawiający oczekuje szafy 20 skrytkowej. Taki opis We wnętrzu szafy (w każdej z dwóch komór) zamontowana przegroda dzieląca (na ubrania czyste i brudne) oraz półka posiadają szafy ubraniowe BHP. Prosimy o wykreślenie błędnego zapisu .

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu wymagań dla zadania nr 2. W związku z powyższym modyfikacji podlega również zał. nr 3 Formularz Parametrów Wymaganych  w zakresie zadania nr 2.

PYTANIE 2

Dotyczy Pakiet 8. Pozycja 1

Wykonawca informuje, iż taboret T-LT (regulacja siedziska 470 – 670mm) jest produkowany wyłącznie na kółkach, taboret na stopkach o tych samych parametrach to pozycja nr 8.5. formularza cenowego taboret  T-P (regulacja siedziska 440-640mm).

Zwracamy się zatem z prośbą o wykreślenie w pozycji nr 1 Pakietu 8. Lp. 4 informacji o taborecie na stopkach, zweryfikowanie liczby sztuk do 2 oraz zwiększenie ilości taboretu T-P w pozycji nr 5 formularza cenowego Załącznik nr 1 do SWZ do 3 sztuk.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu wymagań dla zadania nr 8 oraz  usuwa całkowicie pozycje nr 1 z zadania nr 8. W związku z powyższym modyfikacji podlegają  również załączniki: nr 2 Formularz Cen Jednostkowych oraz  nr 3 Formularz Parametrów Wymaganych   w zakresie zadania nr 8.

PYTANIE 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, w przypadku wyboru złożonej oferty jako najkorzystniejszej, w pakietach

5 i 7, na dostarczenie do siedziby Zamawiającego asortymentu poprzez zaufaną firmę kurierską?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na  kurierską przesyłkę ale  z zastrzeżeniem, że meble nie mogą być do samodzielnego montażu.

PYTANIE 4

Dot. zadania 7 - Proszę o doprecyzowanie parametrów podanych w punkcie 4 i 10 - jakiego zakresu

regulacji stołka oczekuje Zamawiający?

ODPOWIEDŹ: Zakres regulacji wysokości około 50-60cm (dopuszcza się tak jak w punkcie 4: 53,3-68,5cm oraz jak w punkcie 10: 550-670mm)

PYTANIE 5

Dot. zadania 9 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy taboret obrotowy z

regulacją wysokości w zakresie 47-61 cm, o średnicy podstawy 62 cm oraz średnicy siedziska 34 cm?

(zdjęcie proponowanego taboretu w załączeniu)

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego taboretu.

PYTANIE 6

Dot, zadania 9 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie asortymentu ze stawką vat 8% ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza stawki Vat 8%

PYTANIE 7

Dotyczy Pakiet 8. Pozycja 1

Wykonawca informuje, iż taboret T-LT (regulacja siedziska 470 – 670mm) jest produkowany wyłącznie na kółkach, taboret na stopkach o tych samych parametrach to pozycja nr 8.5. formularza cenowego taboret  T-P (regulacja siedziska 440-640mm).

Zwracamy się zatem z prośbą o wykreślenie w pozycji nr 1 Pakietu 8. Lp. 4 w Załączniku nr 3 Formularz  Parametry Wymagane  informacji o taborecie na stopkach, zweryfikowanie liczby sztuk do 2 oraz zwiększenie ilości taboretu T-P w pozycji nr 5 formularza cenowego Załącznik nr 1 do SWZ do 3 sztuk.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu wymagań dla zadania nr 8 oraz  usuwa całkowicie pozycje nr 1 z zadania nr 8. W związku z powyższym modyfikacji podlegają  również załączniki: nr 2 Formularz Cen Jednostkowych oraz  nr 3 Formularz Parametrów Wymaganych   w zakresie zadania nr 8.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania formularzy i składania ofert.

Z poważaniem

Dyrektor USK-2

Sprawę prowadzi: Anna Skrzypiec

a.skrzypiec@usk2.szczecin.pl