** Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej**

 **Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi**

91-520 Łódź, ul. Okólna 181

Centrala telefoniczna: /42/ 617 72 11; fax.: /42/ 659 03 18; Sekretariat: /42/ 659 00 11

email: clchp@centrumpluc.com.pl [www.centrumpluc.com.pl](http://www.centrumpluc.com.pl)

BDO 000035986 KRS 0000192656

 Łódź, dnia 20.02.2024 r.

l.dz. WZZOZCLChPłiR/ZP/6-1/24

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę**wykonywania przeglądów technicznych sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi*

***Znak sprawy: 6/ZP/TP/24***

Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na zadane przez wykonawców pytania dotyczące zapisów treści SWZ w/w postępowania.

**Pytanie 1 Dotyczy Części 110**

Czy Zamawiający dopuści wykonanie usługi w siedzibie Wykonawcy? Na czas przeglądu Wykonawca dostarczy urządzenia zastępcze oraz pokryje koszty transportu.

*Uzasadnienie: Pakiet dotyczy 4 urządzeń w dwóch terminach realizacji w jednej lokalizacji (w Tuszynie).*

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza wykonanie usługi w siedzibie Wykonawcy pod warunkiem zapewnienia urządzeń zastępczych. Zamawiający zwraca uwagę, że w takim przypadku wszystkie koszty transportu pokrywa Wykonawca i to na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie sprzętu na czas transportu.

Również zgodnie z zapisami Rozdziału VI ust. 19 SWZ oraz § 2 ust. 6 zdanie 4 wzoru umowy, cyt.: „Jeżeli zaistnieje konieczność wykonania w/w czynności w siedzibie serwisu Wykonawcy, Zamawiający zostanie poinformowany o takiej potrzebie. Koszty transportu sprzętu Zamawiający-Wykonawca i Wykonawca-Zamawiający ponosi Wykonawca.”

**Pytanie 2**  **Dotyczy Części 18, 105**

(Dotyczy wzoru umowy §6 ust.1 ppkt. a), b)) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych zapisanych w projekcie umowy §5 ust.1 ppkt. a) i b) do 0,5% wynagrodzenia umowy brutto?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 3** **Dotyczy Części nr 18, 105**

Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający obniży maksymalną wysokość kar umownych z 20% do 15% wynagrodzenia netto? Ustalone kary są wysokie i odbiegają od standardów przyjętych na rynku wyrobów medycznych w zamówieniach publicznych.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 4 Dotyczy SWZ**

Rozdział VI pkt. 1 f) – prosimy o dodanie zapisu „jeżeli urządzenie podlega kalibracji” – nie wszystkie urządzenia podlegają kalibracji a SWZ w takim kształcie pozostawia niesprecyzowane wymogi.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 5 Dotyczy SWZ**

Rozdział VI pkt. 22 – prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie wzywał z odpowiednim wyprzedzeniem Wykonawcę do wykonania przeglądu – jeśli tak to jaki jest termin jest przewidziany.

**Odpowiedź:** Zamawiający będzie wzywał Wykonawcę do wykonania przeglądu sprzętu medycznego w miesiącu poprzedzającymtermin przeglądu wynikającego z harmonogramu.

**Pytanie 6**  **Dotyczy umowy**

§2 pkt. 1 f) - prosimy o dodanie zapisu „jeżeli urządzenie podlega kalibracji” – nie wszystkie urządzenia podlegają kalibracji, a umowa w takim kształcie pozostawia niesprecyzowane wymogi

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 7 Dotyczy umowy**

§2 pkt. 10 – prosimy o usunięcie zapisu „dopuszczonych zamienników (zamiennik nie może spowodować utraty statusu wyrobu medycznego oznaczonego znakiem CE) i dobrej jakości” dla pakietu 51 – producent nie dopuszcza stosowania zamienników ze względu na możliwe występowanie różnic jakościowych oraz w parametrach które mogą doprowadzić do uszkodzenia urządzenia bądź znacznego pogorszenia wydajności.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 8 Dotyczy umowy**

§2 pkt. 13 – prosimy o zmianę zapisu z 1 dnia na przynajmniej 3 dni robocze – trasy oraz zakres prac serwisowych są planowane z możliwie jak największym wyprzedzeniem dlatego informacja na jeden dzień przed ew. podjęciem wykonania przeglądu w sposób znaczący zaburza harmonogram pracy serwisu

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 9 Dotyczy umowy**

§2 pkt. 14 – prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie wzywał z odpowiednim wyprzedzeniem Wykonawcę do wykonania przeglądu – jeśli tak to jaki jest termin jest przewidziany oraz czy nie lepszym rozwiązaniem będzie przesłanie harmonogramu przeglądów, zaraz po podpisaniu umowy

**Odpowiedź:** Zamawiający będzie wzywał Wykonawcę do wykonania przeglądu sprzętu medycznego w miesiącu poprzedzającymtermin przeglądu wynikającego z harmonogramu (załącznik nr 2 do SWZ, który będzie stanowił załącznik nr 1 do umowy).

**Pytanie 10 Dotyczy umowy**

§6 pkt. 1 a) oraz b) - Wnosimy o dokonanie zmian wysokości kar umownych, tj. zamiast 1% na 0,1%. Obecne kary umowne są rażąco wysokie i niewspółmiernie do przedmiotu umowy wygórowane. Należy zwrócić uwagę iż brak dokonania zmiany ww. postanowień umownych może spowodować wzrost cen w ofertach składanych przez wykonawców, którzy swoje ryzyko będą musieli przenieść na zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 11**

 Prosimy o zmianę punktu 1 Wzór umowy &6:

Wykonanie przeglądu jest objęte zakresem czynności wskazanych w §2 umowy, więc de facto te dwie kary mogą doprowadzić do nałożenia kary za to samo naruszenie tzn. brak wykonania przeglądu wg terminu z harmonogramu (zestawienie stanowiące Zał. Nr 1 do umowy) może spowodować uruchomienie kar z tytułu zwłoki oraz karę za nieprawidłowe wykonanie zobowiązania obejmującego dokonanie przeglądu zgodnie z zestawieniem – zał. Nr 1.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 12**

Czy dla zadania nr 100 Zamawiający wymaga wliczenia w koszt przeglądu aparatu wymiany czujnika tlenu?

**Odpowiedź:** Zamawiający w Rozdziale VI ust. 4 lit. a) i k), a także ust. 8 i 12 SWZ wymaga by zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów sprzętu medycznego powinien być zgodny z zaleceniami producenta oraz instrukcją serwisową.

**Pytanie 13**

 Prosimy o zmianę punktu 1a Wzór umowy &6 z

„Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

za niewykonanie przeglądu sprzętu w terminie wynikającym z grafiku – Załącznik Nr 1 - 1% wartości umowy brutto określonej dla danej części za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki;”

na:

„Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

za niewykonanie przeglądu sprzętu w terminie wynikającym z grafiku – Załącznik Nr 1 – 0,5% wartości umowy brutto określonej dla danej części za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki;”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 14**

 Dotyczy umowy § 6 ust. 1a

Zwracamy się z prośbą również o zmianę zapisu , aby kary naliczane były za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki w dni robocze.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 15**  (dot. zad. Nr 35-37)

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1 pkt. a-f:

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach :

a) za niewykonanie przeglądu sprzętu w terminie wynikającym z grafiku – Załącznik Nr 1 –**0,5%** wartości **niewykonanej usługi** brutto za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki; **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej usługi**

b) za każde stwierdzone przez Zamawiającego nie wykonanie lub nieprawidłowe wykonanie czynności określonych w § 2 niniejszej umowy w wysokości **0,5**% wartości **niewykonanej części** umowy brutto;

c) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 2 ust. 1 czynności w wysokości **500,00** zł za każdy taki przypadek;

d) z tytułu braku przedstawienia przez Wykonawcę nie będącego autoryzowanym serwisem dokumentów określonych w § 2 ust. 15 lit. b) w terminie max. 2 dni roboczych w wysokości **5 %** wartości umowy brutto określonej dla danej części;

e) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca lub za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 10 % wartości **niewykonanej części** umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy;

f) w razie odstąpienia Zamawiającego od umowy w przypadkach określonych w § 7 ust. 1 w wysokości 10% wartości **niewykonanej części** umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy;

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 16**  **SWZ – dotyczy części 20, 21, 62**

Czy Zamawiający potwierdza, iż dla wykonania przedmiotu zamówienia wymagane są certyfikaty posiadanych kwalifikacji i umiejętności wydanych przez producenta ?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zgodnie z zapisami § 2 ust. 7 wzoru umowy, cyt.: „Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę, doświadczenie, uprawnienia, stosowną aparaturę do diagnostyki oraz urządzenia kontrolno-pomiarowe przystępując do przeglądu przedmiotowego sprzętu oraz aktualną dokumentację producenta i oprogramowania.”

**Pytanie 17**  **Dotyczy SWZ – rozdz. IX, pkt. 1, ppkt. 4 – dla pakietów 35, 36, 37**

Zwracamy się z prośbą o postawienie wymogu przedstawienia certyfikatu potwierdzającego odbycie szkoleń w zakresie przeglądów sprzętu wyszczególnionego w pakietach 35, 36, 37, będącego przedmiotem niniejszego postępowania, wystawionego przez producenta sprzętu lub autoryzowanego przedstawiciela producenta.

Jako autoryzowany przedstawiciel producenta, pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego na kwestie związane z wykonywaniem serwisu przez podmioty nieuprawnione. Podkreślamy, że umożliwienie osobom nieuprawnionym przez Producenta sprzętu medycznego wykonywania przeglądów, napraw oraz wymiany części zamiennych niewiadomego pochodzenia, jednoznacznie wiąże się z nie wypełnieniem przez użytkowaniu Sprzętu zapisów instrukcji jego użytkowania.

Wskazujemy, że niniejsze wymaganie nie narusza zasady równego traktowania, gdyż każdy zainteresowany może odbyć przedmiotowe szkolenie u producenta i uzyskać stosowny certyfikat. W szczególności dotyczy to czynności związanych z fachową instalacją wyrobu, jego okresową konserwacją, okresową lub doraźną, stosownie do potrzeb obsługą serwisową, aktualizacją oprogramowania wyrobu, jeżeli je posiada, także okresowymi lub doraźnymi przeglądami, regulacjami, kalibracjami (ustaleniami zależności pomiarowych), wzorcowniami, weryfikacją lub kontrolą bezpieczeństwa, jeżeli nie mogą one być wykonane przez użytkownika wyrobu we własnym zakresie.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 18**  **Dotyczy załącznika nr 2 do SWZ – pakiet 35**

Prosimy o wyszczególnienie wszystkich urządzeń wchodzących w skład pozycji 34-48 z pakietu 35 – “Pompa Infuzyjna (ZESTAW)”. Prosimy o podanie szczegółowego wykazu  (nazwa, symbol katalogowy, numer seryjny).

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, ze w części 35 w pozycjach nr 34-39 „ZESTAWEM” określa się kolejne pompy infuzyjne oraz przypisane do nich stacje dokujące określone w części 36 w pozycja nr 10 oraz nr 12, natomiast w pozycjach nr 40-48 „ZESTAWEM” określa się kolejne pompy infuzyjne oraz przypisane do nich stacje dokujące określone w części 36 w pozycja nr 11 oraz nr 13.

**Pytanie 19**

Czy Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia " Wynik badania drukowany bezpośrednio z urządzenia testującego (wymóg)” rozumie także druk do formatu pdf?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza wykonanie raportu w formacie PDF wygenerowanego z urządzenia pomiarowego.

**Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

 *Kierownik*

 *Działu Zamówień Publicznych*

 *Marzena Kolasa*