Załącznik Nr 5

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**







**OPIS:**

Przycisk alarmowy, podwójny, GRADE 3

**Parametry techniczne:**

|  |  |
| --- | --- |
| Technologia działania: | przycisk alarmowy |
| Stopień bezpieczeństwa wg EN50131: | Grade 3 |
| Rodzaj montażu: | wewnętrzne |
| Rodzaj wyjścia: | NC/NO |
| Kompatybilność z systemem alarmowym: | konwencjonalne, przewodowe |
| Kolor obudowy: | biały |
| Kategoria produktu: | Przyciski alarmowe |
| Wymiary produktu (mm): | 75x62x29,5 |