Specyfikacja baterii do siłowni telekomunikacyjnych:

Typ: baterie bezobsługowe typu VRLA

Bieguny - z wyprowadzeniem czołowym, mostki łączone za pomocą śrub, bieguny na krótkim boku, „PLUS” z prawej strony (KP+)

Wymiary maksymalne:  długość x szerokość x wysokość [mm]  275 x 105 x 225 (2mm)

Napięcie znamionowe - 12V

Pojemność baterii min:  - 55Ah

Żywotność: 12 lat lub dłużej

Gwarancja : 60 miesięcy

Liczba baterii : 16 sztuk