Załącznik nr 2: Opis przedmiotu zamówienia

Znak sprawy: ZP/220/69/24

| Lp. | Opis parametrów | Parametry wymagane | Parametry punktowane | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sondy pomiarowe – 96 sztuk (bez względu na rozmiar) |  |  |  |  |
| 1. | Wymagania ogólne |  |  |  |
| 1.1. | Sondy pomiarowe typu Quick-Fit serii PS lub wyrób równoważny do pomiaru przepływu objętościowego (TTFM) | TAK, podać |  |  |
| 1.2. | Sondy fabrycznie nowe, oryginalne i kompatybilne z posiadanym aparatem do pomiaru krwi w pomostach aortalno wieńcowych MiraQ Cardiac firmy Medistim | TAK |  |  |
| 1.3. | Wymagane dostępne rozmiary sond min: 1.5 mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 7mm | TAK, podać | Rozmiary min. 1.5, 2, 3, 4, 5, 7 – 0 pkt., Rozmiary dodatkowe poza min. – 5 pkt. |  |
| 1.4. | Sondy zapewniające 50-krotne użycie bez określonego czasu (dla każdego rozmiaru) | TAK |  |  |
| 1.5. | Kształt sondy zapewniający bezpieczne utrzymanie naczynia | TAK |  |  |
| 1.6. | Sondy wyposażone w rączkę | TAK |  |  |
| 1.7. | Sondy pomiarowe poddawane sterylizacji gazowej, plazmowej lub w autoklawie | TAK, podać |  |  |
| 2. | Wymagania dodatkowe |  |  |  |
| 2.1. | Instrukcja obsługi (procesu sterylizacji) sond pomiarowych w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej na pendrive | TAK, |  |  |
| 3. | Dodatkowe informacje o oferowanym wyrobie |  |  |  |
| 3.1. | Producent | TAK, podać |  |  |
| 3.2. | Kraj pochodzenia | TAK, podać |  |  |
| 3.3. | Typ/Model * | TAK, podać |  |  |
| 3.4. | Nazwa Katalogowa * | TAK, podać |  |  |
| 3.5. | Numer katalogowy dla każdego rozmiaru | TAK, podać |  |  |

„*” – uzupełnić w przypadku posiadania przez oferowany sprzęt w/w danych;

Niniejszym oświadczam, iż oferowany sprzęt posiada parametry techniczne określone powyżej.

....................................... dn., ....................... 			................................................................

/podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy/