|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| logo polskie |   | Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Dział Inwestycyjno - Techniczny  ul. Rokietnicka 4 tel.: 61 854 74 00 60-806 Poznań fax: 61 854 74 13  |

**Znak sprawy: DIT /TB/2019/78**

## Demontaż 4 jednostek zewnętrznych klimatyzatorów z elewacji

## budynku i posadowienie na fundamencie 1,5 – 2 m od ściany budynku

## Collegium Chemicum ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

 **Opracował: Dział Inwestycyjno - Techniczny UMP**

1. **Informacje ogólne**

Zamawiający zamierza powierzyć Wykonawcy następujące zadanie:

## Demontaż 4 jednostek zewnętrznych klimatyzatorów z elewacji budynku i posadowienie na fundamencie 1,5-2 m od ściany budynku Collegium Chemicum ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań

1. **Zakres prac do wykonania:**

##  - odzyskanie czynnika chłodniczego ze wszystkich 4 układów chłodniczych

- demontaż jednostek zewnętrznych

- modernizacja instalacji elektrycznej oraz chłodniczej

- ustawienie jednostek zewnętrznych na bloczkach betonowych

- próba szczelności instalacji chłodniczych

- wypróżnianie układów

- napełnienie odzyskanym czynnikiem

- uruchomienie

- **Okres zamówienia: od dnia podpisania zlecenia maksymalnie do 14.06.2019 r.**

================================================

Wykonawca przy realizacji powyższych czynności zobowiązany jest do organizacji i ich prowadzenia przy zachowaniu wszystkich obowiązujących przepisów BHP i ppoż. Wykonawca jako jedyny jest
w całości odpowiedzialny z tytułu powstania ewentualnych wypadków i szkód związanych z niewłaściwym lub nienależytym wykonywaniem prac określonych umową.

Pozostałe warunki realizacji usług i wynagrodzenia Wykonawcy określone są w treści umowy, stanowiącej załącznik do niniejszego postępowania.

=================================================

1. **Kryteria wyboru**

100 % cena