Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. (dalej także „ZPWiK sp. z o. o.”).

- Szczegółowy opis obiektów Zamawiającego wraz z określeniem szacunkowego zapotrzebowania ilości energii elektrycznej oraz pozostałe dane niezbędne do przygotowania oferty opisano w tabeli  nr 1 i tabeli nr 2 (poniżej).

- Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 755 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.

- Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV: 09310000

Termin wykonania zamówienia

Umowa na sprzedaż energii elektrycznej będzie obowiązywała od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2021 roku.

TABELA NR 1

| Lp | Grupa taryfowa | Przedmiot zamówienia | Cena Jednostkowa netto za 1 MWh (PLN) | Średnie zużycie w MWh w okresie 01.01.2020r. – 31.12.2021r. | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B23 | Szczyt przedpołudniowy |  | 3500 |  |  |
|  |  | Szczyt popołudniowy |  | 2600 |  |  |
|  |  | Reszta doby |  | 12700 |  |  |
| 2 | C23 | Szczyt przedpołudniowy |  | 350 |  |  |
|  |  | Szczyt popołudniowy |  | 250 |  |  |
|  |  | Reszta doby |  | 1100 |  |  |
| 3 | C21 | Całodobowo |  | 900 |  |  |
| 4 | C11 | całodobowo |  | 1600 |  |  |
| Razem |  | 23000 |  |  |

TABELA NR 2

| L.p | Obiekt zamawiającego | Nr PP ewidencyjny | Nr. ewid. GZE /nr punktu poboru | Taryfa | Nr licznika | Moc przyłączeniowa /kW/ | Moc umowna /kW/ | Zabezpieczenie przedlicznikowe | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dubiela przyłącze nr 1 41-800 Zabrze ul. Dubiela PARK | 02/0992159 | PLGZEO00000590748332000027528982 | C11 | 94554330 | 35 | 35 | 63A |  |
| 2 | Dubiela przyłącze nr 2 41-800 Zabrze ul. Dubiela PARK | 02/0992128 | PLGZEO00000590748332000025772261 | C11 | 91330529 | 35 | 35 | 63A |  |
| 3 | Miczurina 41-800 Zabrze ul. Miczurina 50 | 02/0007115 | PLGZEO00000590748332000016393455 | C11 | 90315558 | 13,8 | 12,5 | 20A |  |
| 4 | Olsztyńska 41-800 Zabrze ul. Olsztyńska 6 | 02/0013073 | PLGZEO00000590748332000015881543 | C11 | 19335251 | 17,3 | 10 | 25A |  |
| 5 | Piasek 41-800 Zabrze ul. Styki 2 | 02/0018056 | PLGZEO00000590748332000018547244 | C11 | 70780171 | 40 | 38,5 | 63A |  |
| 6 | Borsig Mikosza 41-800 Zabrze ul. Mikosza 4 | 02/0201052 | PLGZEO00000590748332000018863430 | C11 | 94554450 | 40 | 40 | 63A |  |
| 7 | Koziołek 41-800 Zabrze ul. Kasprowicza 2 | 02/0203056 | PLGZEO00000590748332000016397904 | C11 | 91602567 | 22,1 | 17,7 | 32A |  |
| 8 | Kondratowicza 15A 41-800 Zabrze ul. Kondratowicza 15A | 02/0449119 | PLGZEO00000590748332000018082981 | C11 | 91663671 | 2,7 | 6 | 4A |  |
| 9 | Opawska przyłącze nr 1 41-800 Zabrze ul. Opawska 17 | 02/0451079 | PLGZEO00000590748332000017664860 | C11 | 91576896 | 15 | 15 | 25A |  |
| 10 | Opawska przyłącze nr 2 41-800 Zabrze ul. Opawska 17 | 02/0451085 | PLGZEO00000590748332000017665322 | C11 | 91576909 | 13,9 | 13,9 | 63A |  |
| 11 | Gawrona 41-800 Zabrze ul. Gawrona 1 las | 02/0452075 | PLGZEO00000590748332000018547098 | C11 | 94061853 | 27,7 | 25,5 | 40A |  |
| 12 | Tarnopolska przyłącze nr 1 41-800 Zabrze ul. Tarnopolska | 02/0871111 | PLGZEO00000590748332000017924013 | C11 | 71015772 | 11 | 11 | 16A |  |
| 13 | Tarnopolska przyłącze nr 2 41-800 Zabrze ul. Tarnopolska | 02/0871122 | PLGZEO00000590748332000017924329 | C11 | 70677630 | 11 | 11 | 16A |  |
| 14 | Łąkowa przyłącze nr 1 41-800 Zabrze ul. Łąkowa 18 | 02/0883057 | PLGZEO00000590748332000016649642 | C11 | 91330599 | 34,6 | 32 | 50A |  |
| 15 | Łąkowa przyłącze nr 2 41-800 Zabrze ul. Łąkowa 18 | 02/0883060 | PLGZEO00000590748332000016651052 | C11 | 91330616 | 34,6 | 32 | 50A |  |
| 16 | Kasztanowa 41-800 Zabrze ul. Kasztanowa 1 | 02/0889019 | PLGZEO00000590748332000016399630 | C11 | 9067931 | 22,1 | 20 | 32A |  |
| 17 | Badestinusa przyłącze nr 1 41-800 Zabrze ul. Badestinusa 128 | 02/0889020 | PLGZEO00000590748332000016421777 | C11 | 8562163 | 20 | 20 | 32A |  |
| 18 | Badestinusa przyłącze nr 2 41-800 Zabrze ul. Badestinusa 128 | 02/0889023 | PLGZEO00000590748332000018477472 | C11 | 13793652 | 20 | 20 | 32A |  |
| 19 | Witosa przyłącze nr 1 41-800 Zabrze ul. Witosa obok 8A | 02/0889038 | PLGZEO00000590748332000019971588 | C11 | 93349839 | 35 | 35 | 63A |  |
| 20 | Witosa przyłącze nr 2 41-800 Zabrze ul. Witosa obok 8A | 02/0889021 | PLGZEO00000590748332000016594578 | C11 | 15143036 | 35 | 35 | 63A |  |
| 21 | Hallera przyłącze nr 1 (Na Lesie, Okulickiego) 41-800 Zabrze ul. Okulickiego 24 | 02/0889022 | PLGZEO00000590748332000017664471 | C11 | 91602611 | 17,3 | 14,5 | 25A |  |
| 22 | Hallera przyłącze nr 2 (Na Lesie, Okulickiego) 41-800 Zabrze ul. Okulickiego 24 | 02/0889037 | PLGZEO00000590748332000019672833 | C11 | 91487381 | 14,5 | 14,5 | 25A |  |
| 23 | Rybnicka 41-800 Zabrze ul. Rybnicka 0 | 02/449165 | PLGZEO00000590748332000019198092 | C11 | 91663687 | 5 | 5 | 10A |  |
| 24 | Łączna przyłącze nr 1 41-800 Zabrze ul. Sitki 90 | 02/0013131 | PLGZEO00000590748332000024955662 | C11 | 94180721 | 36 | 36 | 63A |  |
| 25 | Łączna przyłącze nr 2 41-800 Zabrze ul. Sitki 90 | 02/0013146 | PLGZEO00000590748332000024955808 | C11 | 94180776 | 36 | 36 | 63A |  |
| 26 | Kondratowicza 8B 41-800 Zabrze ul. Kondratowicza 8 B | 02/0449453 | PLGZEO00000590748332000001657429 | C11 | 91450270 | 13,8 | 13,8 | 20A |  |
| 27 | Kawika 41-800 Zabrze ul. Kawika 32A (34) | 02/0668049 | PLGZEO00000590748332000001840635 | C11 | 91404988 | 13,9 | 13,9 | 25A |  |
| 28 | Twardowska 41-800 Zabrze ul. Pani Twardowskiej 9 | 02/1000323 | PLGZEO00000590748332000002005924 | C11 | 71598649 | 11 | 8 | 16A |  |
| 29 | Heweliusza 41-800 Zabrze ul. Heweliusza 13 | 02/0891155 | PLGZEO00000590748332000001935909 | C11 | 94554432 | 22,1 | 21,1 | 32A |  |
| 30 | Andersa 41-800 Zabrze ul. Andersa 75 | 02/0008135 | PLGZEO00000590748332000001241423 | C11 | 90320662 | 6,9 | 6,9 | 10A |  |
| 31 | Bytomska 0-Młyńska 41-800 Zabrze ul. Bytomska 0 | 02/0203146 | PLGZEO00000590748332000001327313 | C11 | 03693426 | 22,1 | 19 | 32A |  |
| 32 | Jaskółcza 41-800 Zabrze ul. Jaskółcza 0 | 02/0454430 | PLGZEO00000590748332000001702574 | C11 | 71102889 | 22,1 | 17,5 | 32A |  |
| 33 | Paderewskiego-Knosały 41-800 Zabrze ul. Paderewskiego 0 | 02/0013002 | PLGZEO00000590748332000001274291 | C11 | 91403165 | 40 | 40 | 63 |  |
| 34 | Trębacka 41-800 Zabrze ul. Trębacka 9 | 02/0207052 | PLGZEO00000590748332000018999157 | C11 | 91663661 | 11,1 | 11,1 | 20A |  |
| 35 | Biniasa 41-800 Zabrze ul. Biniasa 3 | 02/0214119 | PLGZEO00000590748332000022320933 | C11 | 70780181 | 4,1 | 4 | 6A |  |
| 36 | Zachód 41-806 Zabrze ul. Nad Kanałem(Wolności0) | 02/0453083 | PLGZEO00000590748332000001693409 | C11 | 76406853 | 34,6 | 32,9 | 50A |  |
| 37 | Oszka 41-800 Zabrze ul .Oszka 2 | 02/0018078 | PLGZEO00000590748332000026344172 | C11 | 71014606 | 5 | 5 | 10A |  |
| 38 | Zonna 41-800 Zabrze ul. Zonna 17 | 02/0891195 | PLGZEO00000590748332000026344877 | C11 | 94554332 | 7 | 7 | 16A |  |
| 39 | Trocera przył.2 41-800 Zabrze ul. Trocera 0 | 02/2462196 | PLGZEO00000590748332000028389924 | C11 | 62679673 | 40 | 40 | 63 |  |
| 40 | Trocera przył.1 41-800 Zabrze ul. Trocera 0 | 02/2462194 | PLGZEO00000590748332000028389778 | C11 | 62679680 | 40 | 40 | 63 |  |
| 41 | Rogoźnicka przyłącze nr 1 41-800 Zabrze ul. Rogoźnicka 40 | 02/0159006 | PLGZEO00000590748332000028032507 | C11 | 62673979 | 15 | 15 | 25A |  |
| 42 | Botaniczna 41-800 Zabrze ul. Botaniczna 0 | 02/0214127 | PLGZEO00000590748332000028440612 | C11 | 62682356 | 15 | 15 | 25 |  |
| 43 | Ślązak 41-800 Zabrze ul. Wolności 63 | 02/0451313 | PLGZEO00000590748332000001676124 | C11 | 2681991 | 7 | 7 | 16A |  |
| 44 | Hagera przyłącze nr 1 41-800 Zabrze ul. Na Piaskach | WO-2-182 | PLGZEO00000590748333000002868165 | C23 | 94033239 | 160 | 95 | 630A |  |
| 45 | Hagera przyłącze nr 2 41-800 Zabrze ul. Na Piaskach | WO-2-182 | PLGZEO00000590748333000000085432 | C23 | 94520685 | 160 | 95 | 630A |  |
| 46 | Jagodowa 41-800 Zabrze ul. Jagodowa | WO-2-376 | PLGZEO00000590748333000003037052 | C21 | 94520791 | 80 | 70 | 120A |  |
| 47 | Kondratowicza 41-800 Zabrze ul. Kondratowicza | WO-2-370 | PLGZEO00000590748333000003355596 | C21 | 94749838 | 105 | 40 | 120 A |  |
| 48 | Rokitnica–Filtry przył. nr 1 41-808 Zabrze ul. Filtry | WO-2-302 | PLGZEO00000590748333000006212866 | B23 | 04359979 | 300 | 105 |  |  |
| 49 | Rokitnica – Filtry przył. nr 2 41-808 Zabrze ul. Filtry | WO-2-302 | PLGZEO00000590748333000000099119 | B23 | 04360016 | 300 | 105 |  |  |
| 50 | Lompy 41-806 Zabrze ul. Lompy 76-78 | 02/0700005 | PLGZEO00000590748332000029226166 | C11 | 63192296 | 5 | 5 | 10 A |  |
| 51 | Asnyka 41-800 Zabrze ul. Asnyka nr dz.659/216 | 02/0662010 | PLGZEO00000590748332000029225923 | C11 | 70517951 | 35 | 35 | 63 A |  |
| 52 | Rogoźnicka przyłącze nr 2 41-800 Zabrze ul. Rogoźnicka | 02/0159007 | PLGZEO00000590748332000030130381 | C11 | 90408628 | 15 | 15 | 63 |  |
| 53 | Majnusza 41-800 Zabrze ul. Majnusza | 02/0668207 | PLGZEO00000590748332000029589126 | C11 | 70179983 | 7 | 7 | 16 A |  |
| 54 | Paderewskiego NOWA 41-810 Zabrze ul. Paderewskiego 2 | 02/0013157 | PLGZEO00000590748332000030332987 | C11 | 72125080 | 6 | 6 | 6 A |  |
| 55 | Maciejów, przyłącze nr 1 41-800 Zabrze ul. Nad Kanałem Grunwaldzka | 02/0992159 | PLGZEO00000590748333000003508511 | C23 | 87064592 | 85 | 85 | 100A |  |
| 56 | Maciejów, przyłącze nr 2 41-800 Zabrze ul. Nad Kanałem Grunwaldzka | 02/0992128 | PLGZEO00000590748333000013393686 | C23 | 87064463 | 85 | 85 | 100A |  |
| 57 | Kasprowicza 41-800 Zabrze ul. Kasprowicza dz.1669/111 | 02/0203123 | PLGZEO00000590748332000030364591 | C11 | 90662519 | 6 | 6 | 10 A |  |
| 58 | Bytomska 41-800 Zabrze ul. Bytomska 57 | 02/0205176 | PLGZEO00000590748332000029945911 | C11 | 70815406 | 14 | 14 | 25A |  |
| 59 | Żywiecka 41-8100 Zabrze Ul. Żywiecka dz.4045/7 | 02/0013162 | PLGZEO00000590748332000030520642 | C11 | 90865526 | 14 | 14 | 25A |  |
|  | PRZEPOMPOWNIE WODY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Helenka 41-819 Zabrze ul. Jordana 33 | 02/0005021 | PLGZEO00000590748332000001206853 | C11 | 93378190 | 40 | 40 | 63A |  |
|  | HYDROFORNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sobieskiego 41-800 Zabrze ul. Sobieskiego 23 | WO-2-374 | PLGZEO00000590748333000005444451 | C21 | 50580579 | 21 | 21 | 63A |  |
| 2 | Heweliusza–Kopernik 41-800 Zabrze ul. Heweliusza | WO-2-368 | PLGZEO00000590748333000003035642 | C21 | 94520769 | 35 | 35 | 35A |  |
| 3 | Barbary –Kowalska 41-800 Zabrze ul. Barbary 14 | 02/0433328 | PLGZEO00000590748332000001503955 | C11 | 94233405 | 17,3 | 16,5 | 25A |  |
|  | OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Śródmieście przyłącze nr 1 41-800 Zabrze ul. Pestalozziego 10 | WO-2-275 | PLGZEO00000590748333000000093965 | B23 | 94883967 | 600 | 600 |  |  |
| 2 | Śródmieście przyłącze nr 2 41-800 Zabrze ul. Pestalozziego 10 | WO-2-275 | PLGZEO00000590748333000004866511 | B23 | 94883968 | 550 | 550 |  |  |
| 3 | Mikulczyce przyłącze nr 1 41-800 Zabrze ul. Leśna 168 | WO-2-037 | PLGZEO00000590748333000006724608 | B23 | 94385132 | 210 | 210 |  |  |
| 4 | Mikulczyce przyłącze nr 2 41-800 Zabrze ul. Leśna 168 | WO-2-037 | PLGZEO00000590748333000000075586 | B23 | 94385158 | 210 | 210 |  |  |
|  | UJĘCIA WODY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SUW Grzybowice- Badestinusa przyłącze nr 1 41-800 Zabrze Ul. Badestinusa | WO-2-028 | PLGZEO00000590748333000000071745 | B23 | 04359988 | 195 | 195 | 1000A |  |
| 2 | SUW Grzybowice-Badestinusa przyłącze nr 2 41-800 Zabrze Ul. Badestinusa | WO-2-028 | PLGZEO00000590748333000000072450 | B23 | 04359973 | 195 | 208 | 1000A |  |
| 3 | STUDNIA ŚWIĘTOSZOWICE 58-400 Świętoszowice | W0-4-265 | PLGZEO00000590748333000004874023 | B23 | 04359981 | 250 | 170 |  |  |
| 4 | Studnia OPH 1 Szałsza Las 426677 Zbrosławice | 100605/01/605 | PLGZEO00000590748333000003916859 | C23 | 76407668 | 130 | 130 |  |  |
| 5 | Studnia IV Wieszowa 42-672 Wieszowa Ul. Racławicka 62 | 04/5206010 | PLGZEO00000590748332000029314949 | C11 | 19181250 | 40 | 40 | 63A |  |
|  | DYREKCJA I ZAPLECZE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Budynek Zarządu 41-800 Zabrze Ul. Wolności 215 | WO-2-369 | PLGZEO00000590748333000003036347 | C21 | 94749955 | 80 | 50 | 125A |  |
| 2 | Warsztat – Baza 41-800 Zabrze Ul. Wolności 225 | 02/874 | PLGZEO00000590748333000013324522 | C11 | 94033402 | 45 | 45 | 100A |  |