## część 1
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość badań | Ilość opakowań | cena jednostkowa netto 1 op. | wartość netto | VAT [%] | cena jednostkowa brutto 1 op. | wartość brutto | nazwa odczynnika, nr katalogowy, wielkość opakowania | producent, kraj pochodzenia
Część nr 1 Odczynniki do szybkiego barwienia rozmazów krwi i PMR
1. | Odczynniki do szybkiego barwienia rozmazów krwi | szt. | 45000
1a | Utrwalacz
1b | Odczynnik niebieski
1c | Odczynnik czerwony
2. | Odczynnik Samsona | szt. | 250
3. | Odczynnik Pandiego | szt. | 250
4. | Odczynnik Nonne - Apelta | szt. | 250
[5 empty] | razem: |  |  | razem:
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Ryzyko poprawnego dostosowania wielkości opakowania oraz ilości opakowań do ilości badań spoczywa na Wykonawcy .
2. W razie konieczności proszę o rozszerzenie arkusza.
3. W przypadku zaniżenia przez Wykonawcę ilości odczynników będzie zobowiązany on dostarczyć brakującą ilość na własny koszt.
4. Możliwość zamawiania składowych do szybkiego barwienia rozmazów kazdego osobno.
UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## część 2
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość badań | Ilość opakowań | cena jednostkowa netto 1 op. | wartość netto | VAT [%] | cena jednostkowa brutto 1 op. | wartość brutto | nazwa odczynnika, nr katalogowy, wielkość opakowania | producent, kraj pochodzenia
Część nr 2 Testy do wykrywania narkotyków w moczu, o min. czułości w ng/ml (panel 10-parametrowy)
1. | MDMA -ekstazy:500 | 1 panel = 10 testów | 900
2. | AMP-amfetamina:1000
3. | COC -kokaina:300
4. | THC-marihuana:50
5. | META -metamfetamina:1000
6. | OPI/MOP-morfina:500
7. | BAR-barbiturany:300
8. | BZD-benzodiazepiny:300
9. | MTD-metadon:300
10. | TCA-trójcykliczne antydepresanty:1000
[5 empty] | razem: |  |  | razem:
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. W razie konieczności proszę o rozszerzenie arkusza.
2. Testy powinny charakteryzować się brakiem wpływu pH w zakresie 5-9 i ciężaru właściwego w zakresie niskich i wysokich wartości
3. Wykonawca 1 raz w roku zapewni na swój koszt udział w kontroli zewnętrznej dla w/w parametrów
UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## część 3
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość badań | Ilość opakowań | cena jednoskowa netto za 1 op. | wartość netto | VAT [%] | cena jednostkowa brutto za 1 op. | wartość brutto | nazwa odczynnika, nr katalogowy, wielkość opakowania | producent, kraj pochodzenia
Część nr 3 Paski diagnostyczne do badania moczu wraz z dzierżawą analizatora
1. | Paski diagnostyczne | szt. | 67000
2. | Kalibratory
3. | Materialy kontrolne
4. | Materiały eksploatacyjne (w tym tonery do drukarki)
[5 empty] | razem: |  |  | razem:
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość |  | cena netto | wartość netto | VAT [%] | cena brutto | wartość brutto | nazwa, typ i rok produkcji analizatora | wartość brutto analizatora
Analizator do badań moczu
5. | Dzierżawa analizatora podstawowego i back-up | m-c | 36
[5 empty] | razem: |  |  | razem:
KOSZT STOSOWANIA SYSTEMU
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. W razie konieczności proszę o rozszerzenie arkusza.
2. Ryzyko poprawnego dostosowania wielkości opakowania do ilości badań spoczywa na Wykonawcy.
3. Należy skalkulować wystarczającą ilość materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych.
4. W przypadku zaniżenia przez Wykonawcę ilości odczynników jak również materiałów eksploatacyjnych będzie zobowiązany on dostarczyć brakującą ilość na własny koszt.
5. Podana ilość oznaczeń nie uwzględnia kontroli. Kontrola prowadzona jest codziennie na 1 poziomie
6. Wykonawca 2 razy w roku zapewni na swój koszt udział w kontroli zewnętrznej dla parametrów fizykochemicznych oraz osadu moczu
7. Analizator podstawowy podłączony do systemu informatycznego na koszt Wykonawcy
Specyfikacja analizatora do badań moczu
Lp. | Parametry / funkcje wymagane | Parametry / funkcje oferowane - proszę opisać
1. | Analizator główny fabrycznie nowy 2022 rok, back up nie starszy niż 2018 rok
2. | Ekran dotykowy
3. | Wydajność analizatora głównego min.500 ozn./godz.
4. | Odczyt parametrów fizykochemicznych moczu: ciężar właściwy, pH, leukocyty, azotyny, białko, glukoza, ciała ketonowe, urobilinogen, bilirubina, erytrocyty
5. | Automatyczny odczyt barwy moczu
6. | Możliwość wybrania klarowności moczu
7. | Kalibracja bez użycia dodatkowych pasków kalibracyjnych
8. | Flagowanie wartości patologicznych na wydruku
9. | Aparat, paski i kontrole od jednego producenta
10. | Glukoza-czułość systemu aparat/paski na poziomie 20 mg/dl
11. | Białko-czułość systemu aparat/paski na poziomie 10 mg/dl
12. | Możliwość podłączenia zewnętrznej drukarki i czytnika kodów kreskowych
13. | Dołączona do systemu drukarka zewnętrzna (LaserJet P2055/P2035 lub równoważna) wraz z zapewnieniem tonerów do niej
14. | Wirówka nastołowa (rotor na 24 probówki) umożliwiająca przygotowanie próbek moczu do badania mikroskopowego
| Parametry / funkcje oceniane w kryterium "parametry techniczne analizatora" | Parametry / funkcje oferowane - proszę opisać oraz potwierdzić zaznaczeniem w katalogu
15. | Możliwość oznaczenia kwasu askorbinowego na pasku
16. | Możliwość jednorazowego załadowania do podajnika min. 15 pasków
17. | Możliwość dostrojenia czułości dla każdego testu niezależnie
18. | Obecność na paskach pola kompensującego barwę moczu
UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.