|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**Szczecin, dnia 05-07-2023r**

**Sygnatura: ZP/220/47/23**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych**”

**Wyjaśnienia 2**

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 135 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 t.j. z dnia 2019.10.24 Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Wykonawca I**

**Zadanie nr 3, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści sondę Sengstakena o parametrach:

* trójdrożna, wykonana z PCV, zaokrąglony dalszy koniec, z wieloma otworami do irygacji i odsysania.
* balon żołądkowy lateksowy w połączeniu z zastawką do napełniania z napisem „STOMACH” (żołądek)
* balon lateksowy przełykowy w połączeniu z zastawką do wdmuchiwania z napisem „ESOPHAGUS” (przełyk)
* pierścienie nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich na proksymalnym i dalszym końcu obu balonówp
* elastyczna rurka z PVC, pomarańczowa, jednokierunkowa i dwa kanały do pompowania balonów celem powstrzymania krwotoków
* przełyk: zamknięty dalszy koniec z czterema otworami do drenażu lub irygacji, proksymalny koniec z lejkiem
* lateksowy balon na wysokości przełyku i lateksowy balon żołądkowy z pierścieniami nieprzepuszczającymi promieni rentgenowskich na każdym końcu
* podwójnie system pompowania balonów z zaworami jednokierunkowymi i różnymi balonikami kontrolnymi (żołądek - przeźroczysty; przełyk - niebieski)
* nadrukowana podziałka co 5 cm
* opakowanie sterylne
* metoda sterylizacji: tlenek etylenu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozmiar** | **Długość** | **Przeznaczenie** |
| CH 14 | 105 cm | dla dorosłych |
| CH 16 | 105 cm | dla dorosłych |
| CH 18 | 105 cm | dla dorosłych |
| CH 21 | 105 cm | dla dorosłych |
| CH 14 | 65 cm | dla dzieci |

**Odpowiedź**

**Zamawiając nie dopuszcza.**

**Wykonawca II**

**PYTANIE 1 – zadanie nr 4, pozycja 1**

Prosimy o uściślenie czy pozycja nr 1 dotyczy worka do pobierania próbek moczu u niemowląt czy worka dla „dorosłych” z portem do pobierania próbek?

**Odpowiedź**

**Zamawiający dokonał modyfikacji opisu na zadaniu 4 w dniu 27 czerwca 2023r**

**PYTANIE 2 – zadanie nr 4, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 4, pozycja 1 worek z portem do pobierania próbek z drenem o długości 120 cm, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia w SWZ?

Dopuszczenie powyższego umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dokonał modyfikacji opisu na zadaniu 4 w dniu 27 czerwca 2023r**

**PYTANIE 3 – zadanie nr 4, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 4, pozycja 2 worek przeznaczony do 7-dniowej zbiórki moczu w systemie zamkniętym z drenem o długości 120 cm, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia w SWZ?

Dopuszczenie powyższego umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dokonał modyfikacji opisu na zadaniu 4 w dniu 27 czerwca 2023r**

**PYTANIE 4 – zadanie nr 4, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 4, pozycja 2 worek przeznaczony do 7-dniowej zbiórki moczu w systemie zamkniętym w opakowaniu 50 szt.? Sposób pakowania jest kwestią techniczną i nie ma jakiegokolwiek znaczenia dla walorów użytkowych wyrobu.

Dopuszczenie powyższego umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dokonał modyfikacji opisu na zadaniu 4 w dniu 27 czerwca 2023r**

***Z poważaniem***

***Dyrektor SPSK-2***

***/podpis w oryginale/***

***Sprawę prowadzi:***

***Przemysław Frączek***

***Tel. 91 466 1087***