## załącznik nr 1 do oferty
Załącznik nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SWZ) na dostawę rękawic chirurgicznych i diagnostycznych do apteki zakładowej przez okres 12 miesięcy dla NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o.o. , nr sprawy ZP/TP/10/22 Zamawiający: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o., ul. Nadodrzańska 6, 69-100 Słubice Wykonawca:..............................................................................................................................................................................................................
CZĘŚĆ NR 1 – RĘKAWICE ORTOPEDYCZNE
l.p. | przedmiot zamówienia | rozmiar | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Rękawice do zabiegów ortopedycznych -Chirurgiczne, ortopedyczne, jałowe, bezpudrowe, lateksowe. Kolor brązowy (eliminacja odblasku i refleksu świetlnego). -Wyrób medyczny klasa IIa ( zg. z dyrektywą MDD 93/42/EEC i 2007/47/EC) i Środek ochrony osobistej kat.III typ b (zg. Z rozp. UE 2016/425) -Spełniające normy : EN455 (1-4), EN374(1,2,4,5), EN16523-1, EN420, ISO10282, ISO11137-1, EN556, ISO10993-10. -Odporność na przenikanie mikrorganizmów zg. z ASTM1671 i EN374-5. -Odporność na przenikanie subst.chem.zg. z normą EN16523-1 i EN374-4 -Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,33 mm, na dłoni 0,31mm, na mankiecie 0,25mm. Długość rękawicy min. 300mm -AQL= 0,65, zawartość protein <=30mcg/g -Wewnętrzna powierzchnia polimeryzowana i silikonowana -Powierzchnia zewnętrzna teksturowana -Mankiet rolowany z opaską samoprzylepną -Sterylizowana radiacyjnie promieniami Gamma -Siła zrywu przed starzeniem 27N, po starzeniu 21N - Dostęp do rozmiarów: od 6,0 do 9 -Oznakowane datą produkcji, datą ważności i nr serii, oznakowanie CE. Opakowanie: koperta zewnętrzna folia/folia, koperta wewnętrzna papierowa | od 6 do 9 | para | 1800 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 1: | [5 empty] | #VALUE! |  | #VALUE!
CZĘŚĆ NR 2 – RĘKAWICE CHIRURGICZNE
l.p. | przedmiot zamówienia | rozmiar | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Rękawice chirurgiczne, jałowe, pudrowane, lateksowe. -Wyrób medyczny klasa IIa ( zg. z dyrektywą MDD 93/42/EEC i 2007/47/EC) i Środek ochrony osobistej kat.III (zg. z rozp. UE 2016/425 -Kształt anatomiczny, mankiet rolowany. -Powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna pudrowana ( skrobia kukurydziana).Grubość na palcu 0,23-0,24mm, na dłoni 0,2-0,21mm, na mankiecie 0,19-0,2mm. Długość rękawicy min.286mm -Minimalna siła zrywu przed starzeniem 16N, po starzeniu 14N -Poziom protein lateksu poniżej 40mcg/g. AQL 0,65 -Spełniają normy: EN455:1-4, EN420. Przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z EN374-5 / ASTM F1671 Odporność chemiczna zgodnie z EN16523-1 i EN374-4. -Opakowanie jednostkowe rękawicy (koperta) oznakowane jako wyrób medyczny i ŚOI , zgodność z w/w normami, datą produkcji, datą ważności i nr serii, oznakowanie CE. Opakowanie: koperta zewnętrzna papier/folia, koperta wewnętrzna papierowa. Dostęp do rozmiarów 6-9; op. 50par | od 6 do 9 | op. | 200 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 2: | [5 empty] | #VALUE! |  | #VALUE!
CZĘŚĆ NR 3 – RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE
l.p. | przedmiot zamówienia | rozmiar | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Rękawice diagnostyczne lateksowe, bezpudrowe. -Wyrób medyczny kat. I i Środek Ochrony Indywidualnej w kat. III. - Kształt uniwersalny, mankiet rolowany, powierzchnia wewn. polimeryzowana. -Poziom protein lateksowych <20 mikrog/g , AQL<= 1,0. -Grubość na palcu 0,14+/-0,01 mm, na mankiecie 0,09mm (ścianka pojedyncza) ,długość min. 240mm. -Siła zrywu przed starzeniem 9N. --Dopuszczone do kontaktu z żywnością -Zgodne z normami EN 15223-1, EN 1041, EN 455(1-4), EN420 - ODPORNOŚĆ na bakterie,grzyby,wirusy zg. z EN ISO 374-5, ASTM F1671 -ODPORNOŚĆ chemiczna zgodna z normami 16523-1 , EN 374-1,EN 374-4 . Rękawice oznakowane fabrycznie zg.z MDD/PPE na opakowaniu -numery wymaganych norm , poziom AQL, data ważności i numer serii. Op. a 100 szt. z podziałem kolorystycznym op. ze względu na rozmiary. Dostęp do rozmiarów XS, S, M, L, XL | XS, S, M, L, XL | op. | 50 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
2 | Rękawice diagnostyczne ochronne, nitrylowe, bezpudrowe do procedur wysokiego ryzyka, pomarańczowe - Wyrób medyczny klasy I i (zg. z dyrektywą 93/42/EEC) i środek ochrony indywidualnej Kategorii III typ B -Mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców, mankiet rolowany.Obustronnie polimeryzowane, wewnętrznie chlorowane -Grubość na palcu 0,20mm±0,01mm, na dłoni 0,13mm±0,01mm, mankiet 0,09mm±0,01mm długość rękawicy min. 280 mm, -Bez protein lateksu, AQL≤1.0 -Siła zrywu przed starzeniem min. 13N oraz po starzeniu min. 12N . -Dopuszczone do kontaktu z żywnością -Zgodne z normami EN 15223-1, EN 1041, EN 455(1-4), EN420 - ODPORNOŚĆ na bakterie,grzyby,wirusy zg. z EN ISO 374-5, ASTM F1671 -ODPORNOŚĆ chemiczna zgodna z normami 16523-1 , EN 374-1, EN 374-4 ( przebadane na min. 14 subst.chemicznych) -Nie zawierają akceleratorów chemicznych. -Opakowania rękawic oznakowane fabrycznie - numery wymaganych norm, poziom AQL, data ważności i numer serii. Oznakowanie CE -Op. a 100 szt z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na rozmiary. Dostęp do rozmiarów XS, S, M, L, XL | XS, S, M, L, XL | op. | 300 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
3 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe - Wyrób medyczny klasy I i (zg. z dyrektywą 93/42/EEC) i środek ochrony indywidualnej Kategorii III typ B -Teksturowane na końcach palców, mankiet rolowany.Obustronnie polimeryzowane, wewnętrznie chlorowane -Grubość na palcu 0,12mm±0,01mm, na dłoni 0,08mm±0,01mm,mankiet 0,06mm±0,01mm długość rękawicy min. 240 mm, -Bez protein lateksu, AQL≤1.0 -Siła zrywu przed starzeniem min. 9N oraz po starzeniu min. 8N . -Dopuszczone do kontaktu z żywnością -Zgodne z normami EN 15223-1, EN 1041, EN 455(1-4), EN 420 -Odporność na bakterie,grzyby,wirusy zg. z EN ISO 374-5, ASTM F1671 -Odporność chemiczna zgodna z normami 16523-1 , EN 374-1, EN 374-4 ( przebadane na min. 14 subst.chemicznych) -Nie zawierają ftalanów. -Rękawice oznakowane fabrycznie zg. z MDD/PPE na opakowaniu - numery wymaganych norm, poziom AQL, data ważności i numer serii. Ooznakowanie CE -Pakowane w systemie eliminującym kontakt dłoni użytkownika z powierzchnią roboczą rękawicy przed użyciem produktu, z możliwością pojedynczego pobierania rękawic za mankiet. -Op. a 200 szt, z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na rozmiary. Opakowania pasujące do naściennych pojedynczych lub potrójnych uchwytów typu koszyk z możliwością wyjmowania rękawic od spodu opakowania ( mankiet wyjmowany jako pierwszy) Dostęp do rozmiarów XS, S, M, L, XL | XS, S, M, L, XL | op. | 500 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
4 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe - Wyrób medyczny klasy I i (zg. z dyrektywą 93/42/EEC) i środek ochrony indywidualnej Kategorii III typ B -Mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców, mankiet rolowany.Obustronnie polimeryzowane, wewnętrznie chlorowane -Grubość na palcu 0,12mm±0,01mm, na dłoni 0,08mm±0,01mm,mankiet 0,06mm±0,01mm długość rękawicy min. 240 mm, -Bez protein lateksu, AQL≤1.0 -Siła zrywu przed starzeniem min. 9N oraz po starzeniu min. 8N . -Dopuszczone do kontaktu z żywnością -Zgodne z normami EN 15223-1, EN 1041, EN 455(1-4), EN420 - ODPORNOŚĆ na bakterie,grzyby,wirusy zg. z EN ISO 374-5, ASTM F1671 -ODPORNOŚĆ chemiczna zgodna z normami 16523-1 , EN 374-1,EN 374-4 ( przebadane na min. 14 subst.chemicznych) -Nie zawierają ftalanów i akceleratorów chemicznych. -Opakowania rękawic oznakowane fabrycznie - numery wymaganych norm, poziom AQL, data ważności i numer serii. Ooznakowanie CE -Op. a 100 szt z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na rozmiary. Dostęp do rozmiarów XS, S, M, L, XL | XS, S, M, L, XL | op. | 6000 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
5 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, ochronne, bezpudrowe Dedykowane dla alergików i kontaktu z chemioterapeutykami -Oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I (zg. z dyrektywą 93/42/EEC) i środek ochrony indywidualnej Kategorii III typ C (zg. z dyrektywą 89/686/EEC), z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. -Mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców, grubość minimalna na palcu 0,14mm, na dłoni 0,09mm i na mankiecie 0,07mm (scianka pojedyncza), długość minimalna 302mm. -Bez protein lateksu, AQL 1,0 -Siła zrywu przed starzeniem min. 10N oraz po starzeniu 9N. -Dopuszczone do kontaktu z żywnością (zg. Z 1935/2004 WE i 2023/2006 WE). -Zgodne z normami EN 15223-1, EN 1041, EN 455(1-4), EN420, EN ISO -ODPORNOŚĆ na bakterie,grzyby,wirusy zg. z EN ISO 374-5, ASTM F1671, EN ISO 16604 -ODPORNOŚĆ chemiczna zg. Z 16523-1, EN 374-1 i EN 374-2. -Odpowiednie dla alergików (zg. Z ISO 10993-10 dot. uczuleń -Nie zawierają ftalanów Podział kolorystyczny opakowań ze wzg. na poszczególne rozmiary. Dostęp do rozmiarów XS, S, M, L, XL Pakowane a 100sztuk | XS, S, M, L, XL | op. | 20 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 3: | [5 empty] | #VALUE! |  | #VALUE!
DOTYCZY POZ. 4 -wymagane dostarczenie uchwytów pojedynczych , przeznaczonych do rękawic wyciaganych pojedynczo, pakowanych w systemie dozowania od spodu – 30 sztuk
CZĘŚĆ NR 4 – RĘKAWICE CHIRURGICZNE
l.p. | przedmiot zamówienia | rozmiar | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Rękawiczki chirurgiczne, jałowe, bezpudrowa. Do podwójnego stosowania jako rękawiczka wewnętrzna . Kolor zielony -Wyrób medyczny klasa IIa ( zg. z dyrektywą MDD 93/42/EEC i 2007/47/EC) i Środek ochrony osobistej kat.III typ b (zg. Z rozp. UE 2016/425) -Spełniające normy : EN455 (1-4), EN374(1,2,4,5), EN16523-1, EN420, ISO10282, ISO11137-1, EN556, ISO10993-10. -Odporność na przenikanie mikrorganizmów zg. z ASTM1671 i EN374-5. -Odporność na przenikanie subst.chem.zg. z normą EN16523-1 i EN374-4 -W pełni anatomiczny kształt – zróżnicowane na prawą i lewą dłoń, -Z kauczuku naturalnego. Sterylizowana radiacyjnie promieniami Gamma -Wewnętrzna powierzchnia polimerowana i silikonowana + warstwa nawilżająca. Zewnetrzna powierzchnia gładka, chlorowana i silikonowana . -Pakowana parami w sposób gwarantujący wyjęcie rękawic z opakowania jednostkowego bez utraty cech jałowości produktu. -Mankiet rolowany z opaską samoprzylepną. -AQL<bądź równe 0,65. Zawartośc protein poniżej 30mcg/g. -Długość rękawicy 302mm, grubość na palcu 0,18-0,19mm, grubość na dłoni 0,17-0,19mm, grubość mankietu 0,15-016mm -Siła zrywu przed starzeniem 15N, po starzeniu 13N -Oznakowane datą produkcji, datą ważności i nr serii,zgodność z w/w normami, oznakowanie CE . Opakowanie: koperta zewnętrzna folia/folia, koperta wewnętrzna papierowa -Dostęp do rozmiarów 6-9 | od 6 do 9 | para | 4000 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 4: | [5 empty] | #VALUE! |  | #VALUE!
CZĘŚĆ NR 5 – RĘKAWICE CHIRURGICZNE
l.p. | przedmiot zamówienia | rozmiar | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Rękawice chirurgiczne, jałowe, bezpudrowe, lateksowe. -Wyrób medyczny klasa IIa ( zg. z dyrektywą MDD 93/42/EEC i 2007/47/EC) i Środek ochrony osobistej kat.III (zg. z rozp. UE 2016/425 -Kształt anatomiczny, mankiet rolowany. -Powierzchnia zewnętrzna teksturowanai polimeryzowana, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana -Grubość na palcu 0,23-0,24mm, na dłoni 0,2-0,21mm, na mankiecie 0,18-0,19mm. Długość rękawicy min.286mm -Minimalna siła zrywu przed starzeniem 16N, po starzeniu 14N -Poziom protein lateksu poniżej 10mcg/g. AQL 0,65 -Spełniają normy: EN455:1-4, EN420. Przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z EN374-5 / ASTM F1671 Odporność chemiczna zgodnie z EN16523-1 i EN374-4. -Opakowanie jednostkowe rękawicy (koperta) oznakowane jako wyrób medyczny i ŚOI, oznakowanie CE , zgodność z w/w normami, datą produkcji, datą ważności i nr serii. Opakowanie: koperta zewnętrzna papier/folia, koperta wewnętrzna papierowa. Dostęp do rozmiarów 6-9; op. 50par | od 6 do 9 | op. | 300 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 5: | [5 empty] | #VALUE! |  | #VALUE!
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty