## Kalkulacja ceny oferty
FORMULARZ KALKULACJI CENY OFERTY
postępowanie: Bieżąca elsploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kamienna Góra - ZIF.271.4.2024
Lp. | Opis pozycji | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto [kol. 4 × kol. 5]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Przegląd punktu świetlnego (obejmuje: oględziny słupa, wnęki i wysięgnika pod względem korozji, ewentualnej wymiany słupa lub wysięgnika, oględziny stanu tabliczki bezpiecznikowej, oględziny końcówek kabli w słupie, oględziny oprawy, klosza, uszczelki, oględziny oprawy pod kątem widoczności światła (dot. zasłonięcia oprawy przez gałęzie drzew), oględziny stanu opisu i oznaczeń, sporządzenie pisemnego protokołu) | ryczałt miesięczny | 24 |  | 0
2 | Przegląd sieci napowietrznej oświetlenia drogowego (obejmuje: sprawdzenie stanu opraw, słupa, wysięgnika, sprawdzenie ciągłości przewodów, sprawdzenie jakości izolacji przewodów, sprawdzenie zamocowania przewodów na słupach, sprawdzenie zabezpieczeń słupowych, sprawdzenie odległości przewodów od gałęzi i gałęzi od opraw, sprawdzenie napisów, oznaczeń, numeracji słupów, sporządzenie pisemnego protokołu) | m | 30 |  | 0
3 | Przegląd szafek (obejmuje: ocena stanu technicznego obudowy ze względu na korozję, ocena stanu fundamentu i dostępność do szafki, ocena kompletności i stanu technicznego aparatury wraz z ewentualnym schematem szafki, ocena stanu napisów i oznaczeń, ocena końcówek kablowych i oznaczeń kabli, sporządzenie pisemnego protokołu) | ryczałt miesięczny | 24 |  | 0
4 | Przegląd tablic w stacji (obejmuje: ocena stanu technicznego tablicy, ocena kompletności i stanu technicznego aparatury wraz z ewentualnym schematem szafki, ocena końcówek kablowych i oznaczeń kabli, sporządzenie pisemnego protokołu) | ryczałt miesięczny | 24 |  | 0
5 | Wymiana przepalonych źródeł światła w latarni typu wysokiego (obejmuje również: utylizację zużytej lampy, czyszczenie klosza i odbłyśnika oprawy, ewentualną wymianę uszczelki) | szt. | 3 |  | 0
6 | Wymiana przepalonych źródeł światła w latarni typu parkowego (obejmuje również: utylizację zużytej lampy, czyszczenie klosza i odbłyśnika oprawy) | szt. | 3 |  | 0
7 | Naprawa i konserwacja oprawy oświetleniowej na słupie (obejmuje: wymianę uszkodzonych elementów, oczyszczenie klosza i korpusu oprawy, sprawdzenie oprawy za pomocą agregatu) | szt. | 3 |  | 0
8 | Wymiana istniejącej oprawy oświetleniowej na słupie parkowym wraz z wymianą przewodu i tabliczki (obejmuje: zakup nowej oprawy, demontaż starej oprawy, montaż nowej oprawy, wymianę przewodu w słupie, wymianę tabliczki bezpiecznikowej, sprawdzenie oprawy za pomocą agregatu) | szt. | 1 |  | 0
9 | Wymiana istniejącej oprawy oświetleniowej na słupie parkowym bez wymiany przewodu i tabliczki (obejmuje: zakup nowej oprawy, demontaż starej oprawy, montaż nowej oprawy, sprawdzenie oprawy za pomocą agregatu) | szt. | 1 |  | 0
10 | Montaż oprawy oświetleniowej na słupie wysokim wraz z montażem przewodu i tabliczki (obejmuje: zakup oprawy, montaż nowej oprawy, montaż przewodu w słupie, montaż tabliczki bezpiecznikowej, sprawdzenie oprawy za pomocą agregatu). Oprawa ledowa | szt. | 1 |  | 0
11 | Montaż oprawy oświetleniowej na słupie wysokim bez montażu przewodu i tabliczki (obejmuje: zakup oprawy, montaż nowej oprawy, montaż przewodu w słupie, montaż tabliczki bezpiecznikowej, sprawdzenie oprawy za pomocą agregatu). Oprawa ledowa | szt. | 1 |  | 0
12 | Wymiana oprawy oświetleniowej z panelem ledowym na słupie wysokim wraz z montażem przewodu i tabliczki (obejmuje: zakup oprawy, demontaż starej oprawy, montaż nowej oprawy, montaż przewodu w słupie, montaż tabliczki bezpiecznikowej, sprawdzenie oprawy za pomocą agregatu)
12a | o mocy od 23W do 45W | szt. | 3 |  | 0
12b | o mocy od 46W do 85W | szt. | 2 |  | 0
13 | Wymiana oprawy oświetleniowej z panelem ledowym na słupie wysokim bez wymiany przewodu i tabliczki (obejmuje: zakup oprawy, montaż nowej oprawy, sprawdzenie oprawy za pomocą agregatu)
13a | o mocy od 23W do 45W | szt. | 3 |  | 0
13b | o mocy od 46W do 85W | szt. | 2 |  | 0
14 | Naprawa i konserwacja oprawy ledowej
14a | Wymiana zasilacza | szt. | 8 |  | 0
14b | Wymiana panelu ledowego | szt. | 8 |  | 0
14c | Wymiana innych elementów | szt. | 8 |  | 0
15 | Czyszczenie odbłyśników i mycie kloszy (obejmuje: zdjęcie klosza i umycie, wyczyszczenie odbłyśnika, sprawdzenie i ewentualna wymiana uszczelki, założenie klosza)
15a | w latarni typu parkowego | szt. | 10 |  | 0
15b | w latarni typu wysokiego | szt. | 10 |  | 0
16 | Wymiana uszkodzonego słupa betonowego na słup betonowy identyczny wkopywany (obejmuje: zakup nowego słupa, wykop i zasypanie wykopu z zagęszczeniem warstwami, wymianę słupa (demontaż i montaż), wciąganie przewodów, montaż tabliczki bezpiecznikowej, montaż oprawy, ewentualnie malowanie słupa, naniesienie numeracji słupa, zabezpieczenie w części przyziemnej)
16a | wysokości od 7m do 10 m | szt. | 1 |  | 0
17 | Wymiana uszkodzonego słupa na fundamencie, na słup identyczny (obejmuje: zakup słupa, wykop i zasypanie wykopu z zagęszczeniem warstwami, wymianę fundamentu, wymianę słupa (demontaż i montaż), wciąganie nowych przewodów, montaż nowej tabliczki bezpiecznikowej, naniesienie numeracji słupa, zabezpieczenie w części przyziemnej)
17a | wysokości od 7m do 10m | szt. | 3 |  | 0
17b | wysokości od 4m do 6,5m | szt. | 2 |  | 0
18 | Wymiana uszkodzonego słupa stalowego bez fundamentu (słup wkopywany), na słup identyczny (obejmuje: zakup słupa, wykop i zasypanie wykopu z zagęszczeniem warstwami, wymiana słupa (demontaż i montaż), wciąganie przewodów, montaż tabliczki bezpiecznikowej, ewentualnie malowanie słupa, naniesienie numeracji słupa, zabezpieczenie w części przyziemnej)
18a | wysokości od 7m do 10m | szt. | 3 |  | 0
18b | wysokości od 4m do 6,5m | szt. | 2 |  | 0
19 | Montaż dodatkowych słupów oświetleniowych stalowych wkopywanych (obejmuje: zakup słupa, wykop i zasypanie wykopu z zagęszczeniem warstwami, montaż słupa, wciąganie przewodów, montaż tabliczki bezpiecznikowej, ewentualnie malowanie słupa, naniesienie numeracji słupa, zabezpieczenie w części przyziemnej)
19a | wysokości od 7m do 10m | szt. | 2 |  | 0
19b | wysokości od 4m do 6,5m | szt. | 1 |  | 0
20 | Demontaż słupa oświetleniowego (obejmuje: wykop, demontaż słupa, zabezpieczenie przewodów i wykopu, zapewnienie ciągłości oświetlenia)
20a | słup typu parkowego | szt. | 2 |  | 0
20b | słup typu wysokiego | szt. | 2 |  | 0
21 | Wymiana izolacyjnych złączy słupowych (obejmuje: zakup kpl. złączy słupowych, demontaż i montaż złączy, oczyszczenie styków przewodów) | kpl. | 20 |  | 0
22 | Wymiana przewodów YDY 3×1,5mm2 w słupach | m | 50 |  | 0
23 | Zabezpieczenie wnęk słupowych wraz z opaską (obejmuje: założenie objemki lub taśmy, zamocowanie metalowej osłony, wiercenie otworów, gwintowanie, wkręcenie śrub) | szt. | 10 |  | 0
24 | Pionowanie słupów | szt. | 5 |  | 0
25 | Poprawa ustawienia wysięgnika słupa wysokiego | szt. | 10 |  | 0
26 | Wymiana wysięgnika zwykłego jednoramiennego wraz z zakupem wysięgnika | szt. | 5 |  | 0
27 | Wymiana wysięgnika zwykłego dwuramiennego wraz z zakupem wysięgnika | szt. | 3 |  | 0
28 | Wstępna lokalizacja uszkodzenia przęsła kablowego (obejmuje: odszukanie uszkodzonego przęsła kablowego, sporządzenie szkicu lokalizacyjnego) | szt. | 10 |  | 0
29 | Szczegółowa lokalizacja miejsca uszkodzenia przęsła kablowego (obejmuje: ustalenie miejsca uszkodzenia w przęśle, sporządzenie szkicu lokalizacyjnego) | szt. | 10 |  | 0
30 | Naprawa uszkodzeń sieci kablowej wraz z przygotowaniem miejsca pracy i likwidacją (obejmuje: wykop ręczny dla kabli, montaż kpl. muf, nasypanie warstwy piasku, ułożenie mufy z kablem, zasypanie mufy i wykopu zgodnie z przepisami) | szt. | 10 |  | 0
31 | Wymiana odcinka linii kablowej (obejmuje: wykop ręczny dla kabla, wymiana uszkodzonego odcinka kabla, nasypanie warstwy piasku 2×10cm, ułożenie kabla, ułożenie folii ostrzegawczej, zasypanie wykopu, pomiar kabla)
31a | kabel YAKXS przekrój do 4×70mm2 | m | 40 |  | 0
31b | kabel YAKXS przekrój do 4×35mm2 | m | 200 |  | 0
32 | Odtworzenie nawierzchni z płyt, kostki i masy bitumicznej po naprawie uszkodzenia kablowego lub wymianie słupa oświetleniowego | m2 | 200 |  | 0
33 | Lokalizacja uszkodzeń w sieci napowietrznej (obejmuje: odszukanie uszkodzonego odcinka kabla, sporządzenie szkicu lokalizacyjnego) | szt. | 3 |  | 0
34 | Naprawa uszkodzeń sieci napowietrznej - jeden przewód w jednym przęśle (obejmuje: oczyszczenie końcówek zerwanych przewodów, połączenie tulejkami lub wstawienie odpowiedniego odcinka, sprawdzenie ciągłości żyły) | szt. | 3 |  | 0
35 | Wymiana przewodu linii napowietrznej przewód ASXSN o przekroju do 2×35mm2 | m | 50 |  | 0
36 | Wymiana bezpieczników w słupach oświetleniowych | szt. | 250 |  | 0
37 | Wymiana bezpieczników w szafkach oświetleniowych
37a | bezpiecznik topikowy do 63A | szt. | 200 |  | 0
38 | Regulacja zegara sterującego | szt. | 30 |  | 0
39 | Usunięcie zwarcia we wnęce słupa | szt. | 15 |  | 0
40 | Naprawa usterek aparatury szafy oświetleniowej | szt. | 3 |  | 0
41 | Wymiana szafy oświetleniowej wraz z całą wewnętrzną aparaturą | szt. | 1 |  | 0
42 | Naprawa uszkodzeń mechanicznych szafy oświetleniowej (obejmuje: naprawę zamknięcia, uszkodzonych drzwiczek, uszkodzeń fundamentu itp.) | szt. | 3 |  | 0
43 | Ręczne malowanie słupów stalowych (obejmuje: oczyszczenie powierzchni, odrdzewienie mechaniczne, odtłuszczenie, pomalowanie farbą podkładową (miniowanie), malowanie 2-krotne powierzchniowe, malowanie numeru słupa, zabezpieczenie słupa w części przyziemnej)
43a | słup wysoki z wysięgnikiem | szt. | 1 |  | 0
43b | słup parkowy | szt. | 1 |  | 0
44 | Poprawa i czyszczenie styków we wnękach słupowych | szt. | 8 |  | 0
45 | Poprawa i czyszczenie styków w szafkach oświetleniowych | szt. | 8 |  | 0
46 | Naprawa i podpięcie wyrwanych przewodów we wnękach słupowych | szt. | 5 |  | 0
47 | Wycinka gałęzi dotykających linię napowietrzną | m | 10 |  | 0
48 | Wycinka gałęzi zasłaniających oprawę oświetlenieniową | szt. | 15 |  | 0
49 | Ułożenie rury ochronnej na kabel (np. typu DVK) w istniejącym wykopie | m | 200 |  | 0
50 | Montaż stycznika w szafce oświetleniowej | szt. | 2 |  | 0
51 | Odtworzenie napisów, oznaczeń i numeracji słupów oświetleniowych oraz szafek | szt. | 10 |  | 0
52 | Wykonanie okresowych pomiarów ochronnych | szt. | 50 |  | 0
53 | Podjęcie natychmiastowych czynności zabezpieczających miejsce kolizji z urządzeniem oświetlenia drogowego (dotyczy: sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu osób trzecich, np.. uszkodzenie słupa oświetleniowego, otwarta szafka oświetlenia ulicznego, brak dekla zgłoszony w godzinach nocnych, itp..) | szt. | 8 |  | 0
RAZEM NETTO |  |  |  |  | 0
PODATEK VAT 23 % |  |  |  |  | 0
WARTOŚĆ BRUTTO (przenieść do pkt. 4 Formularza oferty) |  |  |  |  | 0
Formularza stanowi część oferty
Uzupełniony formularz należy podpisać podpiem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym