|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZP/220/93/23** |  |  |

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż, instalację i uruchomienie 4 sztuk aparatów ultrasonograficznych.*

**WYJAŚNIENIA NR 2**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z dnia 2021.06.24, dalej: ustawa PZP), zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

**Pytanie 1**

Zamawiający udzielając w dniu 10 października odpowiedzi na pytanie numer 76 wyeliminował z postępowania aparaty wszystkich producentów, a dopuścił do postępowania tylko aparaty firmy CANON. Mikroprzepływy opisane w pytaniu numer 76 to charakterystyczny opis funkcji SMI firmy CANON. Tak opisany parametr jest wyłącznie parametrem odcinającym aparaty innych producentów niż CANON. Prosimy zatem o przywrócenie poprzedniego opisu funkcji mikroprzepywów: Oprogramowanie do wizualizacji mikroprzepływów (metoda dopplerowska, inna niż Power Doppler oraz Power Doppler kierunkowy). Powyższy zapis pozwoli na udział w postępowaniu wszystkim producentom aparatów posiadającym funkcję mikroprzepływów.

Odpowiedz: Zamawiający udzielając odpowiedzi na pytanie nr 76 miał na myśli jedynie Zadanie nr 3. Zadanie nr 1 i 2 pozostają bez zmian.

Zamawiający przesunie termin składania i otwarcia ofert.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

***Z poważaniem***

 Dyrektor SPSK-2 w Szczecinie

Sprawę prowadzi (opracowała):

Eliza Koladyńska – Nowacka, tel. 91-466-1086