OPIS ROBÓT REMONTOWYCH W BUDYNKU ŚWIETLICY

WIEJSKIEJ W MECHNICACH GMINA DĄBROWA

1. Rozebranie ścianki działowej pomiędzy pomieszczeniami nr 2 i nr 3
2. Rozebranie ściany pomiędzy pomieszczeniami nr 1 i nr 2
3. Wykonanie przesklepienia nad przejściem pomiędzy pomieszczeniami nr 1 i nr 2
4. Wymiana drzwi zewnętrznych od strony podwórka
5. Wykonanie nowej ścianki działowej wraz z montażem nowej stolarki drzwiowej od toalet
6. Remont istniejącej stolarki drzwiowej
7. Wymiana stolarki okiennej w remontowanych pomieszczeniach na stolarkę PCV z odwzorowaniem na stolarkę istniejącą
8. Remont podłogi w pomieszczeniu nr 01 , polegający na wyrównaniu istniejącej podłogi i wykonaniu nowej posadzki z wykładziny typu Tarket
9. Remont podłóg w pomieszczeniach od nr 02 do nr 05 polegający na zerwaniu starych płytek ceramicznych wyrównaniu podłoża i położeniu nowych płytek gresowych
10. Wykonanie robót remontowych w istniejącym pomieszczeniu kuchni oraz planowanych pomieszczeniach toalet
11. Wykonanie robót wykończeniowych na ścianach pomieszczeń polegających na :

- zmyciu i zeskrobaniu istniejących powłok malarskich

- wyrównaniu istniejących tynków tynkiem gipsowym

- wykonanie gładzi gipsowej na ścianach

12. Wykonanie sufitów podwieszanych w technologii suchej zabudowy kartonowo-

gipsowej w pomieszczeniach sanitariatów oraz kuchni

13. Wykonanie okładzin ceramicznych na ścianach w łazienkach i fartucha w

pomieszczeniu kuchni.

14. Wymiana instalacji wodno – kanaliazacyjnej

15. Wymiana instalacji elektrycznej

17. Utylizacja gruzu budowlanego