Pakiet nr 6 - Pielucho majtki dla dorosłych.

| L.p. | Nazwa towaru oraz inne parametry, uwzględnione przez Zamawiającego |  | Rozmiar | Ilość | Wielkość op., uwzględnione przez Oferenta | Ilość op. o wielkości zaproponowanej przez Oferenta | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Cena jednostkowa brutto za opakowanie | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pielucho majtki dla dorosłych z pochłaniaczem zapachów (absorbent zawierający np. cyclodeksyny- ograniczenie wytwarzania amoniaku, pH 5,5 potwierdzone certyfikatem). Paroprzepuszczalne, chłonność min. 1850 ml dla rozmiaru 2 (M), chłonność min. 2150 ml dla rozmiaru 3(L) i chłonność min. 2400 ml dla rozmiaru 4 (XL)– wszystkie potwierdzone dokumentem wystawionym przez niezależny ośrodek. Trójwarstwowa budowa wkładu chłonnego umożliwiająca utrzymanie wilgoci z dala od skóry. Zakładki boczne skierowane do wewnątrz w części tylnej tworzące kieszenie, posiadające wskaźnik wilgotności oraz podwójnymi przylepcorzepami, które pozwalają na wielokrotne zaklejanie podczas użytkowania, np. MOLI CARE lub równoważne. Rozmiary: • 2 (M), deklarowany obwód w pasie co najmniej 75 cm bez rozciągania, po rozciągnięciu -110 cm. • 3(L), deklarowany obwód w pasie co najmniej 100 cm bez rozciągania, po rozciągnięciu -150 cm. • 4 (XL), deklarowany obwód w pasie co najmniej 130 cm bez rozciągania, po rozciągnięciu -170 cm. |  | 2 3 4 | 6750 szt. 120 000 szt. 14700 szt. | 1 op. = ……. szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |