## Zad 1
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/42/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 1: Dostawy cewników embolektomijnych ze światłem
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość j.m. x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Posiadające światło na prowadniku | szt | 200
Bardzo dobrze wycentrowane
Możliwośc podania kontrastu i płukania
Średnice balonu: 6, 10, 12, 13, 14 mm,
Średnica cewnika: 3F, 4F, 5,5F, 6F, 7 F
Długość: 40cm, 80 cm
kompatybilny prowadnik: 0,018'', 0,025'', 0,035'', 0,038'' w zależności od średnicy balonu.
Oznaczenie kolorystyczne
Ilośc szt w komisie: 14szt
3F-4 szt.; 4F-4 szt.; 5,5F-3 szt.; 6F-2szt; 7F-1 szt.
Cena oferty ogółem w zakresie zadania 1:

## Zad. 2
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/42/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 2: Dostawy protez PTFE prostych
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Protezy wykonane z PTFE: długości 70-80 cm, średnice 6 i 7 mm, grubość ściany 0,39-0,6mm cechy fizyczne: materiał miękki, odporny na zagięcia i rozerwania, zwiększający poręczność chirurgiczną, Ilość w komisie: 1szt. - 6mm | szt | 10
Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 2:

## Zad. 3
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/42/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 3: Dostawy protez PTFE prostych długich
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Protezy wykonane z PTFE: długości 70-80 cm, średnice 6 i 7 mm, grubość ściany 0,6 - 0,7mm cechy fizyczne: materiał miękki, odporny na zagięcia i rozerwania, zwiększający poręczność chirurgiczną, Ilość szt. w komisie: 4: 6 mm-2 szt., 7 mm-2 szt. | szt | 15
Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 3:

## Zad. 4
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/42/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 4: Dostawy stentgraftów do łuku aorty
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | • stentgraft trzy elementowy z szerokim zakresem rozmiarów do wyboru • z jednym, dwoma lub trzema odgałęzieniami • rusztowanie z elekrtopolerownego nitinolu, powleczone poliestrem • atraumatyczne mocowanie proksymalne – zakończenie pokryte poliestrem • stentgraft upakowany w dwie osłonki – zewnętrzna osłona bardziej sztywna i wewnętrzna, elastyczna • jeden, dwa lub trzy tunele do zaopatrzenia tętnic dogłowowych pacjenta • tunele wyposażone są w dodatkowe haczyki mocujące odnogi stentgraftu • proksymalny koniec stentgraftu otwierany po rozprężeniu całego stentgraftu • zakres średnic stentgraftu: 32-48 mm w części proksymalnej oraz 22-48 mm w części dystalnej, maksymalna długość stentgraftu to 270 mm • znaczniki PtIr na stentgrafcie, dodatkowy znacznik w kształcie litery “D” na osłonce wewnętrznej systemu wprowadzającego • w zestawie niezbędne akcesoria | szt | 8
Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 4:

## Zad. 5
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/42/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 5: Dostawy zestawów stengraftów do zaopatrywania tętniaków tętnic piersiowych i biodrowych
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Stentgraft aortalny brzuszny • Stentgraft rozwidlony, wielomodułowy wykonany z nitinolu powlekanego PTFE • system mocowania podnerkowego w postaci haczyków • bezszwowe łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem • możliwość repozycji głównego ramienia stentgraftu pozwalająca na precyzyjne ustawienie jego górnej części pod tętnicami nerkowymi • możliwośc rotacji głównego ramienia stentgraftu w celu ułatwienia kaniulacji przeciwległej odnogi • system wprowadzający nie przekraczający 18Fr • szeroki zakres rozmiarów: do średnicy aorty 19-32mm oraz do średnicy tętnic biodrowych 8-25mm • dobra widoczność RTG • w zestawie: cewnik balonowy do modelowania stentgraftu, 2 koszulki wprowadzające w dodatkowym mankietem uszczelniającym | szt | 10
2. | Stentgraft aortalny brzuszny z możliwością zaginania proksymalnej części stentgraftu • stentgraft rozwidlony, trzyelementowy, wykonany z nitinolu powlekanego PTFE • system mocowania podnerkowego w postaci haczyków • bezszwowe łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem • możliwość repozycji głównego ramienia stentgraftu pozwalająca na precyzyjne ustawienie jego górnej części pod tętnicami nerkowymi • możliwość rotacji głównego ramienia stentgraftu w celu ułatwieniakaniulacji przeciwległej odnogi • możliwość wyginania proksymalnej części stentgraftu w celu zaadoptowania do krzywizny szyi tętniaka • system wprowadzający 15-18Fr • szeroki zakres rozmiarów: do średnicy aorty 16-32mm, do średnicy tętnic biodrowych 8-25mm • w zestawie: cewnik balonowy, 2 koszulki wprowadzające z mankietem uszczelniającym | szt | 15
3. | Moduł Iliac Branch do zaopatrywania tętniaków tętnic biodrowych • stentgraft rozwidlony • wykonany z drutu nitinolowego pokrytego PTFE • bezszwowe łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem • dwuetapowy system rozprężania • część główna stentgraftu umożliwia uszczelnienie dystalne w tętnicy biodrowej zewnętrznej o śrenicy 6,5mm- 13,5mm • w zestawie: stentgraft, 2 koszulki wprowadzające | szt | 20
4. | Komponent do tętnicy biodrowej wewnętrznej • stentgraft nitinolowy • średnica 10-14,5mm • długość 70mm • do zastosowania w tętnicy biodrowej wewnętrznej o średnicy 6,5-13,5mm • średnica systemu 12Fr | szt | 20
5. | Przedłużka aortalna • materiał nitynol i ePTFE • średnica 20mm; 23mm; 26mm; 28,5mm; 32mm; 36mm • długość 4,5cm • możliwość wygięcia stentgraftu w celu dopasowania do anatomii • bezszwowe łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem • średnica systemu 12-15Fr | szt | 20
6. | Przedłużka biodrowa • materiał nitynol i ePTFE • bezszwowe łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem • średnica proksymalnie 16mm, dystalnie 10-27mm • długość 7-14cm • średnica systemu 12-15 Fr | szt | 20
7. | Stentgraft do aorty piersiowej • materiał: nitinol pokryty PTFE • łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem za pomocą taśmy laminowanej • system wprowadzający 18; 20; 22; 24Fr • długość 10-20cm • zaopatrzenie aorty o średnicy 16-42mm • giętki system wprowadzający i konstrukcja stentgraftu umożliwiają leczenie pacjentów z ostrym łukiem aorty - możliwość regulacji wyginania proksymalnego końca stentgraftu • w zestawie: 1 stentgraft z systemem wprowadzającym i koszulka wprowadzająca z dodatkowym zaworem uszczelniającym wypełnionym cieczą | szt | 15
8. | Stentgraft stalowy z powłoką heparynową • wykonany z niezależnych, stalowych pierścieni pokrytychmateriałem PTFE • powierzchnia wewnętrzna z powłoką heparynową • stentgraft umieszczony na cewniku balonowym • długość zestawu wprowadzającego 135cm • średnica nominalna - maksymalna: 5-8mm; 6-8mm; 7-11mm; 8-11mm; 8-16mm; 9-13mm; 10-13mm; 11-16mm • długość 15-79mm • średnica zestawu wprowadzającego 7Fr lub 8Fr | szt | 80
9. | Koszulka zbrojna z pokryciem hydrofilnym • dobrze widoczna w RTG • giętka, zbrojna • dodatkowy zawór uszczelniający w postaci drenu polietylenowego o folii wypełnionych cieczą • rozmiary: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 | szt | 60
Cena oferty ogółem w zakresie zadania 5:

## Zad. 6
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/42/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 6: Dostawy oxygenatora bez filtra tętniczego i stalowym wymiennikiem ciepła
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Oxygenator z powerzchnią powlekaną membranami biokompatybilnymi dla dorosłych pracujący w systemie otwartym bez filtra tętniczego i stalowym wymiennikiem ciepła i twardym zbiornikiem kardiotomijnym : Oxygenator z powierzchnią powlekaną membranami biokompatybilnymi dla dorosłych pracujący w systemie otwartym bez filtra tętniczego i stalowym wymiennikiem ciepła i twardym zbiornikiem kardiotomijnym: • Przewidywany czas pracy oxygenatora z zachowaniem pełnej sprawności minimum 6 godzin • Oksygenator musi posiadać biokompatybilną powłokę polimerową niezawierająca heparyny • Objętość wypełnienia statycznego oksygenatora do 250 ml • Kardiotomijny zbiornik twardy, zintegrowany z oksygenatorem o pojemności min.4000 ml. • Powierzchnia wymiany gazowej oxygentaora 2,5 m2 • włókna kapilarne oksygenatora musza zapewniać transfer gazów na stałym poziomie • Zakres przepływu krwi od. 0.5-7l/min • Wymiennik ciepła wykonany ze stali nierdzewnej zintegrowany z oksygenatorem powierzchnia wymiennika ciepła max. 0,2 m2 • Żylno/ssakowy zbiornik musi być wyposażony bezwzględnie w dwa oddzielne układy filtrujące, które muszą się znajdować wewnątrz tego kardiotomu • oddzielny układ z filtrem spływu żylnego • oddzielny układ filtrujący krew odessaną z pola operacyjnego (ssaki) oraz z jam serca i aorty (układ ventujący serce) • Możliwość stosowania podciśnienia • Kardiotom żylno/ssakowy musi być wyposażony w następujące konektory: • wylot krwi do pompy o rozmiarze 3/8 cala, • wlot krwi do kardiotomu do filtra ssakowego 3/8 cala • wlot krwi do kardiotomu do filtra żylnego 3/8 cala • wlot żylny z możliwością obrotu o 360 st. O rozmiarze 1/2 cala, • wloty linii ssakowych o rozmiarze 1/4 cala, do dyspozycji minimum 4 porty, • minimum 2 konektory filtrowane – połączenie typu luer, • 1 konektor typu luer – niefiltrowany, • porty wlotu i wylotu gazów o rozmiarze 1/4 cala • wlot i wylot krwi z oksygenatora o rozmiarze 3/8 cala pod kątem 90 stopni, • porty wlotu i wylotu wody w w wymienniku ciepła dostosowane do szybkozłączek typu Hansen • wyjście krwi utlenowanej do kardioplegi krwistej o rozmiarze 1/4 cala • wyjście z oksygenatora do kardioplegi bez zastawki i wyposażone w shunt umożliwiający jednoczesne: 1.podłączenie zestawu do kardioplegii, 2.odpowietrzenie oksygenatora i systemu do krążenia, 3.odpowietrzenie serca poprzez wsteczne ventowanie zestawem do kardioplegii • Możliwość obrotu oxygenatora o 180 stopni • Wlot drenażu żylnego o rozmiarze 1/2 cala umieszczony na szczycie (górze) kardiotomu • Oksygenator musi posiadać możliwość zastosowania lotnych środków znieczulających przez cały okres jego sprawności • Opakowanie zewnętrzne min podwójne. Ilość sztuk w komisie: 40 sztuk | szt | 600
Cena oferty ogółem w zakresie zadania 6:

## Zad. 7
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/42/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 7: Dostawy klipsów naczyniowych tytanowych do klipsownicy Horizon
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość magazynków | Cena jednostkowa netto (za 1 magazynek) | Wartość netto /Ilość magazynków. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Długość otwartego klipsa3-4mm • długośc klipsa po załadowaniu 3,2, a po zamknięciu 3,7 • rokowania poprzeczne na wewnętrznej części klipsa • jednolita grubość klipsa na całej jego długości • kształt, który powoduje prawidłowe zapięcie klipsa na naczyniu • Klasa IIb • 1 magazynek zawiera 6 klipsów | 6600
2. | Długośc otwartego klipsa 5-6mm • Długość klipsa po załadowaniu5,3, a po zamknięciu 6,0 • rokowania poprzeczne na wewnętrznej części klipsa • jednolita grubośc klipsa na całej jego długości • Klas lib • Magazynki muszą posiadać wklejki identyfikacyjne, służące do uzupełnienia dokumentacjipacjenta, zawierające podstawowe informacje o produkcie: z jakiego materiału jest wykonany, nazwa producenta, nr katalogowy, seria i data ważności produktu • 1 magazynek zawiera 6 klipsów | 2700
Cena oferty ogółem w zakresie zadania 7:
*Magazynki wykonane z elastycznego materiału ułatwiającego pobieranie klipsów i ograniczają zużycie klipsownic. Posiadają taśmę samoprzylepną na dolnej powierzchni kasetki z klipsami pozwalającą przykleić zasobnik do rękawicy lub obłożenia operacyjnego. Składają się z jednej części, co eliminuje możliwość rozpadnięcia się.

## Zad. 8
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/42/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 8: Dostawy zastawek szybkowszczepialnych z osierdzia wołowego
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Zastawka stentowa z perykardium wołowego • zastawka zbudowana z trzech niezależnych płatków o jednakowej grubości i jednorodności tkanki, zapewniających maksymalizację pola otwarcia i optymalizację warunków hemodynamicznych • Zastawka osadzona na rozprężalnym ciśnieniowo stencie mocującym zastawkę • Kołnierz zastawki aortalnej wyprofilowany trójwymiarowo, specyficznie do anatomicznej budowy pierścienia natywnego • Szwy pozycjonujące wiązane lub usuwane po osadzeniu zastawki • efektywna powierzchnia otwarcia EOA, dla zastawki aortalnej 21 min. 1,60cm² • Efektywna powierzchnia otwarcia EOA dla zastawki aortalnej 23 min 1,70cm² • Średni gradient przezzastawkowy dla zastawki rozmiaru 21 poniżej 10mmHg, dostępna w rozmiarach 19-27mm. Ilośc szt w komisie: 5szt | szt | 10
Cena oferty ogółem w zakresie zadania 8:

## Zad. 9
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/42/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 9: Dostawy zestawów do zabiegów wewnątrznaczyniowych
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Stentgraft obwodowy przeznaczony do trwałego wewnątrznaczyniowego wszczepiania do tętnic nerkowych i biodrowych • zbudowany z rozprężalnego na balonie podwójnego stentu kobaltowo-chromowego, powleczonego materiałem ePTFE • kompatybilny z prowadnikiem 0,035" • długość shaftu 120cm • dwa markery umieszczone w balonie • średnica stentgraftu: 5, 6, 7, 8, 9, 10mm • długość: 28, 38, 58mm dla średnicy 5 i 6mm • długośc 27, 37, 57mm dla średnic 7, 8, 9, 10mm • kompatybilny z introducerem 7F i 8F • ciśnienie RBP 12-13 bar • ciśnienie NBP 8-11bar | szt | 50
2. | Koszulka naczyniowa zbrojona • wykonana z PTFE lub FEB • odporny na załamania • w części dystalnej cieniodajna opaska RB • zastawka hemostatyczna typu Check-Flo • w zestawie poszerzadło • średnice 10-12F • długości 40 i 80cm • Ilość szt w komisie: 4szt | szt | 100
Cena oferty ogółem w zakresie zadania 9: