## FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Grupa CPV (pełna 9 znaków) | Jednostka miary | Ilość | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bateria natryskowa (mieszacz), bateria ze słuchawką prysznicową, wężem | 44410000-7 | szt. | 50 |  |
|  | Bateria umywalkowa stojąca z mieszaczem | 44410000-7 | szt. | 20 |  |
|  | Bateria umywalkowa ścienna z mieszaczem i elastyczną wylewką, jednouchwytowa, głowica ceramiczna, wykończenie chrom | 44410000-7 | szt. | 30 |  |
|  | Deska sedesowa kolor biały do kompaktu Kaskada- deska pasująca do tego kompaktu-deska posiadająca zawiasy z tworzywa | 19520000-7 | szt. | 50 |  |
|  | Głowica do baterii ½ suwakowa 15 ząbków | 42130000-9 | szt. | 100 |  |
|  | Zawór do spłuczki ½ x ½ | 42131100-7 | szt. | 20 |  |
|  | Zawór do spłuczki ½ x ⅜ | 42131100-7 | szt. | 40 |  |
|  | Zawór czerpalny ¾ kulowy z końcówką na wąż | 42131100-7 | szt. | 10 |  |
|  | Zawór czerpalny ½ kulowy z końcówką na wąż | 42131100-7 | szt. | 10 |  |
|  | Zawór przelotowy ¾ kulowy GW | 42131100-7 | szt. | 10 |  |
|  | Zawór przelotowy ¾ kulowy GZ | 42131100-7 | szt. | 10 |  |
|  | Zawór napełniający spłuczki ⅜ ABS boczny | 42131100-7 | szt. | 200 |  |
|  | Zawór napełniający spłuczki ½ ABS boczny | 42131100-7 | szt. | 100 |  |
|  | Zawór zwrotny mosiężny DN 32 grzybek metalowy, gwint wewnętrzny | 42131100-7 | szt. | 5 |  |
|  | Wąż dopływowy do pralki/zmywarki 1,5 mb + uszczelki | 44163000-0 | szt. | 20 |  |
|  | Wąż dopływowy do pralki/zmywarki 2,5 mb + uszczelki | 44163000-0 | szt. | 10 |  |
|  | Zawór odpowietrzający do pionu ⅜" z zaworem stopowym + o-ring | 44163000-0 | szt. | 10 |  |
|  | Syfon umywalkowy butelkowy z tworzywa sztucznego posiadający sito stal nierdzewna, korek gumowy. | 19520000-7 | szt. | 50 |  |
|  | Syfon pisuarowy do pisuaru Ø 50 mm poziomy, materiał PP | 19520000-7 | szt. | 20 |  |
|  | Uszczelka redukcyjna 50x32 mm, materiał guma, uszczelka do kanalizacji | 19520000-7 | szt. | 20 |  |
|  | Uszczelka redukcyjna 50x25 mm, materiał guma, uszczelka do kanalizacji | 19520000-7 | szt. | 20 |  |
|  | Komplet śrub do mocowania umywalki do ściany M10x140 | 19520000-7 | kpl. | 30 |  |
|  | Zestaw do mocowania montaż WC kołki śruby komplet | 19520000-7 | kpl. | 30 |  |
|  | Zawias regulowany długi z tworzywa do deski SaniPlast Kaskada Champion 019D | 19520000-7 | szt. | 50 |  |
|  | Wąż w oplocie stalowym ⅜ x ⅜ 35 cm, nakrętno-nakrętny | 44165100-5 | szt. | 30 |  |
|  | Wąż w oplocie stalowym ½ x ⅜ 30 cm, nakrętno-nakrętny | 44165100-5 | szt. | 20 |  |
|  | Wąż w oplocie stalowym ½ x ⅜ 40-50 cm, nakrętno-nakrętny | 44165100-5 | szt. | 20 |  |
|  | Wąż do słuchawki prysznicowej zbrojony w oplocie dł. 150 cm w zestawie z uszczelką | 44165100-5 | szt. | 300 |  |
|  | Zawór spustowy z funkcją STOP przeznaczony do kompaktów o wysokości od 330 mm do 420 mm i minimalnym poziomie napełnienia 130 mm. Posiadający duży zakres nastawiania wysokości. | 42131100-7 | szt. | 50 |  |
|  | Brodzik 80x80 metalowy emaliowany kwadratowy głębokość 14,5-15 cm, wykonany z blachy | 44411400-8 | szt. | 5 |  |
|  | Tarcza do cięcia metalu 125x1,0x22,23 A60TBF max 12250 1/min tarcza nie rozpadająca się podczas cięcia | 14810000-2 | szt. | 500 |  |
|  | Kludi Tasso 50 Syfon Brodzikowy kompletny 2105205-00 | 19520000-7 | szt. | 30 |  |
|  | Spłuczka do pisuaru schellomat basic ½ chrom numer kat. 024760699 | 42131100-7 | szt. | 10 |  |
|  | Zawór czasowy do pisuaru 4-6 sekund ½ pisuarowy numer kat. VZC5512 | 42131100-7 | szt. | 20 |  |
|  | Pompa cyrkulacyjno-obiegowa Grundfos UPS 25-60 N 180 1x230 V, 96913085 | 42122000-0 | szt. | 4 |  |
|  | Elektrozawór do zestawu bezdotykowego TECEplanus Tece 9.820.089 | 42131100-7 | szt. | 5 |  |
|  | ALCA PLAST RURKA 110 ELASTYCZNA DO WC A97 | 42131100-7 | szt. | 20 |  |
|  | PRESOSTAT KPI 35 - 0,2 do 8 Bar 060-121766 DANFOSS | 42131100-7 | szt. | 6 |  |
|  | Wkład do filtra CINTROPUR NW50 NW62 NW75 oraz NW500 NW650 NW800 25 mikronów w jednym kpl. 5- szt. wkładów | 44423000-1 | kpl. | 20 |  |
|  | Dekiel do filtrów Cintropur NW50, NW62, NW75 | 19520000-7 | szt. | 10 |  |
|  | Wirówka do filtrów Cintropur NW50, NW62, NW75 | 19520000-7 | szt. | 10 |  |
|  | Support do filtrów Cintropur NW50, NW62, NW75 | 19520000-7 | szt. | 10 |  |

Razem wartość BRUTTO (cena) zamówienia wynosi: …………………………………………. zł

Razem wartość NETTO (cena) zamówienia wynosi: …………………………………………. zł

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu.