**DYREKTOR**

**SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW**

**LECZNICTWA OTWARTEGO**

**Warszawa – Wawer z siedzibą 04-564 Warszawa ul. J. Strusia 4/8**

**zaprasza**

**do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie pozaustawowym – zamówienie o wartości poniżej kwoty 130 000,00 zł netto, do którego nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) na mocy art. 2 ust. 1 pkt 1) tejże ustawy**

**na:**

### „JEDNORAZOWA DOSTAWA SZAF MEDYCZNYCH I BOKSÓW TERMICZNYCH”

1. **Przedmiot zamówienia**

Jednorazowa dostawa, szaf medycznych i boksów termicznych dla SZPZLO Warszawa – Wawer.

1. **Opis przedmiotu zamówienia**

## Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa fabrycznie nowych szaf medycznych i boksów termicznych do Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Wawer. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie odrębne części.

1. Zamówienie obejmuje dostawy następującego wyposażenia:

**Część 1.** Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer zainteresowany jest zakupem **10 szaf medycznych** dwuskrzydłowych z przeszklonymi drzwiczkami w części górnej, przeznaczonych do użycia w swoich placówkach służby zdrowia. Przeznaczone będą do przechowywania leków i wyrobów medycznych.

Zamawiający oczekuje następujących parametrów zamawianych szaf:

* + - 1. przeszklone drzwiczki w górnej części z zamknięciem na zamek kluczowy,
      2. konstrukcja ze stali wzmocniona ramą,
      3. dolne drzwiczki zamykane na zamek kluczowy,
      4. 4 półki (2 metalowe, 2 szklane),
      5. nóżki z regulacją w zakresie 95-125 mm,
      6. pokrycie farbą odporną na działanie czyszczących substancji chemicznych, chloru itp., nietoksyczną i ognioodporną,
      7. kolor: biały RAL 9016,
      8. wymiary z nóżkami [wys x sz x gł]: 175 x 70 x 32 cm (±3 cm),
      9. ilość – 10 sztuk,
      10. transport do miejsca dostawy – w cenie (PR4-6 sztuk, PR3-1 sztuka, PR2-1sztuka, PR6-2 sztuki),
      11. gwarancja – minimum 12 miesięcy.

## Adresy dostaw:

## Przychodnia Rejonowa nr 2 w Warszawie przy ul. Patriotów 170

## Przychodnia Rejonowa nr 3 w Warszawie przy ul. Żagańskiej 13

## Przychodnia Rejonowa nr 4 w Warszawie przy ul. Begonii 10

## Przychodnia Rejonowa nr 6 w Warszawie przy ul. Patriotów 46

**Część 2.** Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer zainteresowany jest również zakupem 2 przenośnych boksów termostatycznych pozwalających transportować produkty w temperaturze od +20C do +150C ,

## Zamawiający oczekuje następujących parametrów zamawianych boksów:

## kompresorowa technologia chłodzenia ,

## zakres pracy: od +20C do +150C,

## termostat elektroniczny z cyfrowym wyświetlaczem temperatury,

## akumulatorowe podtrzymanie temperatury,

## złącze ładowania USB,

## pojemność – 10 l (± 3 l),

## masa – max 8 kg,

## gwarancja minimum – 24 miesiące,

## transport do miejsca dostawy (warszawa, ul. J. Strusia 4/8) – w cenie.

## Kody wspólnego słownika odnoszące się do przedmiotu zamówienia: CPV 39711100-0 – chłodziarki i zamrażarki, 33192000-2 meble medyczne.

1. **Termin realizacji zamówienia**

Zamówienie winno być zrealizowane w terminie: do **6 tygodni**  od daty złożenia zamówienia.

1. **Kryteria oceny ofert**
2. Zamawiający dokona dla każdej z części odrębnie wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert:
3. **cena 100% –** oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów, pozostałe oferty otrzymają punkty wynikające z przeliczeń arytmetycznych.
4. Cena podana przez Wykonawcę w złotych polskich musi uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszty transportu oraz wszelkie opłaty w tym ubezpieczenia oraz inne koszty związane z realizacja umowy, w tym podatek VAT. Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe powinny być podane i liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. **Istotne warunki zamówienia**

Zamawiający oczekuje dostawy wyposażenia zgodnego z jego oczekiwaniami, odpowiadającego treści złożonej oferty i zgodnej z kartą (charakterystyką) produktu

1. **Zapłata wynagrodzenia**
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wystawianej przez Wykonawcę, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury VAT.
3. W przypadku nieprawidłowo wystawionej faktury termin płatności ulega wstrzymaniu i dalszy bieg terminu płatności liczy się od dnia usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości.
4. Za dzień dokonania płatności uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego należną mu kwotą.
5. **Miejsce oraz termin złożenia i otwarcia ofert**
6. Oferty należy składać pocztą elektroniczną na adres platformazakupowa.pl.
7. Oferty składane na adresy e-mail Zamawiającego nie będą brane pod uwagę.
8. Adres platformy: [**https://platformazakupowa.pl/pn/zoz\_wawer**](https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wawer) w zakładce **POSTĘPOWANIA** w części dotyczącej niniejszego postępowania.
9. Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie rejestracji na platformie zakupowej   
   w zakładce „zostań wykonawcą”. Uprości to Wykonawcy składanie ofert oraz otrzymywanie na bieżąco informacji o statusie postępowania. Rejestracja jest całkowicie darmowa.
10. Wykonawca posiadając konto na platformie zakupowej, gdzie sam fakt bycia zalogowanym użytkownikiem automatycznie potwierdza ofertę – jeżeli nie jest zalogowany zostanie poproszony o zalogowanie się do konta, które zostało przez Wykonawcę utworzone.
11. W przypadku gdy Wykonawca nie posiada konta na platformie zakupowej, po wypełnieniu formularza składania oferty Wykonawca zostanie przekierowany do kroku drugiego, gdzie zostanie poproszony o podanie danych kontaktowych. Po wykonaniu tego procesu system generuje wiadomość na adres e-mail podany w formularzu, który zawiera link potwierdzający złożenie oferty – wystarczy raz kliknąć i oferta zostaje potwierdzona.
12. **Termin składania ofert**
13. Termin składania ofert upływa w dniu **4 sierpnia** **2022** roku do **godz. 10:00**.
14. Termin otwarcia ofert – **4 sierpnia 2022** roku **godz. 10:15.**
15. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną pozostawione bez otwierania.
16. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
17. **Sposób przygotowania oferty**
18. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, w sposób czytelny.
19. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
20. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w której może zaoferować tylko jedną cenę.
21. **Zawartość oferty**
22. Formularz oferty wypełniony przez Wykonawcę we wszystkich pozycjach dotyczących danej części zamówienia.
23. Do oferty należy dołączyć karty (charakterystyki) produktu z treści której musi wynikać w sposób oczywisty spełnienie oczekiwań zamawiającego.
24. **Formalności dotyczące oceny ofert i prowadzonych negocjacji**
25. Oferty złożone po terminie wskazanym w punkcie VIII niniejszego zapytania ofertowego Zamawiający odrzuci.
26. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
27. Na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę poniżej 130 000 zł netto.
28. Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w jego wyniku oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez SZPZLO Warszawa – Wawer (nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy).
29. Powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
30. **Załączniki**
31. Formularz oferty
32. **Kontakt**

W przypadku pytań:

1. merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "**Wyślij wiadomość**" lub pod nr tel. 22 590 09 31 od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:35,
2. związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr **221010202**, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach **7:00 do 17:00.**

DYRKTOR SZPZLO

Warszawa Wawer