Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi

w Słubicach Sp. z o. o.

NIP 598 16 18 971 REGON 080445872 NR R-KU BANKOWEGO 15 8369 0008 0069 5697 2000 0010

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze: KRS 0000359690 Wysokość kapitału zakładowego: 2.670.000,00 zł

Słubice, dnia 17.09.2021 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na dostawę sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.; nr sprawy: ZP/TP/05/21

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą, w dniu 17.09.2021 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęły wnioski w sprawie wyjaśnienia treści SWZ. W trybie art. 284 ust. 2 ustawy Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Dotyczy –  pakiet nr 7, pozycja nr 1j

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 1 j) dopuści rozmiar 1,2x40 lub 1,1x25?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Ponadto Zamawiający informuje, że igły w rozmiarze 1,2x40 wymaga w pozycji 1k pakietu nr 7.

Pytanie nr 2

Dotyczy – pakietu nr 7, pozycja nr 2

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 2 dopuści mechanizm z metodą zatrzaskową zamiast metodą ślizgową?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 3

Dotyczy – pakietu nr 7, pozycja nr 2

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 2 dopuści op. a’ 50szt.?

Odpowiedź:

Poniżej opis Zamawiającego – pakiet nr 7, pozycja nr 2:

„Igły do iniekcji bezpieczne. W skład zestawu wchodzi: igła do iniekcji ze zintegrowaną osłoną  zabezpieczającą , która chroni i trwale zamyka igłę po użyciu. Igłę można zabezpieczyć jedną ręką – kciukiem lub opierając o twardą powierzchnię. Mechanizm zabezpieczający aktywowany metodą ślizgową zapewniający zakrycie całej igły po aktywacji. Rozmiary kodowane zgodnie z ISO.  Pakowane po 50 sztuk. Dostęp do rozmiaru: 0,8x40 i 1,2x40”

Pytanie nr 4

Dotyczy – pakietu nr 8, pozycja nr 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 poz. 3 dopuści przyrząd bez logo producenta na przyrządzie, bez uchwytu na dren oraz zabezpieczenia igły po użyciu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 5

Dotyczy – pakietu nr 13

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie nr 13 klipsownicę jednorazową, długość narzędzia 235 cm, reszta jak w SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania klipsownicy o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.09.2021 r.

Pytanie nr 6

Dotyczy – pakietu nr 22, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie nr 22 pozycja nr 1 kleszczyk jednorazowego użytku śr 2,4 opakowanie 5 szt, reszta jak w SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy odpowiednim przeliczeniu szacowanej ilości.

Obecnie Zamawiający wymaga zaoferowania 20 op. po 10 szt. Przy wycenie kleszczyków w op. po 5 szt., Wykonawca winien wycenić 40 op.

Pytanie nr 7

Dotyczy – pakietu nr 22, pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie 22 pozycja nr 2 pętle jednorazowego użytku - okrągłą, długość 240 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana, staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców.

Pozostałe ustalenia treści SWZ pozostają bez zmian.

Prezes Zarządu – Adam Koniuk

(podpis na oryginale)

Wiceprezes Zarządu – Magdalena Wiadomska-Łażewska

(podpis na oryginale)

Pismo zamieszczono na Platformie Zakupowej w dniu 17 września 2021 r.