*załącznik nr 1*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Zadanie pn. *„Dostawa i wymiana drzwi w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy ul. Iławska 1”*

**Przedmiot zamówienia:**

a) CPV - nazwa i kod

roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421000 – 4

b) Dostawa, usługa, **robota budowlana**

c) Przedmiot zamówienia określa:

* projekt umowy

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
2. Demontaż **1 szt.** istniejących drzwi wewnętrznych Porta z ościeżnicami o wymiarze skrzydła 90x200 cm.
3. Dostawa i montaż **1 szt.** drzwi wewnętrznych płaskich pełnych GERDA STAR 60 Typ 4, posiadających zabezpieczenia antywyważeniowe (typ 4 wg PN-EN 1627) z dwoma zamkami ( w tym jeden typ 3) wyposażonych w gałkę od strony wejścia do pomieszczenia i klamkę (wewnątrz pomieszczenia

- 90 lewe 1szt. w pom. nr 307 w budynku garażowo- biurowym Wydziału Transportu KWP.

**POZOSTAŁE INFORMACJE – WSPÓLNE DLA CAŁEGO ZAKRESU PRAC.**

Okres udzielonej gwarancji na wykonaną usługę powinien wynosić minimum 3 lata.

Wszystkie prace powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami bhp i p.poż, w uzgodnieniu ze zlecającym (Wydział Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów KWP w Bydgoszczy). Przed przystąpieniem do demontażu starych drzwi należy zabezpieczyć pomieszczenia folią ponieważ są to pomieszczenia użytkowane.

Wykonawca będzie zobowiązany na 5 dni przed rozpoczęciem robót przekazać listę osób (z nr dokumentu tożsamości ) oraz listę pojazdów (z podaniem marki i nr rejestracyjnymi), biorących udział w realizacji zamówienia. Roboty będą mogły być wykonywane tylko w obecności pracowników Policji, w godzinach pracy jednostki tj. 7³º- 15³º.