## zadanie 3
Zadanie 3
Lp. | Opis produktu |  | Nazwa proponowanego produktu | j.m. | Ilość orient. | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | producent | nr katalogowy
1 | Układ oddechowy noworodkowy z generatorem IF, jednorazowego użytku (mikrobiologicznie czysty), z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra W skład zestawu wchodzi: - odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m,  wew. 10 mm, - odcinek wydechowy niepodgrzewany z perforacją w postaci regularnych otworów zabezpieczających przed okluzją, umiejscowionych na wierzchołkach karbowań, na całej długości odcinka, - odcinek łączący nawilżacz z respiratorem dł. 0,6 m, - końcówka donosowa o zróżnicowanej grubości ramion donosowych w rozm. S, M, L, - odcinek do pomiaru ciśnienia dł. 2,1 m, - generator IF z elastycznymi i miękkimi paskami mocującymi z pętelkami do zaczepienia rzepów z jednej strony, paski zakończone usztywnianymi, karbowanymi końcami, które ułatwiają montaż generatora do czapeczki, - kołyska do zamocowania generatora na czepcu, wykonana z elastycznego tworzywa w kształcie litery T, z rzepem mocującym - klipsy – 4 szt. |  |  | szt. | 100
2 | Komora nawilżacza o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym, automatycznie napełniona wodą, dren doprowadzający wodę o dł. 1,2m, czas napełniania <60 sek. |  |  | szt. | 100
3 | Czapeczka do zamocowania generatora, wykonana z bawełny, posiada trzy zapięcia na rzepy do mocowania węży, z miarką. Wielkość oznaczona kolorem w sposób trwały. Dostępne rozmiary: -- obwód głowy 24-26 cm, rozm. 2 - 5 szt - obwód głowy 26-28 cm, rozm. 3 - 5 szt - obwód głowy 28-30 cm, rozm. 4 - 10 szt - obwód głowy 30-32 cm, rozm. 5 - 10 szt - obwód głowy 32-34 cm, rozm. 6 - 10 szt - obwód głowy 34-36 cm, rozm. 7 - 5 szt - obwód głowy 36-38 cm, rozm. 8 - 5 szt - obwód głowy 38-40 cm, rozm. 9 - 5 szt | obwód głowy 24-26 cm, rozm. 2 - 5 szt |  | szt. | 5
4 |  | obwód głowy 26-28 cm, rozm. 3 - 5 szt |  | szt. | 5
5 |  | obwód głowy 28-30 cm, rozm. 4 - 10 szt |  | szt. | 5
6 |  | obwód głowy 30-32 cm, rozm. 5 - 10 szt |  | szt. | 1
7 |  | obwód głowy 32-34 cm, rozm. 6 - 10 szt |  | szt. | 5
8 |  | obwód głowy 34-36 cm, rozm. 7 - 5 sz |  | szt. | 1
9 |  | - obwód głowy 36-38 cm, rozm. 8 - 5 szt |  | szt. | 1
10 |  | - obwód głowy 38-40 cm, rozm. 9 - 5 szt |  | szt. | 1
11 | Maseczka nosowa: S - 10 sz. M - 10 szt. L - 10 szt. HL - 10 szt. | S |  | szt. | 5
12 |  | M |  | szt. | 5
13 |  | L |  | szt. | 15
14 |  | HL |  | szt. | 5
15 | Filtr bakteryjno-wirusowy o właściwościach wyciszających o przestrzeni martwej 30mm, opór przy przepływie 20L/min - 0,9cmH20/90Pa |  |  | szt. | 20
16 | Złączka do nCPAP Fabian dł. 10 cm. Łączy karbowaną rurę z nawilżaczem |  |  | szt. | 5
17 | Złączka do nCPAP Fabian dł.610 cm. Łączy aparat z nawilżaczem |  |  | szt. | 50
18 | Układ oddechowy noworodkowy, rury z zabezpieczeniem przeciwustrojowym opartym na działaniu jonów srebra, przekrój rur - 10mm, przepływ gazów powyzej 4L/min., czas stosowania układu do 14 dni. W skład zestawu wchodzi: - odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2m. _ odcinek wydechowy niepodgrzewany z pułapką wodną, - odcinek przedłużający do inkubatora 0,3 m. - dren ciśnieniowy, - zestaw adapterów (w tym do Leoni), - komora nawilzacza o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu zbieraniu się kondensau w obwodzie oddechowym, dren do podaży wody dl. 1,2m. |  |  | szt. | 100
19 | Układ oddechowy do resuscytacji z maską twarzową: układ do resuscytacji dł. 1,5m z maska rozmiaru 0,1,2, posiadający zabezpieczenie antybakteryjne oparte na działaniu jonów srebra. W skład zestawu wchodzi: - ramię wdechowe niepodgrzewane dl. 1,5m, - zastawka PEEP z zabezpieczeniem przed przypadkowym odkręceniem pokrętla regulatora ciśnienia końcowo-wydechowego oraz z podwójnie obrotową regulacją położenia przy zastawce, - zatyczka uszczelniająca. |  |  | opk | 150
20 | Maska twarzowa do resuscytacji - okrągła. Silikonowa, | 00 ( ID 24 mm) |  | szt. | 200
21 |  | 0 ( ID 30mm) |  | szt. | 200
22 |  | 1 ( ID 38 mm) |  | szt. | 250
23 |  | 2 ( ID 48mm) |  | szt. | 250
24 | wielofunkcyjny układ oddechowy noworodkowy do respiratora SLE 6000 Aqua Vent Neo VT podwójnie ogrzewany, z odprowadzeniem wilgoci na zewnątrz przektój rur - 10 mm - odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m, - odcinek wydechowy podgrzewany dł. 1,35 m, - wykonany z materiału odprowadzonego wilgoć na zewnątrz poprzez przepuszczalna strukturę wielowarstwową, - odcinek przedłużający do inkubatora 0,3 m - dren cisnieniowy dł. 1,8m, rozłączny z połączeniem typu LUER, - zestaw adapterów, w tym złączka co nCPAP, - porty do podaży i pomiary NO, - restryktos przeplywu - komora nawiżacza o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu zbieganiu się kondensatu w obwodzie oddechowym z drenem zasilającym w wodę dł. 1,2 m, - 4 klipsy |  |  | szt. | 50
25 | Zestaw generatora IF, w komplecie znajdują się; - generatora IF z elestycznymi i miękkimi paskami mocującymi z pętelkami do zaczepienia rzepów z jednej strony, zakończone zwężanymi, usztywnianymi i karbowanymi końcówkamki, które ułatwiają montaż genetarora do czapeczki, - kołyska do zamocowania generatora na czepcu, wykonana z elastycznego tworzywa w kształcie litery T, z rzepem mocującym, - końcówka donosowa o zróżnicowanej grubości ramion donosowych w rozm. S,M, L ( 3 szt.) |  |  | szt. | 30
26 | prosty łacznik do respiratora SLE - do stosowania z układem Infant Flow |  |  | szt. | 100
27 | Układ oddechowy noworodkowy AquaVent Neo z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra do stosowania w okresie 14 dni, przekrój rur 10mm, przepływ gazów powyżej 4L/mon. W skłąd zestawu wchodzi: - odcinek wdechowy podgrzany dł. 1,2 m; - odcinek wydechowy niepodgrzewany z pułapką wdoną - odcinek przedłużający do inkubatora 0,3m, - dren ciśnieniowy, - zestaw adapterów, - komora nawilżacza o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym |  |  | szt. | 100
28 | Układ oddechowy noworodkowy AquaVent Neo z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra do stosowania w okresie 14 dni, przekrój rur 10mm, przepływ gazów powyżej 4L/mon. W skłąd zestawu wchodzi: - odcinek wdechowy podgrzany dł. 1,2m - odcinek wydechowy podgrzewany, - odcinek przedłużający do inkubatora 0,3m, - dren ciśnieniowy, - zestaw adapterów, - komora nawilżacza o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym |  |  | szt. | 100
SUMA | [8 empty] | 0 | 0