Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz montaż sprzętu i wyposażenia w ramach przedsięwzięcia grantowego

pn. „Dostępna Gmina Brodnica” w związku z umową nr DSG/0455 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

w ramach  Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

zgodnie z zestawieniem w poniższej tabeli

Ilekroć w opisie zastosowano określenie wymiaru z uwzględnieniem partykuły „około” [skrót: „ok”] oznacza to dopuszczenie zmiany wymiarów +/_ 20%

| L.p. | Nazwa elementu | Liczba | J.m. | opis | Wymagany montaż [TAK/NIE] | Miejsce dostawy/montażu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Otwieracz do drzwi bez użycia dłoni montowany na klamkach | 8 | Szt. | Otwieracz do drzwi bez użycia dłoni montowany na klamkach Minimalne parametry: Wymiary: S x W x G 71 x 105 x 78 mm Waga: 64 g Kolor: szary Materiał poliamid Zamawiający wymaga, aby wraz z otwieraczem zostały dostarczone: Materiał montażowy Instrukcje |  | Urząd Gminy Brodnica 87-300 Brodnica, ul. Mazurska 13 |
|  | Oprogramowanie wspomagające nawigowanie w budynku oraz lokalizację i ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami z dźwiękowym systemem informacyjnym - 750-1000 m2 | 1 | Szt. | Przedmiot zamówienia obejmuje licencję na dostęp do systemu ułatwiającego poruszanie się osób niepełnosprawnych po obiektach samorządowych, takich jak m.in. Urzędy Gmin, Urzędy Miast, zgodnie ze specyfikacją poniżej: 1. System 1 2. Aplikacja mobilna 2 3. Panel administratora 3 System Wymagania dotyczące funkcjonalności Licencja pozwalająca na umieszczenie w aplikacji planu budynku wraz ze znacznikami ułatwiającymi nawigowanie po budynku (lista budynków, powierzchnia m2, liczba pięter, plany pięter) System umożliwi zarządzanie elementami systemu za pomocą panelu administratora, Gwarantowana nieprzerwana praca systemu w godzinach pracy urzędu System posiada możliwość nieodwracalnego kasowania danych, Aplikacja mobilna Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania, wymaga dostarczenia kompleksowej aplikacji mobilnej służącej osobom z szczególnymi potrzebami. Aplikacja mobilna umożliwiająca nawigację po obiektach Urzędu. Wymagania dotyczące funkcjonalności dla użytkowników: Aplikacja powinna umożliwić wybór języka obsługi. Będą to: język polski, język ukraiński, język angielski oraz język niemiecki. Oprogramowanie musi być dostępne na urządzenia mobilne z systemem Android i iOS. Aplikacja powinna dostarczyć ustawień w zakresie obsługi powiadomień głosowych. Domyślnie powiadomienia głosowe nie powinny być uruchomione. Komendy głosowe powinny być proste np. „idź prosto”, „skręć w lewo/prawo”, „jesteś na miejscu” itp. Oprogramowanie powinno umożliwić użytkownikowi wybór niepełnosprawności, w celu przełączenia aplikacji na odpowiedni tryb. Aplikacja będzie pełniła rolę wspomagającą przy nawigacji po budynku dla osób z niepełnosprawnościami. Aplikacja będzie wskazywała lokalizację użytkownika. Funkcjonalność nawigacji i lokalizacji oparta będzie na technologii znaczników lokalizacyjnych umieszczanych w budynkach. Aplikacja da możliwość wezwania pomocy w przypadku wystąpienia pożaru lub nagłej potrzeby użytkownika. W przypadku wywołanym przez administratora aplikacja wskaże drogę ewakuacji określoną zgodnie z instrukcją obowiązującą w jednostce lub skieruje użytkownika do punktu oczekiwania na ewakuację. Panel administratora W ramach projektu utworzony zostanie Panel administratora, który obsługiwany będzie przez Wykonawcę. Wymagania dotyczące funkcjonalności: Plany oraz inne niezbędne informacje dotyczące obiektów, wykorzystywane w aplikacji mobilnej, obsługiwane będą z poziomu panelu administratora. Możliwe będzie ich dodawanie, modyfikowanie oraz usuwanie. Panel administratora umożliwi zarządzanie kontami użytkowników. Liczba dostępnych kont dla Urzędu: 3 Konta przypisane do Urzędu będą miały możliwość: Przeglądania planów budynków, rozmieszczenia i konfiguracji znaczników Przeglądania statystyk wykorzystania systemu Uruchomienia informacji o konieczności ewakuacji Bieżącej weryfikacji liczby urządzeń aktualnie znajdujących się w budynku Uruchomienie systemu: Wykonawca ma obowiązek uzgodnienia z Zamawiającym planu uruchomienia obejmującego swym zakresem: Harmonogramu prac. Terminów umieszczania planów urzędu w systemie. Listę wymaganych czynności po stronie Zamawiającego. Specyfikacja dotycząca listy wymaganych czynności wykonywanych po stronie Zamawiającego powinna zawierać co najmniej terminy, w których Zamawiający: Powinien udostępnić plany budynków, które mają być umieszczone w systemie. Powinien udostępnić pomieszczenia do montażu znaczników Wykonawca przed przeprowadzeniem szkoleń, zobowiązany jest do uruchomienia w pełni funkcjonującego zgodnego z wymaganiami systemu. Szkolenie z dostarczonego systemu: Szkolenie ma na celu zaprezentowanie działania poszczególnych funkcji dostarczonego i wdrożonego portalu. Zamawiający wskaże osoby będące uczestnikami szkolenia. Szkolenia będą realizowane w formie zdalnej. Szkolenie odbędzie się na środowisku produkcyjnym, tak aby operatorzy oprogramowania operowali na docelowym środowisku pracy. Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia w liczbie co najmniej 2 godzin z obsługi dostarczonego portalu. |  |  |
|  | Tablice informacyjno-nawigacyjne przy wejściu/na piętrach/ciągach komunikacyjnych | 3 | Szt. | Tablice informacyjne Wielkość tablicy 150 cm x 100 cm Tablice informacyjne powinny być wykonane z trwałych materiałów o matowym wykończeniu (niedającym odblasków), aby informacje na nich zawarte były widoczne pod różnym kątem. Oświetlenie tablic informacyjnych i napisów nie może powodować efektu olśnienia u użytkowników. Czcionka pisma bez szeryfowa. Wielkość pisma pomiędzy 3,5 cm do 7 cm Należy zachować kontrast pomiędzy powierzchnią a pismem. Treść napisów uzgodnić z Zamawiającym. Ułożenie napisów do ustalenia z Zamawiającym. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. | TAK |  |
|  | Tabliczki przydrzwiowe z wypukłym oznaczeniem nr pokoju, opisem w alfabecie Braille'a i kodem QR, projekt + montaż | 12 | Szt. | Tabliczki przydrzwiowe Wymagania Zamawiającego dotyczące poszczególnych elementów: Przedmiot zamówienia musi być wykonana zgodnie z opisanymi poniżej wymaganiami: - opracowanie projektu graficznego tabliczki warstwowo, w sposób spójny graficznie oraz zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania. Uwypuklenie numeru pokoju, zamieszczenie kodu QR oraz opisów w alfabecie Braille’a. System informacji wizualnej powinien być zaprojektowany w spójny dla całego budynku sposób. - konieczne jest zapewnienie odpowiedniego kontrastu pomiędzy znakami a ich tłem. Uzyskany kontrast nie może być mniejszy niż 60 stopni w skali RV - minimalna wysokość piktogramów powinna być obliczana na podstawie wzoru: HZ = 0,09 x L HZ – wysokość znaku, L – odległość od znaku 33. Zaleca się, żeby minimalna wysokość tekstu wynosiła 15 mm i była obliczana na podstawie wzoru: HT = 0,02-0,03 x L HT – wysokość tekstu, L – odległość od tekstu 34. - zapisy brajlowskie w standardzie Marburg Medium, przy czym wysokość punktu od podstawy musi wynosić min. 0,50 mm na całej długości tekstu. - opisy czarnodrukowe dla słabowidzących powinny być wykonane w czcionce bezszeryfowej (np. Arial CE) o rozmiarze min. 18 punktów w wersji polskiej. Rozmiar czcionki powinien być dostosowany do informacji zawartych na planszy. - tabliczki wykonane w technologii wysokościśnieniowego druku wraz z warstwą wypukłą oraz bezpośredniego naniesienia pełnokolorowego solwentowego nadruku na tworzywo o wysokiej trwałości np. dibond, PMMA, ADA o grubości około 3,2 mm. - krawędzie bezpieczne dla użytkownika – zaokrąglone i fazowane. - sposób wykonania i użyte materiały muszą zapewnić wysoką trwałość i odporność na odkształcenia oraz nie mogą zawierać związków/substancji szkodliwych. - tabliczki należy zamontować na wysokości 120cm-160cm obok drzwi po stronie klamki. | TAK |  |
|  | Dzwonek przywołujący do tyflomapy | 2 | Szt. | Opis przedmiotu zamówienia Dzwonek przywołujący do tyflomapy. Przedmiot zamówienia musi spełniać minimalne parametry określone poniżej: Znacznik elektroniczny z możliwością wgrania dodatkowych komunikatów. - urządzenie posiada możliwość emisji dźwięku ułatwiającego lokalizację określonego miejsca za pomocą słuchu - urządzenie umożliwia emisję sygnałów świetlnych ułatwiających lokalizację miejsca osobom słabowidzącym - sygnał dźwiękowy i świetlny mogą zostać uruchomione niezależnie - urządzenie obsługuje zmianę głośności komunikatów dźwiękowych - urządzenie obsługuje co najmniej 4 komunikaty dźwiękowe, w tym jeden w postaci słownego oznaczenia miejsca powiązanego z urządzeniem | TAK |  |
|  | Wykonanie oznaczeń za pomocą piktogramów - tabliczki | 50 | Szt. | Wykonanie oznaczeń za pomocą piktogramów – tabliczki Wymagania Zamawiającego dotyczące poszczególnych elementów: Przedmiot zamówienia musi być wykonana zgodnie z opisanymi poniżej wymaganiami: - opracowanie projektu graficznego tabliczki warstwowo, w sposób spójny graficznie oraz zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania. Uwypuklenie piktogramu. System informacji wizualnej powinien być zaprojektowany w spójny dla całego budynku sposób. - konieczne jest zapewnienie odpowiedniego kontrastu pomiędzy znakami a ich tłem. Uzyskany kontrast nie może być mniejszy niż 60 stopni w skali RV - minimalna wysokość piktogramów powinna być obliczana na podstawie wzoru: HZ = 0,09 x L HZ – wysokość znaku, L – odległość od znaku 33. Zaleca się, żeby minimalna wysokość tekstu wynosiła 15 mm i była obliczana na podstawie wzoru: HT = 0,02-0,03 x L HT – wysokość tekstu, L – odległość od tekstu 34. - tabliczki wykonane w technologii wysokościśnieniowego druku wraz z warstwą wypukłą oraz bezpośredniego naniesienia pełnokolorowego solwentowego nadruku na tworzywo o wysokiej trwałości np. dibond, PMMA, ADA o grubości około 3,2 mm. - krawędzie bezpieczne dla użytkownika – zaokrąglone i fazowane. - sposób wykonania i użyte materiały muszą zapewnić wysoką trwałość i odporność na odkształcenia oraz nie mogą zawierać związków/substancji szkodliwych. | NIE |  |
|  | Pętla indukcyjna - stacjonarna - do 150 m2 | 1 | Szt. | ZASTOSOWANIE: Brak stacjonarnej pętli indukcyjnej utrudniał, a czasem wręcz uniemożliwiał udział w spotkaniach osobom słabosłyszącym. Dźwięk głosu osoby prowadzącej mieszał się z szumem lub gwarem otoczenia i był niezrozumiały. Stacjonarna pętla indukcyjna rozwiązuje ten problem. Stacjonarna pętla indukcyjna zostanie zamontowana w sali konferencyjnej w celu zapewnienia dobrej słyszalności użytkownikom aparatów słuchowych lub implantów podczas spotkań w dużych grupach. Pozwoli na dobry odbiór wypowiedzi osób przemawiających przez mikrofon, nawet w warunkach gwaru. Informacja o pętli znajdzie się na drzwiach do pomieszczenia oraz w deklaracji dostępności. Mikrofon bezprzewodowy Tak 1szt Mikrofon przewodowy Tak 1szt Pasmo przenoszenia 100 Hz do 5,0 kHz Drut pętelkowy Minimum 38m Współpraca z aparatem słuchowym Tak, ustawionym w tryb „T” Tryb pracy stereofoniczny Wymiary stacji 19x4,5x11cm Zasilanie stacji USB 12V min. 3A Wejście optyczne Tak, 1x coax, 1x optical Regulacja wzmocnienia Tak Wejście Liniowe Tak 2x z wtyczką typu jack Wejście mikrofonowe Tak 2x z wtyczką typu jack W zestawie Pilot zdalnego sterowania, nalepki z piktogramem pętli indukcyjnej, zestaw złączek, waliza do przechowywania Zgodność z normami BS EN 60118-4-2006, EN55035:2017/A11:2020, EN61000-3- 3:2013/A1:2019, EN IEC61000-3-2:2019, EN5532:2015/A11:2020, EN2368- 1:2014+A11:2017 GWARANCJA 24 miesiące | TAK |  |

Przy kalkulacji wartości zamówienia należy uwzględnić warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

- Wszystkie sprzęty oraz wyposażenie muszą być fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad.

- Wszystkie sprzęty i wyposażenie muszą posiadać prawem wymagane atesty, certyfikaty oraz powinny być zgodne z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Dokumenty trzeba będzie dostarczyć zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

- Jakkolwiek nazwy własne użyte w opisie przedmiotu zamówienia są tylko przykładami pożądanej przez Zamawiającego konfiguracji produktów, które spełniają wymogi Zamawiającego. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt o parametrach i standardach jakościowych takich samych bądź lepszych w stosunku do produktów wskazanych (pożądanych) przez Zamawiającego. Składając ofertę produkt równoważny Wykonawca będzie zobowiązany wskazać nazwę sprzętu (typ, producenta), który oferuje oraz przedstawić w ofercie dokładny opis techniczny oferowanych zamienników, podając ich parametry techniczne.

- Cena musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z zakupem i realizacją dostawy, w tym koszt usługi transportowej oraz koszt montażu (jeśli dotyczy).

- Wymagany termin gwarancji nie krótszy niż 12 miesięcy.