OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na usługę kontroli dawek środowiskowych promieniowania jonizującego.

Zwracam się do Państwa z prośbą o przesłanie oferty cenowej na prowadzenie kontroli dawek środowiskowych promieniowania jonizującego w roku 2022, w pomieszczeniach biura przepustek Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej (dozymetry środowiskowe), Oddziału Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej (dozymetry osobiste), Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej (dozymetry środowiskowe), na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Ostroroga 35 w Warszawie.

Sposób i zakres realizacji przedmiotowej usługi - kwartalnej kontroli dawek środowiskowych promieniowania jonizującego obejmuje:

- Okres prowadzenia kontroli dawek środowiskowych promieniowania jonizującego: od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

- Wydzierżawienie dla OZŻW 10 szt. dozymetrów (8 szt. środowiskowe, 2 szt. osobistych, wymienianych raz na kwartał);

- Prowadzenie badań kontrolnych dawek środowiskowych promieniowania jonizującego tą samą techniką w przypadku wszystkich dozymetrów;

- Wykonanie odczytów dawek środowiskowych promieniowania jonizującego z dozymetrów i przekazanie ich w formie sprawozdania do Oddziału Zabezpieczenia ŻW, w ciągu 3 tygodni od daty dostarczenia dozymetrów (dokonanie 10 odczytów w każdym kwartale w ciągu całego roku, łącznie 40 odczytów);

- Przekazanie przez przedstawiciela OZŻW dozymetrów do odczytu, w terminie do ostatniego dnia miesiąca na koniec każdego kwartału. Wydanie nowych dozymetrów na następny kwartał powinno być skoordynowane
z przekazaniem dozymetrów do odczytu – tak aby uniknąć przerw
w pomiarach dawek środowiskowych promieniowania jonizującego (zgodnie
z harmonogramem wymiany kwartalnej dozymetrów – zał. nr 1);

- Oferta cenowa musi obejmować swoim zakresem wszystkie niezbędne czynności związane z prowadzeniem kontroli dawek środowiskowych promieniowania jonizującego oraz wszystkie koszty powyższych czynności.

- Płatność za przedmiotową usługę będzie realizowana przelewem, w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.