## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
1047204 |  | Laserowe źródło światła i miernik mocy optycznej do badań kabli światłowodowych (Tele-Fonika Kable S.A. - Zakład Kraków) |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 3400827 | Termin realizacji | 03.02.2025 r.- proszę potwierdzić wpisując ,,Akceptuję” lub wpisać własny w ofercie
2 | 3400828 | Okres gwarancji | 24 miesiące – proszę potwierdzić wpisując ,,Akceptuję”
3 | 3400829 | Gwarancja usunięcia wad i usterek | Załączamy wzór – proszę potwierdzić wpisując ,,Akceptuję” lub wprowadzić uwagi do załączonego dokumentu (w przypadku braku zabezpieczenia – proszę wpisać ,,Nie dotyczy”)
4 | 3400830 | Ogólne Warunki Zakupu TELE-FONIKA KABLE S.A. | Załączamy OWZ, proszę potwierdzić wpisując ,,Akceptuję” lub wprowadzić uwagi do załączonego dokumentu
5 | 3400832 | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania | Prosimy potwierdzić wpisując „Akceptuję”
6 | 3400833 | Oferta | Proszę o załączenie oferty wraz ze specyfikacją techniczną
7 | 3400834 | Warunki płatności | Przelew 30 dni - proszę potwierdzić wpisując ,,Akceptuję” lub wpisać własne w ofercie
8 | 3400835 | Wymagania dla Wykonawców/Podwykonawców w zakresie BHP i ochrony środowiska | Proszę o załączenie podpisanego dokumentu
9 | 3400836 | Gwarancja zwrotu zaliczki | Załączamy wzór – proszę potwierdzić wpisując ,,Akceptuję” lub wprowadzić uwagi do załączonego dokumentu (w przypadku braku zabezpieczenia – proszę wpisać ,,Nie dotyczy”)
10 | 3400837 | Koszty dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić wpisując „Akceptuję” lub wskazać inne warunki w ofercie
11 | 3400838 | Warunki gwarancji | Proszę o załączenie warunków gwarancji
12 | 3400839 | Wymagania dla Wykonawców/ Podwykonawców w zakresie zarządzania relacjami z pracownikami | Proszę o załączenie podpisanego dokumentu
13 | 3400840 | Referencje | Prosimy o załączenie co najmniej 2 listów referencyjnych
14 | 3400841 | Oświadczenie – klauzula sankcyjna Kontrahenta/Dostawcy | Proszę o załączenie podpisanego dokumentu
15 | 3400842 | Zaudytowane sprawozdanie finansowe | Proszę o załączenie wymaganego dokumentu
16 | 3400843 | Oświadczenie dotyczące numeru rachunku bankowego | Proszę o załączenie podpisanego skanu lub podpisanego elektronicznie dokumentu
17 | 3400844 | Polisa OC | Proszę o załączenie aktualnej polisy OC firmy
18 | 3400845 | Pełnomocnictwo do zawierania umów w imieniu wykonawcy, o ile nie wynika z dokumentów rejestrowych | Proszę o załączenie pełnomocnictwa lub KRS
19 | 3400846 | NIP, REGON, KRS/ CEIDG | Proszę o załączenie wymaganych dokumentów zgodnych z charakterem prowadzonej działalności
20 | 3400847 | Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (z ostatniego okres rozliczeniowego) | Proszę o załączenie wymaganego dokumentu
21 | 3400848 | Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (z ostatniego okres rozliczeniowego) | Proszę o załączenie wymaganego dokumentu
22 | 3400849 | Potwierdzenie faktu składania przez kontrahenta deklaracji VAT-7 lub równoważnego (np. na podstawie kopii deklaracji ze stemplem odpowiedniego urzędu skarbowego lub komunikatu potwierdzającego jej złożenie w formie elektronicznej) | Proszę o załączenie wymaganego dokumentu
23 | 3400850 | Oświadczenie o braku toczących się postępowań egzekucyjnych, administracyjnych oraz skarbowych w stosunku do tego kontrahenta | Proszę o załączenie wymaganego dokumentu
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1866269 | Laserowe źródło światła i miernik mocy optycznej do badań kabli światłowodowych | Laserowe źródło światła i miernik mocy optycznej do badań kabli światłowodowych (Tele-Fonika Kable S.A. - Zakład Kraków) | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 3400829 | Gwarancja usunięcia wad i usterek | Wzór gwarancji usunięcia wad i usterek.docx
2 | 3400830 | Ogólne Warunki Zakupu TELE-FONIKA KABLE S.A. | Ogólne_warunki_umów_TELE-FONIKA_Kable_S.A_18.03.2022.pdf
3 | 3400835 | Wymagania dla Wykonawców/Podwykonawców w zakresie BHP i ochrony środowiska | Wymagania BHP i ochrony środowiska.doc
4 | 3400836 | Gwarancja zwrotu zaliczki | Wzór gwarancji zwrotu zaliczki.docx
5 | 3400839 | Wymagania dla Wykonawców/ Podwykonawców w zakresie zarządzania relacjami z pracownikami | Wymagania dot zarządzania relacjami z pracownikami.doc
6 | 3400841 | Oświadczenie – klauzula sankcyjna Kontrahenta/Dostawcy | Klauzula Kontrahenta.docx
7 | 3400843 | Oświadczenie dotyczące numeru rachunku bankowego | Oświadczenie o rachunku bankowym (Biała Lista).docx
Warunki postępowania
<p lang="en-US" class="western" align="justify" style="line-height: 115%; margin-bottom: 0cm"> <font face="Cambria, serif"><font size="2" style="font-size: 11pt"><span lang="pl-PL">Szanowni Państwo, </span></font></font> </p> <p class="western" align="justify" style="line-height: 115%; margin-bottom: 0cm"> <br> </p> <p lang="en-US" class="western" align="justify" style="line-height: 115%; margin-bottom: 0cm"> <font face="Cambria, serif"><font size="2" style="font-size: 11pt"><span lang="pl-PL">zapraszamy do złożenia oferty na dostawę do Zakładu Tele-Fonika Kable S.A. w Krakowie l</span></font></font><span style="font-family: Cambria, serif; font-size: 14.6667px;">aserowego źródła światła i miernika mocy optycznej do badań telekomunikacyjnych&nbsp; kabli światłowodowych,&nbsp;</span></p><p lang="en-US" class="western" align="justify" style="line-height: 115%; margin-bottom: 0cm"><font face="Cambria, serif"><font size="2" style="font-size: 11pt"><span lang="pl-PL">&nbsp;poprzez poniższy formularz elektroniczny. </span></font></font> </p> <p class="western" style="line-height: 115%; margin-bottom: 0cm"><br> </p> <ol type="I"><li><p lang="en-US" style="line-height: 115%; margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm"> <font face="Cambria, serif"><font size="2" style="font-size: 11pt"><span lang="pl-PL"><u>OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: </u></span></font></font> </p> </li></ol> <p class="western" style="line-height: 115%; margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm">Laserowe źródło światła i miernik mocy optycznej pracujący na falach o długości 850, 1300, 1310,1550 i 1625 nm i posiadający moc wyjściową przynajmniej 60 dB</p><p class="western" style="line-height: 115%; margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm">Stabilność źródła światła: 0.05dB</p><p class="western" style="line-height: 115%; margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm"><br></p><p class="western" style="line-height: 115%; margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm">Maksymalny błąd pomiaru 2%.</p><p class="western" style="line-height: 115%; margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm"><br></p><p class="western" style="line-height: 115%; margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm">Świadectwo kalibracji dla każdej długości fali (850 + 1300 + 1310 + 1550 + 1625 nm)</p><p class="western" style="line-height: 115%; margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm"> </p><p class="western" style="line-height: 115%; margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm"><br></p><p class="western" style="line-height: 115%; margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm">Urządzenie musi posiadać znak CE.</p><p><br></p> <ol type="I" start="2"><li><p lang="en-US" align="justify" style="line-height: 115%; margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm"> <font color="#000000"><font face="Cambria, serif"><font size="2" style="font-size: 11pt"><span lang="pl-PL"><u>ZABEZPIECZENIA FINANSOWE: </u></span></font></font></font> </p> </li></ol> <p class="western" align="justify" style="line-height: 115%; margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm"> <br> </p> <p lang="en-US" class="western" align="justify" style="line-height: 115%; margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm"> <font color="#000000"><font face="Cambria, serif"><font size="2" style="font-size: 11pt"><span lang="pl-PL"><u>Zamawiający wymaga od Oferenta, którego </u></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Cambria, serif"><font size="2" style="font-size: 11pt"><span lang="pl-PL"><u><strong>OFERTA ZOSTANIE WYBRANA</strong></u></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Cambria, serif"><font size="2" style="font-size: 11pt"><span lang="pl-PL"><u> zabezpieczeń w postaci wyłącznie gwarancji bankowej (gwarancja musi być nieodwołalna, bezwarunkowa, płatna na pierwsze żądanie oraz zgodna z załączonym wzorem do postepowania):</u></span></font></font></font></p> <p class="western" align="justify" style="line-height: 115%; margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm"> <br> </p> <ol type="a"><li><p lang="en-US" align="justify" style="line-height: 115%; margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm"> <font color="#000000"><font face="Cambria, serif"><font size="2" style="font-size: 11pt"><span lang="pl-PL">w przypadku wymaganej przez Oferenta zaliczki gwarancji na wszystkie i pełne zaliczki wpłacone w wysokości 1:1, ważne do momentu podpisania protokołu odbioru,</span></font></font></font></p> </li></ol> <p align="justify" style="line-height: 115%; margin-left: 0.75cm; margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm"> <br> </p> <ol type="a" start="2"><li><p lang="en-US" align="justify" style="line-height: 115%; margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm"> <font color="#000000"><font face="Cambria, serif"><font size="2" style="font-size: 11pt"><span lang="pl-PL">gwarancji usunięcia wad i usterek, ważnej od momentu podpisania protokołu odbioru końcowego do końca okresu trwania gwarancji, na minimum 5% wartości umowy.</span></font></font></font></p> </li></ol> <p style="line-height: 115%; margin-left: 1.27cm; margin-bottom: 0cm"> <br> </p> <p lang="en-US" class="western" align="justify" style="line-height: 115%; margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm"> <font color="#000000"><font face="Cambria, serif"><font size="2" style="font-size: 11pt"><span lang="pl-PL"><strong>Jeśli spełnienie powyższych wymogów finansowych wiążę się z wyższą kwotą oferty trzeba to wyszczególnić w treści oferty. </strong></span></font></font></font> </p> <p class="western" align="justify" style="line-height: 115%; margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm"> <br> </p> <ol type="I" start="3"><li><p lang="en-US" align="justify" style="line-height: 115%; margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm"> <font color="#000000"><font face="Cambria, serif"><font size="2" style="font-size: 11pt"><span lang="pl-PL"><u>WYMOGI PRAWNE/BHP: </u></span></font></font></font> </p> </li></ol> <p class="western" align="justify" style="line-height: 115%; margin-left: 0.75cm; margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm"> <br> </p> <p lang="en-US" class="western" align="justify" style="line-height: 115%; margin-left: 0.12cm; margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm"> <font color="#000000"> <font face="Cambria, serif"><font size="2" style="font-size: 11pt"><span lang="pl-PL">W zależności od specyfiki oferty:</span></font></font></font></p> <ol><li><p lang="en-US" align="justify" style="line-height: 115%; margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm"> <font color="#000000"><font face="Cambria, serif"><font size="2" style="font-size: 11pt"><span lang="pl-PL">Oferent ma obowiązek spełnić / zapewnić wszystkie wymagania prawne jakie są związane z oferowanym sprzętem lub usługą.</span></font></font></font></p> </li><li><p lang="en-US" align="justify" style="line-height: 115%; margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm"> <font color="#000000"><font face="Cambria, serif"><font size="2" style="font-size: 11pt"><span lang="pl-PL">Jeśli spełnienie wymagań prawnych lub BHP wiąże się z wyższą kwotą oferty trzeba to wyszczególnić w treści oferty.</span></font></font></font></p> </li></ol> <p align="justify" style="line-height: 115%; margin-bottom: 0cm"><br> </p> <p align="justify" style="line-height: 115%; margin-bottom: 0cm"><br> </p> <p align="justify" style="line-height: 115%; margin-bottom: 0cm"><span style="display: inline-block; border: none; padding: 0cm"><font face="Cambria, serif"><font size="2" style="font-size: 11pt"><strong>Zastrzegamy, że:</strong></font></font></span></p> <ol><li><p align="justify" style="line-height: 115%; margin-bottom: 0cm"> <span style="display: inline-block; border: none; padding: 0cm"><font face="Cambria, serif"><font size="2" style="font-size: 11pt"><strong>Postępowanie przetargowe może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: </strong></font></font></span> </p> </li></ol> <p align="justify" style="line-height: 115%; margin-left: 0.75cm; margin-bottom: 0cm"> <span style="display: inline-block; border: none; padding: 0cm"><font face="Cambria, serif"><font size="2" style="font-size: 11pt"><strong>- niewystarczających środków na realizację zamówienia, </strong></font></font></span> </p> <p align="justify" style="line-height: 115%; margin-left: 0.75cm; margin-bottom: 0cm"> <span style="display: inline-block; border: none; padding: 0cm"><font face="Cambria, serif"><font size="2" style="font-size: 11pt"><strong>- zmiany zapotrzebowania Zamawiającego.</strong></font></font></span></p> <ol start="2"><li><p lang="en-US" align="justify" style="line-height: 115%; margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm"> <font color="#000000"><font face="Cambria, serif"><font size="2" style="font-size: 11pt"><span lang="pl-PL"><strong>Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę w przypadku gdy, nie spełnia ona minimalnych wymagań określonych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.</strong></span></font></font></font></p> </li></ol> <p align="justify" style="line-height: 115%; margin-bottom: 0cm"><br> </p> <p align="justify" style="line-height: 115%; margin-bottom: 0cm"><br> </p> <p class="western" align="justify" style="line-height: 115%; margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm"> <br> </p> <p lang="en-US" class="western" align="justify" style="line-height: 115%; margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm"> <span style="display: inline-block; border: none; padding: 0cm"><font size="2" style="font-size: 11pt"><span lang="pl-PL"><strong><font face="Cambria, serif">W przypadku:&nbsp;</font></strong></span></font></span></p> <p class="western" align="justify" style="line-height: 115%; margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm"> <br> </p> <p lang="en-US" class="western" align="justify" style="line-height: 115%; margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm"> <span style="display: inline-block; border: none; padding: 0cm"><font size="2" style="font-size: 11pt"><span lang="pl-PL"><font face="Cambria, serif">-pytań merytorycznych, proszę o kontakt z <strong>Panem Markiem Dziekanem</strong>,&nbsp; e-mail: marek.dziekan@tfkable.com , M: (+48) 665 810 286&nbsp; lub poprzez przycisk "</font></span></font><font size="2" style="font-size: 11pt"><span lang="pl-PL"><strong><font face="Cambria, serif">Wyślij wiadomość do zamawiającego</font></strong></span></font><font size="2" style="font-size: 11pt"><span lang="pl-PL"><font face="Cambria, serif">" </font></span></font></span> </p> <p class="western" align="justify" style="line-height: 115%; margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm"><br></p> <p class="western" align="justify" style="line-height: 115%; margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm"> <br> </p> <p lang="en-US" class="western" align="justify" style="line-height: 115%; margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm"> <span style="display: inline-block; border: none; padding: 0cm"><font size="2" style="font-size: 11pt"><span lang="pl-PL"><font face="Cambria, serif">- pytań związanych z obsługą platformy zakupowej, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od&nbsp; </font></span></font><font size="2" style="font-size: 11pt"><span lang="pl-PL"><strong><font face="Cambria, serif">8:00</font></strong></span></font><font size="2" style="font-size: 11pt"><span lang="pl-PL"><font face="Cambria, serif"> do </font></span></font><font size="2" style="font-size: 11pt"><span lang="pl-PL"><strong><font face="Cambria, serif">17:00</font></strong></span></font><font size="2" style="font-size: 11pt"><span lang="pl-PL"><font face="Cambria, serif">, tel. 22 101 02 02, e-mail: </font></span></font><a href="mailto:cwk@platformazakupowa.pl"><font face="Cambria, serif"><font size="2" style="font-size: 11pt"><span lang="pl-PL"><u>cwk@platformazakupowa.pl</u></span></font></font></a><font size="2" style="font-size: 11pt"><span lang="pl-PL"><font face="Cambria, serif"> </font></span></font></span> </p> <p lang="en-US" class="western" style="line-height: 115%; margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; border: none; padding: 0cm"> <span style="display: inline-block; border: none; padding: 0cm">&nbsp;</span></p> <p lang="en-US" class="western" align="justify" style="line-height: 115%; margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm"> <span style="display: inline-block; border: none; padding: 0cm"><font size="2" style="font-size: 11pt"><span lang="pl-PL"><strong><font face="Cambria, serif">Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.&nbsp;</font></strong></span></font></span></p> <p class="western" style="line-height: 115%; margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm"> <br> </p> <p lang="en-US" class="western" style="line-height: 115%; margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm"> <span style="display: inline-block; border: none; padding: 0cm"><font size="2" style="font-size: 11pt"><span lang="pl-PL"><em><font face="Cambria, serif">Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</font></em></span></font></span></p>