## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
117480 |  | Akcesoria komputerowe |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 383885 | Termin dostawy | 15 dni, proszę potwierdzić
2 | 383886 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
3 | 383887 | Warunki płatności | przelew 30 dni, proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 333268 | Listwa zasilająca Ever CLASSIC 1,5m | Typ: Antyprzepięciowa Liczba gniazd: 5 Długość przewodu: 1,5 m Absorpcja energii: 175 J Zabezpieczane linie: L-N Podświetlany wyłącznik sieciowy, System Child Protection | 5 | szt. |  | 23% | PLN
2 | 333269 | Listwa zasilająca Ever Premium 1,5m (7 gniazd) | Typ: Antyprzepięciowa Liczba gniazd: 7 Długość przewodu: 1,5 m Absorpcja energii: 140 J Zabezpieczane linie: L-N Podświetlany wyłącznik sieciowy | 5 | szt. |  | 23% | PLN
3 | 334298 | RALZ Listwa zasilająca do szafy RACK 230VAC - 8 gniazd | Listwa zasilająca przeznaczona do współpracy z zasilaczem UPS, 3-żyłowy przewód zasilający z wtykiem IEC 320 | 5 | szt. |  | 23% | PLN
4 | 334300 | BYD - Gembird Listwa zasilająca RACK PDU 1U 16A/23 | Długość przewodu: 2 m Wtyczka: Europejska | 5 | szt. |  | 23% | PLN
5 | 334301 | Akumulator żel CSB12V 7,2Ah GP1272F2 | Napięcie: 12V pojemność: 28 W ; 7,2Ah waga: 2,10kg wymiary (LxBxH) 151x65x94(100) [mm] (standard międzynarodowy) rezystancja wewnętrzna Rw - 21 mOhm max prąd rozładowania - 100A/130A ( 5 sek.) zalecany max prąd ładowania 2,16 A napięcie ładowania 13,5 V - 13,8 V (buforowo ) ; 14,4 V - 15,0 V (cyklicznie ) | 10 | szt. |  | 23% | PLN
6 | 334305 | Uchwyt ścienny do telewizowa 50 cali | Standard VESA 400 x 400 mm | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
W imieniu firmy Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. zapraszamy do składania ofert wszystkich solidnych dostawców. Informujemy, że jest to zamówienie jednorazowe jednak złożenie oferty w tym postepowaniu będzie skutkowało zaproszeniem Państwa do podobnych postępowań. W przypadku pytań technicznych związanych z platformą proszę o kontakt telefoniczny z CWK Open Nexus 61 679 19 00. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się jedynie z wybranymi Oferentami. Niniejszy dokument stanowi jedynie zapytanie ofertowe, a umowa dotycząca przedmiotu opisanego w zapytaniu będzie uznana za zawartą i wiążącą wyłącznie gdy zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, a Kontrahent jest świadomy, iż złożenie oferty nie tworzy po stronie Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o.o. żadnych obowiązków. Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami. W przypadku pytań technicznych proszę o kontakt: Michał Strama tel: 692 237 518