## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
135522 |  | Dostawa węgla kamiennego w asortymencie miał energetyczny II typ 32.1, klasy 23 MJ/kg w ilości ogólnej 23 200 Mg ±20% w okresie od sierpnia 2018r. do kwietnia 2019r. realizowanej transp. kolejowym. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 449029 | Wiarygodność wykonawcy | waga kryterium 5%
2 | 449031 | Warunki płatności oraz pozostałe warunki umowy | zgodnie z zapisami we wzorze umowy, proszę potwierdzić
3 | 449093 | Wymagane dokumenty przetargowe | proszę załączyć wszystkie dokumenty wymagane zgodnie z ust. 5.2.2. instrukcji przetargowej nr DI/19/2018
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 375236 | Dostawa miału energetycznego z zawartością siarki max 0,6% | wymagane cechy jakościowe opału: miał energetyczny II typ 32.1, klasa 23 MJ/kg dla ilości 21 200 Mg o następujących parametrach: ♦ wartość opałowa 23 MJ/kg ♦ zawartości popiołów 16 do 20% ♦ zawartość siarki max 0,6% ♦ zawartość wilgoci nie wyższa niż 11% ♦ skład frakcyjny 0-3 (30%) 3-10 (50%) 10-20 (20%) ♦ zawartość części lotnych min. 28% wg PN-81/G-0416-1988 ♦ spiekalność określona liczbą Rogi 5÷20 ♦ temperatura mięknienia popiołu powyżej 1200°C w atmosferze utleniającej ♦ temperatura topnienia popiołu powyżej 1300°C w atmosferze utleniającej ♦ temperatura spiekania popiołu powyżej 950 °C w atmosferze utleniającej | 21200 | tona |  | 23% | PLN
2 | 375274 | Dostawa miału energetycznego z zawartością siarki max 0,8% | wymagane cechy jakościowe opału: miał energetyczny II typ 32.1, klasa 23 MJ/kg dla ilości 2000Mg o następujących parametrach: ♦ wartość opałowa 23 MJ/kg ♦ zawartości popiołów 16 do 20% ♦ zawartość siarki max 0,8% ♦ zawartość wilgoci nie wyższa niż 11% ♦ skład frakcyjny 0-3 (30%) 3-10 (50%) 10-20 (20%) ♦ spiekalność określona liczbą Rogi 5÷20 | 2000 | tona |  | 23% | PLN
3 | 375275 | Koszt ryczałtowy transportu miału o zawartości siarki max 0,6% (dot. poz.1) | podać informacje: nazwę kopalni z której będą realizowane dostawy oraz ilość kilometrów z tej kopalni do siedziby zamawiającego | 21200 | tona |  | 23% | PLN
4 | 375276 | Koszt ryczałtowy transportu miału o zawartości siarki max 0,8% (dot. poz.2) | podać informacje: nazwę kopalni z której będą realizowane dostawy oraz ilość kilometrów z tej kopalni do siedziby zamawiającego | 2000 | tona |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 135522 | Warunki postępowania | IPO- dostawy opału.pdf
2 | 135522 | Warunki postępowania | Zal1 - dostawa opału.doc
3 | 135522 | Warunki postępowania | Zal1a - dostawa opału (cena).doc
4 | 135522 | Warunki postępowania | Zal1b - dostawa awaryjna.doc
5 | 135522 | Warunki postępowania | Zal2 - oswiadczenie.doc
6 | 135522 | Warunki postępowania | Zal3 - wykaz dostaw.doc
7 | 135522 | Warunki postępowania | Zal4 - deklaracja pochodzenia.doc
8 | 135522 | Warunki postępowania | Zal5 -pelnomocnictwo.doc
9 | 135522 | Warunki postępowania | Zal6 - oświadczenie.doc
10 | 135522 | Warunki postępowania | zal7 - wzór umowy.pdf
11 | 449031 | Warunki płatności oraz pozostałe warunki umowy | zal7 - wzór umowy.pdf
Warunki postępowania
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest dostawa węgla kamiennego w asortymencie miał energetyczny II typ 32.1, klasy 23 MJ/kg w ilości ogólnej 23 200 Mg ±20% w okresie od sierpnia 2018r. do kwietnia 2019r. realizowanej transportem kolejowym. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis przedmiotu zamówienia zawarto w Instrukcji przygotowania oferty nr DI/19/2018 stanowiącej załącznik no niniejszej procedury. Procedura ofertowania może być przeprowadzona bez wcześniejszej rejestracji Wykonawcy w bazie Platformy zakupowej lub poprzez jego indywidualną rejestrację. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywać się będzie za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/mpec_leszno lub za pośrednictwem innych środków komunikacji elektronicznej.