## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
139635 |  | Wykonanie prac remontowych elewacji i dachu szaletu miejskiego zlokalizowanego na targowisku miejskim przy ulicy Arki Bożka w Jastrzębiu-Zdroju. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 464532 | cena
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 384255 | Wykonanie prac remontowych elewacji i dachu szaletu miejskiego zlokalizowanego na targowisku miejskim przy ulicy Arki Bożka w Jastrzębiu-Zdroju. |  | 1 | robota budowlana |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 139635 | Warunki postępowania | formularz.docx
2 | 139635 | Warunki postępowania | wzór umowy 2018.docx
Warunki postępowania
Zakres prac remontowych elewacji i dachu szaletu miejskiego zlokalizowanego na targowisku miejskim przy ulicy Arki Bożka w Jastrzębiu-Zdroju. 1. Uzupełnienie ubytków w ogniomurach. 2. Wymiana obróbek blacharskich na ogniomurach (blacha powlekana, kolor brąz, grubość 0,5 mm). 3. Uszczelnienie pokrycia z papy (konserwacja 2x lepikiem na zimno). 4. Wypełnienie styków i zakończeń obróbek silikonem dekarski. 5. Wymiana osłon wentylatorów. 6. Wymiana rynien 125mm i rur spustowych 110mm (z włączeniem do studzienki) 7. Demontaż i wykonanie nowej obudowy przyłącza wody (ścianki murowane, drzwiczki metalowe malowane proszkowo) 8. Obłożenie obudowy przyłącza płytkami klinkierowymi 9. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej szary behaton 6 cm (3.0x2.5m) wraz z wpustem ulicznym przy przyłączu wody 10. Skucie i wykonanie nowego cokolika z płytek klinkierowych (średnia wysokość 0,35 m) 11. Demontaż masztów metalowych (2 szt) 12. Skucie głuchych tynków, uzupełnienie ocieplenia i warstwy zbrojonej 13. Wykonanie nowego tynku na całej elewacji (tynk akrylowy, kolor po uzgodnieniu z zamawiającym) 14. Wymiana kratek wentylacyjnych Ø 100mm (4 szt.) na elewacji. Uwaga: Ustalenie wielkości zakresu prac leży w gestii Wykonawcy po wizji w terenie.