## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
140317 |  | Usługa polegająca na wykonaniu przeglądu technicznego wraz z konserwacją będących na gwarancji urządzeń klimatyzacyjnych znajdujących się w obiektach Szkoły Policji w Katowicach |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 467200 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
2 | 467201 | Warunki płatności | przelew 30 dni, proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 386500 | wykonanie przeglądu technicznego wraz z konserwacją będących na gwarancji urządzeń klimatyzacyjnych | a) czyszczenie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej; b) sprawdzenie szczelności urządzeń i instalacji, przez które przepływa czynnik chłodniczy; c) sprawdzenie ciśnienia czynnika chłodniczego oraz w przypadku zapotrzebowania uszczelnienie instalacji i uzupełnienie czynnikiem chłodniczym wraz z kontrolą zawilgocenia freonu; d) sprawdzenie parametrów niskiego i wysokiego ciśnienia obiegów chłodniczych; e) sprawdzenie poziomu i stanu zużycia oleju w sprężarkach; f) sprawdzenie stanu łożysk wentylatorów, ewentualnie przesmarowanie; g) sprawdzenie kierunków obrotów wentylatorów; h) sprawdzenie szczelności i drożności układu odprowadzania skroplin – udrożnienie, czyszczenie tacy ociekowej; i) sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznej; j) sprawdzenie poprawnego działania zabezpieczeń elektrycznych; k) pomiar poboru prądu uzwojeń sprężarek i wentylatorów; l) uruchomienie klimatyzacji i sprawdzenie jej funkcjonowania w różnych trybach (tryb chłodzenia, osuszania, wentylacji, grzania) oraz jej regulacja; m) usunięcie drobnych usterek | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 140317 | Warunki postępowania | wykaz klimatyzacji.docx
Warunki postępowania
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na wykonywaniu przeglądu technicznego połączonego z konserwacją urządzeń klimatyzacyjnych wg załącznika, obejmującego swoim zakresem następujące czynności: a) czyszczenie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej; b) sprawdzenie szczelności urządzeń i instalacji, przez które przepływa czynnik chłodniczy; c) sprawdzenie ciśnienia czynnika chłodniczego oraz w przypadku zapotrzebowania uszczelnienie instalacji i uzupełnienie czynnikiem chłodniczym wraz z kontrolą zawilgocenia freonu; d) sprawdzenie parametrów niskiego i wysokiego ciśnienia obiegów chłodniczych; e) sprawdzenie poziomu i stanu zużycia oleju w sprężarkach; f) sprawdzenie stanu łożysk wentylatorów, ewentualnie przesmarowanie; g) sprawdzenie kierunków obrotów wentylatorów; h) sprawdzenie szczelności i drożności układu odprowadzania skroplin – udrożnienie, czyszczenie tacy ociekowej; i) sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznej; j) sprawdzenie poprawnego działania zabezpieczeń elektrycznych; k) pomiar poboru prądu uzwojeń sprężarek i wentylatorów; l) uruchomienie klimatyzacji i sprawdzenie jej funkcjonowania w różnych trybach (tryb chłodzenia, osuszania, wentylacji, grzania) oraz jej regulacja; m) usunięcie drobnych usterek; WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK POSIADAĆ ORAZ ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY AUTORYZACJĘ PRODUCENTA Wykonawca wykona usługę z wykorzystaniem własnego sprzętu, narzędzi i materiałów, a ich koszty są wliczone w wynagrodzenie za usługę. Dojazd Wykonawcy do Zamawiającego nastąpi na jego koszt i ryzyko. Wykonawca oświadcza, iż znana jest mu specyfikacja techniczna wskazanych urządzeń i dysponuje wiedzą, środkami i materiałami niezbędnymi do wykonania zlecenia. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przegląd wraz z konserwacją urządzeń klimatyzacyjnych w dniach roboczych w godzinach od 8.00 do 15.00, w obecności pracownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawach administrowania nieruchomościami Szkoły Policji w Katowicach, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym lecz nie później niż do 29 czerwca 2018r. Potwierdzeniem wykonania przeglądu technicznego połączonego z konserwacją urządzeń klimatyzacyjnych, będą protokoły sporządzone przez Wykonawcę oraz zaakceptowane przez Zamawiającego dla każdego urządzenia oddzielnie. Osoba upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pani Beata Czopik starszy inspektor Wydziału Zaopatrzenia tel. 32 606 94 66 w godzinach 8:00-15:00. OFERTA MA ZAWIERAĆ WYPEŁNIONĄ TABELĘ Z WYCENĄ POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ PODPISANĄ PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE DO WYSTĘPOWANIA W IMIENIU WYKONAWCY