## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
143867 |  | Przegląd techniczny i pomiary skuteczności działania instalacji wentylacji mechanicznej bytowej w obiekcie użyteczności publicznej – Przychodnia przy ul. Cieszyńskiej 146 w Jastrzębiu-Zdroju. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 480949 | Termin wykonania usługi | maksymalnie do 6 tygodni od daty podpisania zlecenia
2 | 480951 | Warunki płatności | do 30 dni od daty otrzymania protokołu odbioru wykonania usługi objętej zamówieniem, o którym mowa w pkt 4.1. Zaproszenia do złożenia oferty - potwierdzonego przez obie strony, pod warunkiem złożenia również Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT/faktury. Proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 396131 | Maksymalny ryczałtowy koszt brutto wraz z podatkiem VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia |  | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 143867 | Warunki postępowania | Zaproszenie DL.4241.69.2018.DI.pdf
2 | 143867 | Warunki postępowania | Oświadczenie wykonawcy.pdf
3 | 143867 | Warunki postępowania | Dokumentacja rysunkowa.zip
4 | 143867 | Warunki postępowania | Dane techniczne.zip
Warunki postępowania
1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu technicznego i pomiarów skuteczności działania instalacji wentylacji mechanicznej bytowej w obiekcie użyteczności publicznej – Przychodnia przy ul. Cieszyńskiej 146 w Jastrzębiu-Zdroju. 1.2. W ramach czynności związanych z przeglądem instalacji należy dokonać pomiarów skuteczności wentylacji bytowej w poszczególnych pomieszczeniach oraz porównać uzyskane wyniki z obowiązującymi przepisami. Z przeprowadzonych pomiarów należy sporządzić protokół z przywołaniem przepisów prawnych, na podstawie których pomiary zostały wykonane. 1.3. Pomiarów należy dokonać przy użyciu urządzenia pomiarowego do kontroli skuteczności i wydajności systemów wentylacyjnych. 1.4. W przypadku stwierdzenia niewłaściwych parametrów wentylacji w poszczególnych pomieszczeniach, należy wskazać czynności niezbędne do wykonania w celu wyeliminowania zaistniałych nieprawidłowości. 1.5. OPIS WENTYLACJI: 1.5.1. W pomieszczeniach przychodni na wszystkich kondygnacjach zaprojektowano wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną. Zabudowano dwa niezależne układy wentylacyjne obsługujące pomieszczenia należące do poszczególnych najemców. Układ NW1- NZOZ Ruptawa – piwnica + parter Układ NW2 – NZOZ Stomatolog – piwnica+ piętro 1.5.2. Nawiew do wszystkich pomieszczeń oraz wywiew z części pomieszczeń realizowany jest za pomocą central wentylacyjnych w wykonaniu zewnętrznym, wyposażonych w nagrzewnice elektryczne o mocy 4,5 kW, w chłodnice wodne, z wymiennikami obrotowymi, tłumikami kanałowymi i systemem kanałów blaszanych stalowych z blachy ocynkowanej z anemostatami i kratkami nawiewnymi. Temperatura nawiewu w okresie zimowym tn = +24 ºC. 1.5.3. W okresie letnim przewidziano dochłodzenie powietrza nawiewanego w chłodnicach wodnych central wentylacyjnych. Temperatura powietrza nawiewanego tn = +18 ºC. Produkcja wody lodowej odbywać się będzie w agregacie wody lodowej o mocy chłodniczej Qch=12,6 kW usytuowanym na dachu w wyposażonym w kompletny osprzęt hydrauliczny. Podłączenie agregatu wody lodowej z chłodnicami wodnymi w centralach wentylacyjnych wykonano za pomocą rur stalowych łączonych przez spawanie. Przewody chłodnicze zabezpieczono antykorozyjnie i zaizolowano termicznie otulinami. Sterowanie układami nawiewno-wywiewnymi odbywa się za pomocą sterowników ściennych zlokalizowanych w pomieszczeniach najemców. 1.5.4. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, tj. w toaletach, magazynach odpadów medycznych wykonano wywiew za pomocą wentylatorów ściennych typu SILENT oraz wentylatorów kanałowych typu TD. Nawiew powietrza poprzez otwory 220 cm² u dołu w drzwiach. 1.5.6. Krotności wymian powietrza zostały policzone zgodnie z obowiązującymi normami. Przyjęto krotność wymian: gabinety lekarskie – 4w/h gabinet zabiegowy – 4 w/h po. socjalne – 2w/h szatnia – 4 w/h magazyn odpadów – 2 w/h WC – 50 m³/h na oczko 1.5.7. Przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone po dachu zostały zaizolowane otulinami z wełny mineralnej 80 mm w płaszczu ALU i zabezpieczone płaszczem z blachy ocynkowanej. Przewody nawiewne i wywiewne blaszane prowadzone pod stropem pomieszczeń zaizolowano otulinami z wełny mineralnej na płaszczu ALU gr. min. 40 mm i obudowane płytami GKF. W pomieszczeniu węzłów sanitarnych wykonano sprzężenie wentylatorów wywiewnych ze sterownikami czasowymi. 1.6. Dokumentację rysunkową dołączono w wersji elektronicznej do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty. 1.7. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania prac nie ujętych w niniejszym Zaproszeniu do złożenia oferty a niezbędnych do realizacji zadania jako całości - należy je uwzględnić w ofercie lub wnieść uwagi przed złożeniem oferty.