## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
147551 |  | Uliczne lampy solarne - wykonanie, dostawa i montaż - szacowanie wartości |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 494914 | Dostawa 3 szt. lamp
2 | 495005 | Montaż 3 szt. lamp
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 403430 | Lampa uliczna solarna | Proszę wycenić 3 szt. lampy | 3 | szt. |  | 23% | PLN
2 | 403459 | Dostawa 3 szt. lamp | Proszę wycenić samą dostawę lamp | 1 | dostawa |  | 23% | PLN
3 | 403461 | Montaż 3 szt. lamp | Proszę wycenić montaż 3 sztuk lamp | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p>W związku z planowanym zakupem 3 szt. lamp solarnych (ulicznych), Starostwo Powiatowe w Jaworze zwraca się z prośbą o wycenę <b>3 sztuk lamp solarnych </b>o następujących parametrach minimalnych: <br></p><p> Wysokość słupa &nbsp;od 5m do 7m <br>Materiał &nbsp;ocynkowana stal &nbsp; <br>Grubość ścianki słupa &nbsp;min. 4 mm<br> Czas pracy lampy &nbsp;do 10-12h/dzień <br>Oprawa &nbsp;oprawa wykonana z aluminium i hartowanego szkła<br> Ściemniacz oświetlenia &nbsp;regulacja strumienia świetlnego w zakresie 0-100%&nbsp; <br>Źródło światła &nbsp;od 18 do 38W LED&nbsp; <br>Barwa światła &nbsp;czysto biała, minimum 4000K&nbsp; <br>Stopień ochrony &nbsp;IP66 &nbsp;Autonomia &nbsp;minimum 4 dni&nbsp; <br>Moc paneli &nbsp;minimum 200W&nbsp; <br>Kontroler &nbsp;zabezpieczenia przed przeładowaniem i rozładowaniem z &nbsp;automatyczną funkcją ściemniacza&nbsp; <br>Akumulator &nbsp;minimum 140Ah/12V&nbsp; <br>Typ akumulatora &nbsp;żelowy &nbsp; <br>Sposób włączania &nbsp;włącznik zmierzchowo - programowalny + czujka ruchu <br></p><p>Osobnej wycenie podlega dostawa i montaż towaru.</p><p><b>Miejsce montażu: Dolny Śląsk, powiat jaworski, Gmina Jawor&nbsp; (do 5 km od centrum Jawora). </b><br></p><p><b>Niniejsze zapytanie jest wyłącznie szacowaniem kosztów realizacji zakupu, dostawy i montażu lamp, w związku z czym postępowanie to nie zostanie zakończone zleceniem (umową wykonania) opisanych wyżej lamp.&nbsp; &nbsp;</b> <br></p>