## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
176128 |  | Usługa polegająca na wykonaniu przeglądu technicznego wraz z konserwacją będących na gwarancji urządzeń klimatyzacyjnych znajdujących się w obiektach Szkoły Policji w Katowicach |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 596279 | Warunki płatności | przelew 30 dni, proszę potwierdzić
2 | 596280 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 457728 | Usługa polegająca na wykonaniu przeglądu technicznego wraz z konserwacją będących na gwarancji urządzeń klimatyzacyjnych znajdujących się w obiektach Szkoły Policji w Katowicach | a) czyszczenie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej; b) sprawdzenie szczelności urządzeń i instalacji, przez które przepływa czynnik chłodniczy;c) sprawdzenie ciśnienia czynnika chłodniczego oraz w przypadku zapotrzebowania uszczelnienie instalacji i uzupełnienie czynnikiem chłodniczym wraz z kontrolą zawilgocenia freonu; d) sprawdzenie parametrów niskiego i wysokiego ciśnienia obiegów chłodniczych; e) sprawdzenie poziomu i stanu zużycia oleju w sprężarkach; f) sprawdzenie stanu łożysk wentylatorów, ewentualnie przesmarowanie; g) sprawdzenie kierunków obrotów wentylatorów; h) sprawdzenie szczelności i drożności układu odprowadzania skroplin – udrożnienie,czyszczenie tacy ociekowej; i) sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznej; j) sprawdzenie poprawnego działania zabezpieczeń elektrycznych; k) pomiar poboru prądu uzwojeń sprężarek i wentylatorów; l) uruchomienie klimatyzacji i sprawdzenie jej funkcjonowania w różnych trybach (tryb chłodzenia, osuszania, wentylacji, grzania) oraz jej regulacja;m) usunięcie drobnych usterek | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 176128 | Warunki postępowania | załącznik do zlecenia.docx
2 | 457728 | Usługa polegająca na wykonaniu przeglądu technicznego wraz z konserwacją będących na gwarancji urządzeń klimatyzacyjnych znajdujących się w obiektach Szkoły Policji w Katowicach | załącznik do zlecenia.docx
Warunki postępowania
<p>Zamawiającyzleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającąna wykonywaniu przeglądu technicznego połączonego z konserwacją urządzeńklimatyzacyjnych wg załącznika nr 1, obejmującego swoim zakresem następująceczynności:&nbsp;</p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">a)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;czyszczenie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">b)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sprawdzenie szczelności urządzeń i instalacji, przez które przepływa czynnik chłodniczy;c)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sprawdzenie ciśnienia czynnika chłodniczego oraz w przypadku zapotrzebowania uszczelnienie instalacji i uzupełnienie czynnikiem chłodniczym wraz z kontrolą zawilgocenia freonu;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">d)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sprawdzenie parametrów niskiego i wysokiego ciśnienia obiegów chłodniczych;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">e)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sprawdzenie poziomu i stanu zużycia oleju w sprężarkach;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">f)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sprawdzenie stanu łożysk wentylatorów, ewentualnie przesmarowanie;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">g)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sprawdzenie kierunków obrotów wentylatorów</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">h)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sprawdzenie szczelności i drożności układu odprowadzania skroplin – udrożnienie,czyszczenie tacy ociekowej;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">i)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznej;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">j)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sprawdzenie poprawnego działania zabezpieczeń elektrycznych;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">k)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;pomiar poboru prądu uzwojeń sprężarek i wentylatorów;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">l)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;uruchomienie klimatyzacji i sprawdzenie jej funkcjonowania w różnych trybach (tryb chłodzenia, osuszania, wentylacji, grzania) oraz jej regulacja;m)&nbsp;&nbsp;usunięcie drobnych usterek;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK POSIADAĆ ORAZ ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY AUTORYZACJĘ PRODUCENTA&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Wykonawca wykona usługę z wykorzystaniem własnego sprzętu, narzędzi i materiałów, a ich koszty są wliczone w wynagrodzenie za usługę. Dojazd Wykonawcy do Zamawiającego nastąpi na jego koszt i ryzyko. Wykonawca oświadcza,iż znana jest mu specyfikacja techniczna wskazanych urządzeń i dysponuje wiedzą, środkami i materiałami niezbędnymi do wykonania zlecenia. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przegląd wraz z konserwacją urządzeń klimatyzacyjnych w dniach roboczych w godzinach od 8.00 do 15.00, w obecności pracownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawach administrowania nieruchomościami Szkoły Policji w Katowicach, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym lecz nie później niż do 12 grudnia 2018 r. Potwierdzeniem wykonania przeglądu technicznego połączonego z konserwacją urządzeń klimatyzacyjnych, będą protokoły sporządzone przez Wykonawcę oraz zaakceptowane przez Zamawiającego dla każdego urządzenia oddzielnie. Osoba upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pani Beata Czopik starszy inspektor Wydziału Zaopatrzenia tel.32&nbsp;606 94 66 w godzinach 8:00-15:00.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><b>OFERTA MA ZAWIERAĆ WYPEŁNIONĄ TABELĘ Z WYCENĄ POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ PODPISANĄ PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE DO WYSTĘPOWANIA W IMIENIU WYKONAWCY.</b></span></p>