## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
178675 |  | ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące zamówień o wartości szacunkowej do 30 000 euro: Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego w Szklarskiej Porębie w roku 2019. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 605293 | Potencjał kadrowy | wykazać minimum dwie osoby, w tym 2 osoby posiadające uprawnienia do prac pod napięciem (PPN) przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych, posiadające świadectwo kwalifikacji E, 1 osobę posiadająca świadectwo kwalifikacji D wraz z załączeniem kserokopii dokumentów (w świadectwie kwalifikacji wpis sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego).
2 | 605294 | Poświadczenie o dysponowanym doświadczeniu | wymagany okres 3 lat doświadczenia w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego, Jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzech (3) konserwacji oświetlenia ulicznego. Poświadczenie należy dołączyć do składanej oferty.
3 | 605295 | Wiedza i doswiadczenie | Udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają prawo do wykonywania działalności w zakresie przedmiotu zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony poprzez złożenie oświadczenia oraz dostarczenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4 | 605296 | Termin realizacji | od 01.01.2019 do 31.12.2019
5 | 605297 | Warunki płatności | 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić
6 | 605571 | Potencjał techniczny | dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym w tym szczególnie: pojazdem z podnośnikiem
7 | 605572 | Sytuacja ekonomiczna i finansowa | opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 120 000,00 zł. Kopię polisy należy dołączyć do oferty.
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 462419 | Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego w Szklarskiej Porębie w roku 2019. | Wynagrodzenie ryczałtowe za cały okres wykonywania usługi | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 178675 | Warunki postępowania | WZÓR UMOWY utrzymanie oświetlenia na 2019.pdf
Warunki postępowania
<p><b style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na:Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego w Szklarskiej Porębie w roku 2019.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b><b style="color: rgb(51, 51, 51);"><br></b></p><p><b style="color: rgb(51, 51, 51);">Elementy oświetlenia ulicznego: <br></b></p><p><b style="color: rgb(51, 51, 51);">- 1185 punktów świetlnych, w tym: 1023 oprawy sodowe,162 opraw LED,&nbsp; <br></b></p><p><b style="color: rgb(51, 51, 51);">- 31 sztuk punktów zapalnych (sterowania), <br></b></p><p><b style="color: rgb(51, 51, 51);">- do 300 sztuk elementów iluminacji świątecznych.&nbsp; <br></b></p><p><b style="color: rgb(51, 51, 51);">1.1. Zakres prac planowanych czyli czynności niezbędne do utrzymania funkcjonalności sieci oświetleniowej obejmuje:</b></p><p><b style="color: rgb(51, 51, 51);">1)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pełnienie dozoru technicznego nad rządzeniami i liniami oświetleniowymi, <br></b></p><p><b style="color: rgb(51, 51, 51);">2)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dokonywanie oględzin oświetleniowych, <br></b></p><p><b style="color: rgb(51, 51, 51);">3)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Przeglądy techniczne opraw latarni oświetleniowych, urządzeń aparatury zasilającej,pomiarowej i sterowniczej, pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, w tym prowadzenie książek obiektów, <br></b></p><p><b style="color: rgb(51, 51, 51);">4)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pomiary skuteczności ochrony przeciwpożarowej, <br></b></p><p><b style="color: rgb(51, 51, 51);">5)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kontrolę stanu i czasu świecenia w porze świecenia lamp, <br></b></p><p><b style="color: rgb(51, 51, 51);">6)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Utrzymanie właściwego stanu opraw oświetleniowych i ich elementów w stopniu nie powodującym powstania olśnienia,nadmiernego zmniejszenia strumienia świetlnego i zmniejszenia żywotności źródeł światła, <br></b></p><p><b style="color: rgb(51, 51, 51);">7)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Montaż na słupach, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami,stanowiącymi materiał Zamawiającego,</b></p><p><b style="color: rgb(51, 51, 51);">8)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Utrzymanie właściwego stanu urządzeń oświetleniowych gwarantujących prawidłową, pracę tych urządzeń bez zagrożenia osób postronnych, obsługi i otoczenia, <br></b></p><p><b style="color: rgb(51, 51, 51);">9)&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Ustawienie i regulacja przekaźników zmierzchowych (czas pomiędzy załączeniem pierwszego, a ostatniego obwodu nie może być dłuższy niż piętnaście (15) minut, <br></b></p><p><b style="color: rgb(51, 51, 51);">10) &nbsp;Wykonanie przeglądu stanu istniejącego oświetlenia minimum raz (1) na dwa tygodnie, <br></b></p><p><b style="color: rgb(51, 51, 51);">11) &nbsp;Konserwację szafek i tablic rozdzielczych, <br></b></p><p><b style="color: rgb(51, 51, 51);">12) &nbsp;Czyszczenie opraw, mycie kloszy i odbłyśników stosownie do potrzeb, <br></b></p><p style=""><b style="color: rgb(51, 51, 51);">13) &nbsp;Prostowanie pochylonych słupów i wysięgników,</b></p><p style=""><b style="color: rgb(51, 51, 51);">14) &nbsp;Malowanie słupów oświetleniowych farbą do metalu oraz w dolnej części farbą zabezpieczającą przed zniszczeniem (20 szt. w trakcie trwania porozumienia), <br></b></p><p style=""><b style="color: rgb(51, 51, 51);">15) Przedłożenie raz (1) w miesiącu - na podstawie księgi przyjętych zgłoszeń i ich&nbsp;&nbsp;napraw, dzienników przeglądów, protokołów z przeprowadzonych badań i pomiarów, raportu z: <br></b></p><p style="margin-left: 40px;"><b style="color: rgb(51, 51, 51);">a)&nbsp;&nbsp;&nbsp; wykonanych czynności konserwacyjnych, <br></b></p><p style="margin-left: 40px;"><b style="color: rgb(51, 51, 51);">b)&nbsp;&nbsp;&nbsp; usuniętych awarii obwodów oświetlenia ulicznego, <br></b></p><p style="margin-left: 40px;"><b style="color: rgb(51, 51, 51);">c)&nbsp;&nbsp;&nbsp; napraw nieczynnych punktów oświetleniowych,</b></p><p style=""><b style="color: rgb(51, 51, 51);">16) &nbsp;Utylizacja zdemontowanych urządzeń oświetlenia oraz źródeł światła zgodnie zobowiązującymi przepisami w zależności od klasyfikacji odpadów,</b></p><p style=""><b style="color: rgb(51, 51, 51);">17) &nbsp;Wykonywanie przycinki/prześwietleń drzew i krzewów w rejonie punktów oświetleniowych według potrzeb oraz na wniosek Zamawiającego, <br></b></p><p style=""><b style="color: rgb(51, 51, 51);">18) &nbsp;Prowadzenie na bieżąco, niezbędnej dokumentacji z przeprowadzonych zabiegów eksploatacyjnych takich jak: dzienniki przeglądów, protokoły z przeprowadzonych badań i pomiarów, <br></b></p><p style=""><b style="color: rgb(51, 51, 51);">19) &nbsp;Prowadzenie na bieżąco, wymaganej przepisami dokumentacji eksploatacyjnej oświetlenia ulicznego i przekazanie je jZamawiającemu na koniec trwania Umowy, <br></b></p><p style=""><b style="color: rgb(51, 51, 51);">20) &nbsp;Wykonywanie pozostałych, innych nie opisanychrobót występujących podczas konserwacji i utrzymania oświetlenia ulicznego, <br></b></p><p style=""><b style="color: rgb(51, 51, 51);">21) &nbsp;Elementy oświetlenia świątecznego: <br></b></p><p style="margin-left: 40px;"><b style="color: rgb(51, 51, 51);">a)&nbsp;&nbsp;&nbsp; przegląd elementów oświetlenia świątecznego, <br></b></p><p style="margin-left: 40px;"><b style="color: rgb(51, 51, 51);">b)&nbsp;&nbsp;&nbsp; wymianę niesprawnych lub uszkodzonych elementów oświetlenia świątecznego – dotyczy oświetlenia świątecznego będącego własnością gminy, utrzymywanie elementów oświetlenia świątecznego w stanie sprawności, <br></b></p><p style="margin-left: 40px;"><b style="color: rgb(51, 51, 51);">c)&nbsp;&nbsp;&nbsp; zainstalowanie elementów oświetlenia świątecznego - w miejscach i terminach wskazanych przez Zamawiającego, <br></b></p><p style="margin-left: 40px;"><b style="color: rgb(51, 51, 51);">d)&nbsp;&nbsp;&nbsp; demontaż w terminie wskazanym przez Zamawiającego, elementów oświetlenia świątecznego, <br></b></p><p style="margin-left: 40px;"><b style="color: rgb(51, 51, 51);">e)&nbsp;&nbsp;&nbsp; elementy oświetlenia świątecznego przechowywane będą w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.&nbsp; <br></b></p><p style=""><b style="color: rgb(51, 51, 51);">1.2. Zakres prac awaryjnych obejmuje: <br></b></p><p style=""><b style="color: rgb(51, 51, 51);">1)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Usuwanie awarii obwodu oświetlenia ulicznego w ciągu trzech (3) dni roboczych od daty wystąpienia awarii, <br></b></p><p style=""><b style="color: rgb(51, 51, 51);">2)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Naprawę nieczynnego punktu świetlnego w ciągu trzech (3) dni roboczych od daty wystąpienia awarii,</b></p><p style=""><b style="color: rgb(51, 51, 51);">3)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Usuwanie awarii lub powstałego zagrożenia oraz wykonywanie zabezpieczeń w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa osób trzecich i ruchu drogowego w trybie natychmiastowym, <br></b></p><p style=""><b style="color: rgb(51, 51, 51);">4)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Naprawę uszkodzonych styków,połączeń, przewodów w oprawach i słupach, wnęk bezpieczników, końcówek kabli,5)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wymianę uszkodzonych bezpieczników,styczników, żarówek itp. urządzeń oświetlenia ulicznego i parkowego, <br></b></p><p style=""><b style="color: rgb(51, 51, 51);">6)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lokalizację oraz awaryjną naprawę uszkodzonych odcinków kabli sterujących i oświetleniowych, <br></b></p><p style=""><b style="color: rgb(51, 51, 51);">7)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ustalanie przyczyn awarii oświetlenia oraz realizacja naprawy usterek, <br></b></p><p style=""><b style="color: rgb(51, 51, 51);">8)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wymiana latarni uszkodzonych w wyniku kolizji samochodowych, aktów wandalizmu lub bądź koniecznych do odbudowy ze względu na stan techniczny, wskazanych przez Zamawiającego (materiał zapewni Zamawiający),&nbsp;<br></b></p><p style=""><b style="color: rgb(51, 51, 51);">1.3. Wszystkie materiały użyte do konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego zapewnia Wykonawca we własnym zakresie, z wyłączeniem pkt. 1.2. ppkt 8.&nbsp; <br></b></p><p style=""><b style="color: rgb(51, 51, 51);">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Termin realizacji: <br></b></p><p style=""><b style="color: rgb(51, 51, 51);">Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług stanowiących przedmiot umowy od dnia podpisania umowy nie wcześniej niż od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.<br></b></p><p style=""><b style="color: rgb(51, 51, 51);">3. Warunek udziału w postępowaniu: <br></b></p><p style=""><b style="color: rgb(51, 51, 51);">3.1. &nbsp;Wiedza i doświadczenie - Udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają prawo do wykonywania działalności w zakresie przedmiotu zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony poprzez złożenie oświadczenia&nbsp; oraz dostarczenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 3miesiące przed upływem terminu składania ofert. <br></b></p><p style=""><b style="color: rgb(51, 51, 51);">3.2. &nbsp;Poświadczenie o dysponowanym doświadczeniu(wymagany okres 3 lat doświadczenia w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego). Jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,co najmniej trzech (3) konserwacji oświetlenia ulicznego. Poświadczenie należy dołączyć do składanej oferty. <br></b></p><p style=""><b style="color: rgb(51, 51, 51);">3.3. &nbsp;Potencjał kadrowy – wykazać minimum dwie osoby, w tym 2 osoby posiadające uprawnienia do prac pod napięciem (PPN) przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych, posiadające świadectwo kwalifikacji E, 1 osobę posiadająca świadectwo kwalifikacji D wraz z załączeniem kserokopii dokumentów (w świadectwie kwalifikacji wpis sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego). <br></b></p><p style=""><b style="color: rgb(51, 51, 51);">3.4. &nbsp;Potencjał techniczny – dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym w tym szczególnie: pojazdem z podnośnikiem. <br></b></p><p style=""><b style="color: rgb(51, 51, 51);">3.5. &nbsp;Sytuacja ekonomiczna i finansowa – opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 120&nbsp;000,00 zł.Kopię polisy należy dołączyć do oferty. &nbsp; <br></b></p><p style=""><b style="color: rgb(51, 51, 51);">4.Sposób rozliczeń:Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w PLN.&nbsp; &nbsp;<br></b></p><p style=""><b style="color: rgb(51, 51, 51);">W przypadku pytań:</b></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza&nbsp;</span><b style="color: rgb(51, 51, 51);">"Wyślij wiadomość"</b><span style="color: rgb(51, 51, 51);"> <br></span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-&nbsp;związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr&nbsp;</span><b style="color: rgb(51, 51, 51);">22 101 02 02</b><span style="color: rgb(51, 51, 51);">, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach&nbsp;</span><b style="color: rgb(51, 51, 51);">7:00 do 17:00.&nbsp;&nbsp;</b><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span></p><p><b style="color: rgb(51, 51, 51);">Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.&nbsp;</b></p><p><i style="color: rgb(51, 51, 51);">Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</i></p>