## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
220602 |  | Usługa polegająca na wykonaniu w 2019 r. dwóch przeglądów wraz z konserwacją oraz wykonywaniu bieżących napraw w ramach usuwania awarii na telefoniczne wezwanie zamawiającego urządzeń wentylacyjnych znajdujących się w obiektach Szkoły Policji w Katowicach |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 753890 | Warunki płatności | przelew 30 dni, proszę potwierdzić
2 | 753891 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 536319 | przegląd połączony z konserwacją | maj - czerwiec | 1 | usługa |  | 23% | PLN
2 | 536320 | przegląd połączony z konserwacją | październik | 1 | usługa |  | 23% | PLN
3 | 536322 | Wykonywanie bieżących napraw w ramach usuwania awarii i usterek | Wykonywanie bieżących napraw w ramach usuwania awarii i usterek | 1 | rbg. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 220602 | Warunki postępowania | WYKAZ WENTYLACJI W SZKOLE.doc
2 | 220602 | Warunki postępowania | WZóR UMOWY na 2019 r..doc
Warunki postępowania
<p>Zamawiający zleca a Wykonawcaprzyjmuje do wykonania usługę polegającą na:<br></p><p>1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;wykonywaniu okresowych przeglądów połączonych zkonserwacją urządzeń wentylacyjnych zlokalizowanych w obiektach Szkoły Policji w Katowicach,wg wykazu stanowiącego załącznik nr 1 godnie z DTR poszczególnych urządzeńa w szczególności obejmującą swoim zakresem następująceczynności:&nbsp;</p><p>&nbsp;a)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;wymiana filtrów powietrza w centralach i aparatachgrzewczo-wentylacyjnych;&nbsp;</p><p>&nbsp;b)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;czyszczenie przepustnic, nagrzewnic, chłodnic,wymienników;&nbsp;</p><p>&nbsp;c)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;kontrola i regulacja napięcia pasków klinowych;&nbsp;</p><p>&nbsp;d)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;kontrola zużycia łożysk tocznych;&nbsp;</p><p>&nbsp;e)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;kontrola pracy nagrzewnic elektrycznych;&nbsp;</p><p>&nbsp;f)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;kontrola parametrów pracy urządzeń;·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><ul><li>pomiar temperatur i wilgotności powietrza przed i zaelementami&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li></ul><ul><li>wyposażenia realizującymi obróbkętemperaturową i wilgotnościową powietrza,·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li></ul><ul><li>pomiar temperatury i parametrów pracy czynnikówchłodzących, ·&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</li></ul><ul><li>pomiar ciśnienia i stanu czynnika chłodniczego,·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li></ul><ul><li>pomiar prądów pobieranych przez odbiorniki energiielektrycznej,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li></ul><p>g) konieczność okresowej wymiany elementówzainstalowanych w urządzeniach, &nbsp;&nbsp;wynikającej z eksploatacji, a dotyczącefiltrów, pasków klinowych, uszczelek, żarówek, bezpieczników, baterii dopilotów, leżą po stronie Wykonawcy.&nbsp;Wykonawca zabezpiecza materiały na własny koszt i ryzyko w ramach cenyusługi.&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;wykonywaniu bieżących napraw w ramach usuwania awarii iusterekna telefoniczne wezwanie zamawiającego.&nbsp;</p><p>&nbsp;a)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;stwierdzonychw trakcie wykonywania przeglądów okresowych połączonychz konserwacją;&nbsp;</p><p>b)&nbsp; &nbsp; &nbsp; wynikających z awarii urządzeń.<br></p><p>Wykonawcawykona usługę z wykorzystaniem własnego sprzętu, narzędzi i materiałów, a ich koszty są wliczone w wynagrodzenie za usługę. DojazdWykonawcy do Zamawiającego nastąpi na jego koszt i ryzyko. Wykonawca oświadcza,iż znana jest mu specyfikacja techniczna wskazanych urządzeń i dysponujewiedzą, środkamii materiałami niezbędnymi do wykonania zlecenia. Wykonawca zobowiązany jestwykonywać przegląd wraz z konserwacją urządzeń klimatyzacyjnych w dniachroboczych w godzinach od 8.00 do 15.00, w obecności pracownika komórkiorganizacyjnej właściwej w sprawach administrowania nieruchomościami SzkołyPolicji w Katowicach. Ww. zakres prac należy przeprowadzić w miesiącu maju ipaździerniku lecz nie później niż do dnia 15 czerwca 2019 r. oraz dodnia 15 października 2019 r.Potwierdzeniemwykonania przeglądu technicznego połączonego z konserwacją urządzeńwentylacyjnych, będą protokoły sporządzone przez Wykonawcę oraz zaakceptowaneprzez Zamawiającego dla każdego urządzenia oddzielnie.&nbsp;</p><p>&nbsp;Oferta ma zawierać wypełnioną tabelę, która stanowizałączniki nr 1 do umowyz wyceną poszczególnych urządzeń podpisaną przez osoby uprawnionedo występowania w imieniu Wykonawcy&nbsp;</p><p>&nbsp;Kryterium wyboru oferty:&nbsp;</p><p>&nbsp;- cena przeglądu A&nbsp;</p><p>&nbsp;- cena roboczogodziny B (przy załażeniu 10 roboczogodzin)&nbsp;</p><p>&nbsp;Metoda porównania ofert&nbsp; A+10xB&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;Osobaupoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pani BeataCzopik starszy inspektor Wydziału Zaopatrzenia tel. 32&nbsp;606 94 66w godzinach 8ºº-15ºº.Oferta ma zawierać wypełnioną tabelę z wyceną poszczególnych urządzeń podpisanąprzez osoby uprawnione do występowania w imieniuWykonawcy.&nbsp;Oferentskładając ofertę godzi się na warunki zawarte w niniejszym zapytaniu i jestświadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę. Jeżeli realizowanezamówienie będzie niezgodne ze specyfikacją z zapytania ofertowego Zamawiającyzastrzega sobie możliwość rezygnacji z realizacji niniejszego zamówienia przezwskazanego wykonawcę. W takiej sytuacji dokona wyboru kolejnego oferentaobciążając różnicą kosztów wykonawcę, który usługi nie zrealizował.Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem wykonawcy.<br></p>