## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
220622 |  | Usługa polegająca na wykonaniu przeglądu wraz z konserwacją oraz wykonywaniu bieżących napraw w ramach usuwania awarii na telefoniczne wezwanie zamawiającego urządzeń klimatyzacyjnych znajdujących się w obiektach Szkoły Policji w Katowicach |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 753979 | Warunki płatności | przelew 30 dni, proszę potwierdzić
2 | 753980 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 536349 | przegląd wraz z konserwacją urządzeń klimatyzacyjnych | przegląd wraz z konserwacją urządzeń klimatyzacyjnych maj | 1 | usługa |  | 23% | PLN
2 | 536414 | bieżące naprawy oraz naprawy w ramach usuwania awarii na telefoniczne wezwanie zamawiającego urządzeń klimatyzacyjnych | bieżące naprawy oraz naprawy w ramach usuwania awarii na telefoniczne wezwanie zamawiającego urządzeń klimatyzacyjnych | 1 | rbg. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 220622 | Warunki postępowania | WZóR UMOWY na 2019 r..doc
2 | 220622 | Warunki postępowania | Wykaz urządzeń klimatyzacyjnych nowy.docx
Warunki postępowania
<p>Zamawiającyzleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na:&nbsp;</p><p>&nbsp;1.Wykonywaniuprzeglądu technicznego połączonego z konserwacją urządzeń klimatyzacyjnych wgzałącznika nr 1, obejmującego swoim zakresem następujące czynności:&nbsp;</p><p>&nbsp;a)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; sprawdzenie temperaturypracy urządzenia;&nbsp;</p><p>&nbsp;b)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; sprawdzenie szczelnościukładu;&nbsp;</p><p>&nbsp;c)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; kontrola pracy sprężarkii wentylatorów;&nbsp;</p><p>&nbsp;d)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; kontrola i czyszczeniezaworów spustowych;&nbsp;</p><p>&nbsp;e)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; sprawdzenie stanukonstrukcji i mocowania oraz przewodów i izolacji;&nbsp;</p><p>&nbsp;f)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; wykonanie testówkontrolno - chłodniczych;&nbsp;</p><p>&nbsp;g)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; czyszczenie obudowyparownika i skraplacza, czyszczenie filtrów parownika oraz&nbsp; lameli parownika i skraplacza;&nbsp;</p><p>&nbsp;h)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; odgrzybianie idezynfekcja;&nbsp;</p><p>&nbsp;i)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; kontrola instalacjielektrycznej klimatyzacji;&nbsp;</p><p>&nbsp;j)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; sprawdzenie odpływukondensatu;&nbsp;</p><p>&nbsp;k)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; sprawdzenie działaniaurządzeń sterujących&nbsp;</p><p>&nbsp;l)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; sprawdzenie czynnikachłodniczego w razie konieczności uzupełnienia należy uzyskać zgodęZAMAWIAJĄCEGO po przedstawieniu ilości oraz kosztów.&nbsp;</p><p>&nbsp;2.Wykonywaniu bieżących napraw wramach usuwania awarii i usterek na telefoniczne wezwanie zamawiającego.&nbsp;</p><p>&nbsp;a)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;stwierdzonychw trakcie wykonywania przeglądów okresowych połączonych z konserwacją;wynikającychz awarii urządzeń.<br></p><p>b)&nbsp;wynikających z awarii urządzeń.</p><p>Wykonawca wykona usługęz wykorzystaniem własnego sprzętu, narzędzi i materiałów, a ich koszty są wliczone w wynagrodzenie za usługę. DojazdWykonawcy do Zamawiającego na przegląd czy awarię nastąpi na jego koszt iryzyko. Wykonawca oświadcza, iż znana jest mu specyfikacja technicznawskazanych urządzeń i dysponuje wiedzą, środkami i materiałami niezbędnymi dowykonania zlecenia. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przegląd wraz zkonserwacją urządzeń klimatyzacyjnych w dniach roboczych w godzinach od 8.00 do15.00, w obecności pracownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawachadministrowania nieruchomościami Szkoły Policji w Katowicach. Ww. zakres pracnależy przeprowadzić w miesiącu maju lub czerwcu 2019 r., lecz nie później niżdo dnia 15 czerwca 2019 r.Potwierdzeniem wykonaniaprzeglądu technicznego połączonego z konserwacją urządzeń klimatyzacyjnych,będą protokoły sporządzone przez Wykonawcę oraz zaakceptowane przezZamawiającego dla każdego urządzenia oddzielnie. Osoba upoważnioną przezZamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pani Beata Czopik tel.32&nbsp;606 94 66 w godzinach 8:00-15:00.&nbsp;</p><p>&nbsp;Kryterium wyboru oferty:&nbsp;</p><p>&nbsp;- cena przeglądu A&nbsp;</p><p>&nbsp;- cena roboczogodziny B (przy załażeniu 10roboczogodzin)&nbsp;</p><p>&nbsp;Metoda porównania ofert&nbsp; A+10xB&nbsp;</p><p>&nbsp;Oferta ma zawierać podpisaną przez osoby uprawnione do występowania w imieniuWykonawcy tabelę poszczególnych urządzeń oraz Certyfikat dla personelu o którym mowa w art. 20 Ustawy zdnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz oniektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1567.)&nbsp;Oferentskładając ofertę godzi się na warunki zawarte w niniejszym zapytaniu i jest świadomyodpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę. Jeżeli realizowane zamówieniebędzie niezgodne ze specyfikacją z zapytania ofertowego Zamawiający zastrzegasobie możliwość rezygnacji z realizacji niniejszego zamówienia przez wskazanegowykonawcę. W takiej sytuacji dokona wyboru kolejnego oferenta obciążającróżnicą kosztów wykonawcę, który usługi nie zrealizował. Przeprowadzonepostępowanie nie musi zakończyć się wyborem wykonawcy.<br></p>