## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
227201 |  | Usługa polegająca na wykonaniu przeglądu technicznego wraz z konserwacją będących na gwarancji urządzeń klimatyzacyjnych znajdujących się w obiektach Szkoły Policji w Katowicach |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 777446 | Warunki płatności | przelew 30 dni, proszę potwierdzić
2 | 777447 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 546950 | wykonanie przeglądu technicznego wraz z konserwacją będących na gwarancji urządzeń klimatyzacyjnych | a) czyszczenie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej; b) sprawdzenie szczelności urządzeń i instalacji, przez które przepływa czynnik chłodniczy; c) sprawdzenie ciśnienia czynnika chłodniczego oraz w przypadku zapotrzebowania uszczelnienie instalacji i uzupełnienie czynnikiem chłodniczym wraz z kontrolą zawilgocenia freonu; d) sprawdzenie parametrów niskiego i wysokiego ciśnienia obiegów chłodniczych; e) sprawdzenie poziomu i stanu zużycia oleju w sprężarkach; f) sprawdzenie stanu łożysk wentylatorów, ewentualnie przesmarowanie; g) sprawdzenie kierunków obrotów wentylatorów; h) sprawdzenie szczelności i drożności układu odprowadzania skroplin – udrożnienie, czyszczenie tacy ociekowej; i) sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznej; j) sprawdzenie poprawnego działania zabezpieczeń elektrycznych; k) pomiar poboru prądu uzwojeń sprężarek i wentylatorów; l) uruchomienie klimatyzacji i sprawdzenie jej funkcjonowania w różnych trybach (tryb chłodzenia, osuszania, wentylacji, grzania) oraz jej regulacja; m) usunięcie drobnych usterek; | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 227201 | Warunki postępowania | załącznik nr 1 do zlecenia.docx
2 | 546950 | wykonanie przeglądu technicznego wraz z konserwacją będących na gwarancji urządzeń klimatyzacyjnych | załącznik nr 1 do zlecenia.docx
Warunki postępowania
<p>Zamawiającyzleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającąna wykonywaniu przeglądu technicznego połączonego z konserwacją urządzeńklimatyzacyjnych wg załącznika nr 1, obejmującego swoim zakresem następująceczynności:&nbsp;</p><p>&nbsp;a)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;czyszczeniejednostki wewnętrznej i zewnętrznej;&nbsp;</p><p>&nbsp;b)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sprawdzenieszczelności urządzeń i instalacji, przez które przepływa czynnik chłodniczy;&nbsp;</p><p>&nbsp;c)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sprawdzenieciśnienia czynnika chłodniczego oraz w przypadku zapotrzebowania uszczelnienieinstalacji i uzupełnienie&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; czynnikiem chłodniczym wraz z kontrolą zawilgoceniafreonu;&nbsp;</p><p>&nbsp;d)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sprawdzenieparametrów niskiego i wysokiego ciśnienia obiegów chłodniczych;&nbsp;</p><p>&nbsp;e)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sprawdzeniepoziomu i stanu zużycia oleju w sprężarkach;&nbsp;</p><p>&nbsp;f)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sprawdzeniestanu łożysk wentylatorów, ewentualnie przesmarowanie;&nbsp;</p><p>&nbsp;g)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sprawdzeniekierunków obrotów wentylatorów;&nbsp;</p><p>&nbsp;h)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sprawdzenieszczelności i drożności układu odprowadzania skroplin – udrożnienie,czyszczenie tacy ociekowej;&nbsp;</p><p>&nbsp;i)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sprawdzeniestanu technicznego instalacji elektrycznej;&nbsp;</p><p>&nbsp;j)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sprawdzeniepoprawnego działania zabezpieczeń elektrycznych;&nbsp;</p><p>&nbsp;k)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;pomiarpoboru prądu uzwojeń sprężarek i wentylatorów;&nbsp;</p><p>&nbsp;l)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;uruchomienieklimatyzacji i sprawdzenie jej funkcjonowania w różnych trybach (trybchłodzenia, osuszania, wentylacji,&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; grzania) oraz jej regulacja;&nbsp;</p><p>&nbsp;m)&nbsp;&nbsp;usunięciedrobnych usterek;&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK POSIADAĆ ORAZ ZAŁĄCZYĆ DO OFERTYAUTORYZACJĘ PRODUCENTA&nbsp;</p><p>&nbsp;Wykonawca wykona usługę z wykorzystaniem własnego sprzętu, narzędzi i materiałów, a ich koszty są wliczone w wynagrodzenie za usługę. DojazdWykonawcy do Zamawiającego nastąpi na jego koszt i ryzyko. Wykonawca oświadcza,iż znana jest mu specyfikacja techniczna wskazanych urządzeń i dysponujewiedzą, środkamii materiałami niezbędnymi do wykonania zlecenia. Wykonawca zobowiązany jestwykonywać przegląd wraz z konserwacją urządzeń klimatyzacyjnych w dniachroboczych w godzinach od 8.00 do 15.00, w obecności pracownika komórkiorganizacyjnej właściwej w sprawach administrowania nieruchomościami SzkołyPolicji w Katowicach, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym lecz nie później niżdo 25 czerwca 2019r.Potwierdzeniem wykonania przeglądu technicznegopołączonego z konserwacją urządzeń klimatyzacyjnych, będą protokoły sporządzoneprzez Wykonawcę oraz zaakceptowane przez Zamawiającego dla każdego urządzeniaoddzielnie. Osoba upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się zWykonawcami jest Pani Beata Czopik starszy inspektor Wydziału Zaopatrzenia tel.32&nbsp;606 94 66 w godzinach 8:00-15:00.&nbsp;</p><p>&nbsp;OFERTA MA ZAWIERAĆ WYPEŁNIONĄ TABELĘ (ZAŁĄCZNIK NR 1) Z WYCENĄ POSZCZEGÓLNYCHURZĄDZEŃ PODPISANĄ PRZEZ OSOBY UPRAWNIONEDO WYSTĘPOWANIA W IMIENIU WYKONAWCY.<br></p>