## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
236908 |  | USŁUGA W POSTACI PRZEGLĄDU, NAPRAWY I KONSERWACJI PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH, KONTROLI SPRAWNOŚCI, CIŚNIENIA I WYDAJNOŚCI WODY HYDRANTÓW ZEWNĘTRZNYCH |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 812649 | Warunki płatności | przelew 30 dni, proszę potwierdzić
2 | 812650 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 562413 | PRZEGLĄDU, NAPRAWY I KONSERWACJI PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH, KONTROLI SPRAWNOŚCI, CIŚNIENIA I WYDAJNOŚCI WODY HYDRANTÓW ZEWNĘTRZNYCH | PRZEGLĄDU, NAPRAWY I KONSERWACJI PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH, KONTROLI SPRAWNOŚCI, CIŚNIENIA I WYDAJNOŚCI WODY HYDRANTÓW ZEWNĘTRZNYCH WG. ZAŁĄCZNIKA | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 236908 | Warunki postępowania | Załącznik nr 1- 2019 r..docx
2 | 562413 | PRZEGLĄDU, NAPRAWY I KONSERWACJI PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH, KONTROLI SPRAWNOŚCI, CIŚNIENIA I WYDAJNOŚCI WODY HYDRANTÓW ZEWNĘTRZNYCH | Załącznik nr 1- 2019 r..docx
Warunki postępowania
<p>Wramach usługi należy wykonać:&nbsp;</p><p>&nbsp;1. Przegląd gaśnic (proszkowych, wodno-pianowych,śniegowych oraz urządzeń GSE).&nbsp;</p><p>&nbsp;- serwis gaśnic – wykonywanie wszystkich koniecznych działań, związanych z&nbsp;odpowiednim funkcjonowaniem gaśnic,&nbsp;</p><p>&nbsp;- kontrola elementów z tworzyw sztucznych lub elementów gwintowanych na obecność uszkodzeń,&nbsp;</p><p>&nbsp;- kontrola sprawności urządzeń zabezpieczających,&nbsp;<span style="color: rgb(51, 51, 51);">wyzwalająco-przerywających oraz drożności kanałów i przewodów,&nbsp;</span></p><p>&nbsp;-&nbsp; ew. wymiana uszczelnień i uszczelek,&nbsp;</p><p>&nbsp; - konserwacja rozszerzona - wymiana proszku gaśniczego (wg załącznika nr 1),</p><p>&nbsp;2. Kontrolęhydrantów&nbsp; zewnętrznych DN80&nbsp;</p><p>&nbsp;- sprawdzenie czy hydranty nie są uszkodzone, a elementy nie są skorodowane lub przeciekające.&nbsp;</p><p>&nbsp;- sprawdzenie otwarcia zasuwy, uruchomienie i przepłukanie stojaka i komory hydrantów.&nbsp;</p><p>&nbsp; - dokonanie pomiaru ciśnienia statycznego,&nbsp;<span style="color: rgb(51, 51, 51);">dynamicznego i wydajności (niezbędne jest użycie miernika przepływu i miernika&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ciśnienia).&nbsp;</span></p><p>&nbsp;-&nbsp; udokumentowanie badania.&nbsp;<span style="color: rgb(51, 51, 51);">Każde badanie hydrantu dokumentowane jest protokołem z wynikami testów, datami bieżącego i&nbsp; &nbsp; &nbsp; następnego przeglądu, zaleceniami oraz podpisem uprawnionego konserwatora.&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">ILOŚĆ ORAZ RODZAJ GAŚNIC I HYDRANTÓW ZOSTAŁY WYSZCZEGÓLNIONE W TABELI KTÓRA STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZLECENIA. OFERTA MA ZAWIERAĆ WYPEŁNIONĄ TABELĘ, Z WYCENĄ POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ PODPISANA PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE DO WYSTĘPOWANIA W IMIENIU WYKONAWCY.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Wykonawca wykona usługę z wykorzystaniem własnego sprzętu, narzędzi i materiałów, a ich koszty są wliczone w wynagrodzenie za usługę. Dojazd Wykonawcy do Zamawiającego nastąpi na jego koszt i ryzyko. Wykonawca oświadcza,iż znana jest mu specyfikacja techniczna wskazanych urządzeń i dysponuje wiedzą, środkami i materiałami niezbędnymi do wykonania zlecenia Potwierdzeniem wykonania przeglądu technicznego połączonego z konserwacją, będą protokoły sporządzone przez Wykonawcę oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest kom. Artur Szczepanik tel. 32 6069 431 lub Pani Justyna Jamrozik tel. 32 6069 463 i Pani Beata Czopik tel. 32 6069 466,w godzinach od 8:00 do 15:00.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Termin wykonania zlecenia do 19 lipca 2019 r.Termin oddania protokołów do 26 lipca 2019 r.</span></p>