## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
259150 |  | Roboty budowlane polegające na montażu w instalacji centralnej wody użytkowej w pomieszczeniu kotłowni zlokalizowanej w budynku H Szkoły Policji w Katowicach urządzenia dozującego środek chemiczny (np. dwutlenek chloru) przeciwdziałający powstawaniu bakterii legionella sp |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 890914 | Warunki płatności | przelew 30 dni, proszę potwierdzić
2 | 890915 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 596482 | Roboty budowlane polegające na montażu urządzenia dozującego środek chemiczny (np. dwutlenek chloru) przeciwdziałający powstawaniu bakterii legionella sp | wg umowy | 1 | robota budowlana |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 259150 | Warunki postępowania | wzór umowy na urządzenie - Kopia.docx
2 | 596482 | Roboty budowlane polegające na montażu urządzenia dozującego środek chemiczny (np. dwutlenek chloru) przeciwdziałający powstawaniu bakterii legionella sp | wzór umowy na urządzenie - Kopia.docx
Warunki postępowania
<p>Zamawiającywymaga:&nbsp;</p><p>&nbsp;1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Podłączeniaurządzenia na przyłączu wody (w kotłowni) w formie obejścia, produkującego idozującego środek chemiczny w trakcie którego woda jest zdatna do picia;&nbsp;</p><p>&nbsp;2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Realizacji przedmiotowejroboty budowlanej do 14 dni od daty podpisania umowy;&nbsp;</p><p>&nbsp;3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Urządzenie powinno być wyposażonew wodomierz impulsowy, zawory odcinające, punkt poboru wody oraz punktdozowania środka chemicznego;&nbsp;</p><p>&nbsp;4)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Udzielenia 24miesięcznej gwarancji na urządzenie;&nbsp;</p><p>5)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wykonania badań (4próbki) na zawartość bakterii legionellasp. po miesiącu od uruchomienia urządzenia na własny koszt;6)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wykonania szkolenia zobsługi urządzenia dla wyznaczonych pracowników;&nbsp;</p><p>&nbsp;7)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dołączeniado oferty zdjęcia proponowanego systemu, kartę katalogową, kartę charakterystyki,atest PZH oraz co najmniej 20 referencji w okresie 2 lat wskazujących naodpowiednie doświadczenie Wykonawcy. &nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;Urządzenieprodukujące dwutlenek chloru powinno:&nbsp;</p><p>&nbsp;1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Posiadaćobudowę odporną na działanie stosowanych odczynników;&nbsp;</p><p>&nbsp;2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Posiadać obudowę kompaktową,zintegrowaną z wannami ochronnymi odczynników chemicznych oraz dostosowaną dołatwego przenoszenia;&nbsp;</p><p>&nbsp;3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Być wyposażone w sondybezpieczeństwa w wannach ochronnych orazw przestrzeni reaktora;&nbsp;</p><p>&nbsp;4)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Być wyposażone wautomatyczną regulację strumienia wody do procesu, sondę poziomu wytwarzanegodwutlenku chloru oraz zintegrowany filtr na zasilaniu wody do urządzenia;&nbsp;</p><p>&nbsp;5)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Posiadaćwyświetlacz przedstawiający poziom odczynników i wytwarzanego dwutlenku chloru(komunikaty w języku polskim).&nbsp;</p><p>&nbsp;Wykonawca umożliwia dokonania wizji lokalnej.Wykonawcawykona robotę budowlaną z wykorzystaniem własnego sprzętu, narzędzi i materiałów, a ich koszty są wliczone w wynagrodzenie za usługę. DojazdWykonawcy do Zamawiającego, podłączenie urządzenia wrazz dostarczaniem środka chemicznego nastąpi na jego koszt i ryzyko. Wykonawcaoświadcza, iż dysponuje wiedzą, środkami i materiałami niezbędnymi do wykonaniaprzedmiotu umowy. Płatność za wykonane prace zostanie uregulowana w 60 % pozamontowaniu i uruchomieniu urządzenia oraz w 40 % po otrzymaniu prawidłowychwyników badan. Podłączenie urządzenia, przeglądy techniczne oraz pobór próbeknastąpi w dniach roboczych w godzinach od 8.00 do 15.00, w obecności pracownikakomórki organizacyjnej właściwej w sprawach administrowania nieruchomościamiSzkoły Policji w Katowicach, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym lecz nie później niż do 14 dni od daty podpisaniaumowy. Potwierdzeniemwykonania usługi będzie protokół odbiorczy oraz wynik przeprowadzonego badania.Osoba upoważnioną przezZamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pani Beata Czopik tel.32&nbsp;606 94 66 w godzinach 8:00-15:00.<br></p>